Vít Urbášek

Rázusova 1060/46

602 00 Brno

IČ:48466336

DIČ:CZ7101054455

Foltýnova 1008/21,

635 00 Brno – Bystrc

Objednávka ke smlouvě č. 25/2019

| Objednáváme opravu poškozené podlahy a elektroinstalace bytové jednotky v DS Foltýnova, Budova C, dle níže uvedené cenové nabídky. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | množství | Cena/MJ | Celkem (Kč) |  |
| Demontáž stávajícího PVC a promáčených OSB desek | m2 | 22,5 | 285,00 | 6 412,50 |  |
| Demontáž pískového podsypu | m2 | 22,5 | 95,00 | 2 137,50 |  |
| Elektroinstalační práce - rozvody pro 4x dvojzásuvka, 1x osvětlovací těleso, elektroinstalace tažené pod podlahou, nebo v lištách na povrchu zdiva | kpt | 1 | 15 270,00 | 15 270,00 |  |
| Dodávka a montáž podkladní fólie | m2 | 22,5 | 82,00 | 1 845,00 |  |
| Dodávka a montáž dilatačního pásku po obvodu zdiva | bm | 21 | 142,00 | 2 982,00 |  |
| Dodávka a montáž vyrovnávací podsypové vrstvy granulát Liapor 4-8 mm - tl. podsypu 50 mm | m2 | 22,5 | 772,00 | 17 370,00 |  |
| Dodávka a montáž 2 x OSB deska P+D tl.15 mm, šroubovaná lepená | m2 | 22,5 | 1 195,00 | 26 887,50 |  |
| Doprava, přesun vybouraných hmot, přesun materiálu a likvidace na řízené skládce | kpt | 1 | 17 690,00 | 17 690,00 |  |
| Celkem |  |  |  | 90 594,50 |  |
| DPH 15% |  |  |  | 13 589,18 |  |
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 104 183,68 |  |
| V Brně dne 5. 11. 2021 |  |  |  |  |  |

Ing. Jana Bohuňovská

ředitelka DS Foltýnova