REKAPITULACE STAVBY

Kód:	01_2021_2

Stavba:	DS Lukov - řešení dvorního parteru - II etapa

KSO:

Místo:	Lukov

Zadavatel:

Domov pro seniory Lukov Uchazeč:

AREA Zlín spol.s.r.o

Projektant:

lng. Pavel Malinek

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:

Datum:	15. říj

IČ:

DIČ:

IČ:	40994805

DIČ:	CZ40994805

IČ:

DIČ:

824 894,15

Výše daně

|  | Sazba daně |  | Základ daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21,00% |  | 824 894,15 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK |  |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01_2021_2

Stavba:	DS Lukov - řešení dvorního parteru - II etapa

Místo:

Lukov

Datum:

Zadavatel:	Domov pro seniory Lukov	Projektant:

Uchazeč:	AREA Zlín spol.s.r.o

15.10.2021 Ing. Pavel Malinek

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem

- ALTÁN

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CVIČEBNÍ STROJE

824 894,15	998 121,92

292 111,89	353 455,39	STA

532 782,26	644 666,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DS Lukov - řešení dvorního parteru - II etapa Objekt:

S001 - ALTÁN

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Lukov | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Domov pro seniory Lukov | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 40994805 |
| AREA Zlín spol.s.r.o | DIČ: | CZ40994805 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Ing. Pavel Malinek | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  | 292 111,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 292 111,89 |  | 21,00% | 61 343,50 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 353 455,39 |

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Lukov - řešení dvorního parteru - II etapa

Objekt:

SO01 - ALTÁN

Místo:	Lukov	Datum:	15.10.2021

| Zadavatel: Domov pro seniory Lukov Uchazeč: AREA Zlín spol.s.r.o | Projektant: lng. Pavel Malinek |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | 292 111,89 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 20 899,68 |
| 1 • Zemní práce | 3 867,00 |
| 2 • Zakládání | 4 389,00 |
| 5 • Komunikace pozemní | 4 500,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 143,68 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 267 712,21 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 24 747,61 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 175 531,00 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | 67 433,60 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 3 500,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 3 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

| Stavba: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DS Lukov | - řešení dvorního parteru - II etapa |  |  |
| Objekt: |  |  |  |
| SO01 - | ALTÁN |  |  |
| Místo: | Lukov | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | Domov pro seniory Lukov | Projektant: | Ing. Pavel Malinek |
| Uchazeč: | AREA Zlín spol.s.r.o |  |  |

| Náklady soupisu celkem PČ Typ | Kód | Popis | MJ Množství | Cena celkem [CZK] | Cenová |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [CZK] |  | soustava |

d HSV	Práce a dodávky HSV	20 899,68

| D 1 Zemní práce 3 867,00 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 7,500 | 65,00 | 487,50 | CSÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 113152111 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého | m3 | 2,250 | 298,00 | 670,50 | CSÚRS 2016 02 |
| 3 | K | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 | m3 | 1,260 | 1 373,00 | 1 729,98 | CS ÚRS 2016 02 |
| 4 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 1,260 | 47,00 | 59,22 | CSÚRS 2016 02 |
| 5 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 1,260 | 730,00 | 919,80 | CSÚRS 2016 02 |

D 2	Zakládání	4 389,00

| 6 | K | 215901101 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | 7,500 | 95,00 | 712,50 | CS ÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C i6/?n | m3 | 0,900 | 2 785,00 | 2 506,50 | CSÚRS 2016 02 |
| 8 | K | 279113136 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdivá přes 400 do 500 mm | m2 | 2,250 | 520,00 | 1 170,00 | CSÚRS 2016 02 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 4 500,00 |  |
| 9 | K | 564651111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 7,500 | 150,00 | 1 125,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 10 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 7,500 | 160,00 | 1 200,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 11 | K | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 7,500 | 290,00 | 2 175,00 | CS ÚRS 2016 02 |

d 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 143,68

| 12 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 59,880 | 64,00 | 3 832,32 | CS ÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 941111211 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | m2 | 598,800 | 1,80 | 1 077,84 | CS ÚRS 2016 02 |
| 14 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 59,880 | 54,00 | 3 233,52 | CSÚRS 2016 02 |

d PSV	Práce a dodávky PSV	267 712,21

D 764	Konstrukce klempířské	24 747,61

| 15 | K | 764211443 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu nároží nevětraného s použitím nárožniho plechu rš 250 mm | m | 13,583 | 713,00 | 9 684,68 | CS ÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 764212432 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm | m | 8,770 | 590,00 | 5 174,30 | CSÚRS 2016 02 |
| 17 | K | 764511415 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm | m | 8,770 | 990,00 | 8 682,30 | CSÚRS 2016 02 |
| 18 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 0,750 | 1 025,00 | 768,75 | CS ÚRS 2016 02 |
| 19 | K | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 243,100 | 1,80 | 437,58 | CSÚRS 2016 02 |

D 767	Konstrukce zámečnické	175 531,00

| 20 | K | 145502680R01 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x150x3 mm | kg | 70,500 | 49,00 | 3 454,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 145502680R010 | ocelová zábrana 5/5/40 | kg | 0,086 | 60,00 | 5,16 |  |
| 22 | K | 145502680R02 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x120x3 mm | kg | 164,215 | 51,00 | 8 374,97 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 145502680R03 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x80x4 mm | kg | 365,537 | 49,50 | 18 094,08 |  |
| 24 | M | 136112140 | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 4x1000x2000 mm | t | 0,014 | 49 980,00 | 699,72 | CS ÚRS 2016 02 |
| 25 | K | 145502680R04 | Ocelová plotna pod sloupek průměr 200, tl. 10 mm | ks | 9,000 | 500,00 | 4 500,00 |  |
| 26 | K | 145502680R05 | Kotvy do základů M16 na chemickou kotvu | ks | 36,000 | 245,00 | 8 820,00 |  |
| 27 | K | 145502680R06 | L 35/80/4 | kg | 7,560 | 52,00 | 393,12 |  |
| 28 | K | 145502680R07 | Samořezný šroub S-MD 05 S | ks | 84,000 | 49,00 | 4 116,00 |  |
| 29 | K | 145502680R08 | ocelová plotna 100/110/4 | ks | 1,000 | 134,50 | 134,50 |  |
| 30 | K | 145502680R09 | Hliníkový těsnící profil s gumovou podložkou | ks | 23,000 | 1 150,00 | 26 450,00 |  |
| 31 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 925,423 | 95,00 | 87 915,19 | CSÚRS 2016 02 |
| 32 | M | 145502680 | profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x3 mm | t | 0,216 | 50 500,00 | 10 908,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 33 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 925,423 | 1,80 | 1 665,76 | CS ÚRS 2016 02 |

D 787	Dokončovací práce - zasklívání	67 433,60

| 34 | K | 787R01 | Zasklení střechy, lišty, vále. s drát. vložkou 6,0 mm | m2 | 40,000 | 1 660,00 | 66 400,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 998787201 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 544,000 | 1,90 | 1 033,60 | CSÚRS 2016 02 |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 3 500,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0,00 |  |
| 36 | K | 012002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce | soubor | 1,000 |  | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 3 500,00 |  |
| 37 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0,00 |  |
| 38 | K | 040001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost | soubor | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0,00 |  |
| 39 | K | 071002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích n«nh | soubor | 1,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2016 02 |

krycí list soupisu

Stavba:

DS Lukov - řešení dvorního parteru - II etapa Objekt:

S002 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CVIČEBNÍ STROJE

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Lukov | Datum: | 15.10.2021 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Domov pro seniory Lukov | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 40994805 |
| AREA Zlín spol.s.r.o | DIČ: | CZ40994805 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Ing. Pavel Malinek | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 532 782,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 532 782,26 |  | 21,00% | 111 884,27 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 644 666,53 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Lukov - řešení dvorního parteru - II etapa

Objekt:

S002 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CVIČEBNÍ STROJE

Místo:	Lukov	Datum:	15.10.2021

| Zadavatel: Domov pro seniory Lukov Uchazeč: AREA Zlín spol.s.r.o | Projektant: Ing. Pavel Malinek |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | 532 782,26 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 502 932,26 |
| 1 - Zemní práce | 157 166,50 |
| 2 - Zakládání | 35 271,85 |
| 5 • Komunikace pozemní | 186 576,30 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 65 502,23 |
| 997 - Přesun sutě | 41 912,50 |
| 998 - Přesun hmot | 16 502,88 |
| VRN * Vedlejší rozpočtové náklady | 29 850,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 11 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 8 350,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 10 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Lukov - řešení dvorního parteru - II etapa

Objekt:

| SO02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CVIČEBNÍ STROJE Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Lukov Domov pro seniory Lukov AREA Zlín spol.s.r.o |  | Datum: 15.10.2021 Projektant: Ing. Pavel Malinek |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód |  | Popis | ... .. - . . J.cena _ .. Cenová MJ Množství Cena celkem [CZK] [CZK] soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 532 782,26 |
| d HSV D 1 | Práce a dodávky HSV Zemní práce |  | 502 932,26 157 166,50 |

| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 38,000 | 63,00 | 2 394,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 113152111 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého | m3 | 17,880 | 298,00 | 5 328,24 | CS ÚRS 2016 02 |
| 3 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 53,206 | 195,00 | 10 375,17 | CS ÚRS 2016 02 |
| 4 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 53,206 | 39,00 | 2 075,03 | CS ÚRS 2016 02 |
| 5 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 53,206 | 47,00 | 2 500,68 | CSÚRS 2016 02 |
| 6 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 53,206 | 108,00 | 5 746,25 | CSÚRS 2016 02 |
| 7 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1 064,120 | 27,00 | 28 731,24 | CSÚRS 2016 02 |
| 8 | K | 166101101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 53,206 | 169,00 | 8 991,81 | CSÚRS 2016 02 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 53,206 | 270,00 | 14 365,62 | CSÚRS 2016 02 |
| 10 | K | 171101101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále | m3 | 53,206 | 51,00 | 2 713,51 | CSÚRS 2016 02 |
| 11 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 79,809 | 550,00 | 43 894,95 | CSÚRS 2016 02 |
| 12 | K | 181111121 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 200,000 | 99,00 | 19 800,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 13 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 200,000 | 49,00 | 9 800,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 14 | AI | 005724100 | osivo směs travní parková | kS | 6,000 | 75,00 | 450,00 | CS ÚRS 2016 02 |

D 2	Zakládání	35 271,85

| 15 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | 2,190 | 1 740,00 | 3 810,60 | CS ÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 215901101 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | 224,490 | 95,00 | 21 326,55 | CS ÚRS 2016 02 |
| 17 | K | 273313711 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 2,190 | 2 985,00 | 6 537,15 | CS ÚRS 2016 02 |
| 18 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,055 | 65 410,00 | 3 597,55 | CS ÚRS 2016 02 |

D 5	Komunikace pozemní	186 576,30

| 19 | K | 564651111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 222,300 | 150,00 | 33 345,00 | CSÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 222,300 | 160,00 | 35 568,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 21 | K | 596211112 | Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 189,000 | 264,00 | 49 896,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 22 | M | 592450220 | dlažba zámková profilová kraj 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 189,000 | 265,00 | 50 085,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 23 | K | 596211130 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 | m2 | 33,300 | 267,00 | 8 891,10 | CS ÚRS 2016 02 |
| 24 | M | 592450220 | dlažba zámková profilová kraj 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 33,300 | 264,00 | 8 791,20 | CS ÚRS 2016 02 |

| * - r. . . .. v . , J.cena r .. rr71/. Cenová PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 502,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 916231212 | Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu | m | 93,000 | 289,00 | 26 877,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 26 | M | 592174170 | obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm | kus | 97,650 | 112,00 | 10 936,80 | CS ÚRS 2016 02 |
| 27 | M | 272451600 | deska na dětská hřiště s rastrem recyklovaná pryž 500 x 500 x 30 mm černá | m2 | 24,725 | 597,00 | 14 760,83 | CSÚRS 2016 02 |
| 28 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 4,536 | 2 850,00 | 12 927,60 | CS ÚRS 2016 02 |
| D 997 Přesun sutě 41912,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 17,500 | 390,00 | 6 825,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 30 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 17,500 | 260,00 | 4 550,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 31 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 350,000 | 25,00 | 8 750,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 32 | K | 997013802 | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového | t | 17,500 | 1 245,00 | 21 787,50 | CSÚRS 2016 02 |
| D 998 Přesun hmot 16 502,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 70,225 | 235,00 | 16 502,88 | CSÚRS 2016 02 |

d VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	29 850,00

D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00

| 34 | K | 012002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 11 500,00 |  |
| 35 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 8 350,00 |  |
| 36 | K | 040001000 | Základní' rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost | soubor | 1,000 | 8 350,00 | 8 350,00 | CSÚRS 2016 02 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 37 | K | 071002000 | Hlavni tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetich níoh | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2016 02 |