CVUT_Doplnění datového propojení Serverovna - Bufet	 	CELKEM bez DPH:	83 069,83	
Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku	
CVUT_Doplnění datového propojení Serverovna - Bufet	
Objekt: ČVUT_Fakulta stavební	 	 	 	 	
Číslo nabídky: CN4211060_3	 	 	 	Platnost nabídky: 30 dní 	
Číslo nabídky uvádějte prosím na všech dokladech, vztahujících se k této cenové nabídce.	
 	 	 	 	 	
Materiál	 	 	 	          28 210 Kč 	
Práce	 	 	 	          46 800 Kč 	
Ostatní	 	 	 	            8 060 Kč 	
 	 	 	 	 	
CELKEM bez DPH	 	 	 	          83 070 Kč 	
SLEVA ceny bez DPH	 	 	 	-           7 500 Kč 	
CELKEM bez DPH po SLEVĚ	 	 	 	          75 570 Kč 	
					
Rozpis položek	 	 	 	 	
Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku	
					
Materiál	 	 	 	 	
Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H plášť modrý	m	1 200	10,41	12 492,00	
Optický kabel s volnou sekundární ochranou A/I-BH, gelový	m	150	18,51	2 776,50	
Nást.rozvaděč jednodílný,6U,š. 600mm, hloubka 395mm,RAL 7035	ks	1	3 220,90	3 220,90	
Modulární 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035	ks	2	579,03	1 158,06	
Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA	ks	30	87,70	2 631,00	
Protiprachový kartáč	ks	1	110,07	110,07	
19" nap.panel 8x230V,3m kabel,vypínač,přep.och.,tep.pojistka	ks	1	749,95	749,95	
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 4ks)	ks	8	21,62	172,96	
19" vyvaz.panel,5x malé měkké plastové oko,1U,barva šedá	ks	1	199,03	199,03	
Jistič B16/1 10 kA B 16 A	ks	1	123,52	123,52	
Kabel CYKY-J 3x2,5 ©	m	12	28,52	342,24	
Zásuvka jednonásobná s montáží na povrch, zeď, krytím IP 44	ks	1	145,60	145,60	
Mikrotrubička s vysokou mechanickou odolností, samozhášivý materiál, LSOH	m	90	25,20	2 268,00	
Instalační materiál (lišty, pásky, popisky, spoj. materiál, aj.)	kpl.	1	1 820,00	1 820,00	
 	 	 	 	 	
Práce	 	 	 	 	
Práce technika - kabelážní práce	hod.	44	550,00	24 200,00	
Práce technika - ukončení kabeláže, zapojení	hod.	28	550,00	15 400,00	
Práce technika - ukotvení a nastrojení rozvaděče	hod.	8	550,00	4 400,00	
Práce technika - vaření optiky	kpl.	1	2 800,00	2 800,00	
 	 	 	 	 	
Ostatní	 	 	 	 	
Doprava	kpl.	4	840,00	3 360,00	
Požární úcpávky - vyhotovení, zapravení prostupů	kpl.	1	1 500,00	1 500,00	
Měření datovýh tras	kpl.	1	3 200,00	3 200,00	
 	 	 	 	 	
 	Datum:	3.11.2021	 	Šárka Michal