Zjednodušený ceník , slouží pouze k účelům T.H.  Lovosice   –  rok  2022

| METROLOGICKÉ SLUŽBY V OBLASTI MĚŘIČŮ TEPLA VE VODĚ A VODOMĚRY |
| --- |
| mechanické průtokoměry měřičů tepla | indukční průtokoměry měřičů tepla | ultrazvukové průtokoměry měřičů tepla |
|  | světlost DN | oprava Kč/ks | ověření Kč/ks |  | světlost DN | čištění Kč/ks | ověření Kč/ks |  | světlost DN | čištění Kč/ks | ověření Kč/ks |
|  | 15-20 | 453 | 305 |  | 15-20 | 371 | 305 |  | 15-20 | 371 | 305 |
|  | 25-40 | 453 | 403 |  | 25-40 |  | 403 |  | 25-40 |  | 403 |
|  | 50-65 | 807 | 741 |  | 50-65 |  | 741 |  | 50-65 |  | 741 |
|  | 80- 100 | 1074 | 1831 |  | 80- 100 |  | 1831 |  | 80- 100 |  | 1831 |
|  | 125-200 | dle parametrů | dle parametrů |  | 125-200 |  | dle parametrů |  | 125-200 |  | dle parametrů |
|  | 250-n | dle parametrů | dle parametrů |  | 250-n |  | dle parametrů |  | 250-n |  | dle parametrů |
| ostatní komponenty měřičů tepla |  |  |  |  |  |  |  | ověření Kč/ks |
| vyhodnocovací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  | 693 |
| párovaná teplotní čidla Pt100, Pt500 |  |  |  |  |  |  |  | 728 |
| další výkony nebo služby |  |  |  |  |  |  |  |  | ověření Kč/ks |
| výměna baterie u vyhodnocovacích jednotek |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| vystavení protokolu o ověření, komponenta |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| Nefunkční měřič – oprava na dílně |  |  |  |  |  |  |  | 861 |
| Kalibrace,programování,nulování počítadel nebo průtokoměrných částí,hodinová sazba |  |  |  |  |  |  |  | 916 |
| Ověření kompaktního měřiče DN15-20 |  |  |  |  |  |  |  | 1825 |
| přezkoušení v době platnosti komponenta |  |  |  |  | 1908 |
| Náhradní měření zápujčka |  |  |  |  |  | 1030 |
| Montáž měřiče tepla |  |  |  |  |  | 2368 |
| Kompletace souprav měřidel |  |  |  |  |  | 303 |
| Doprava – lze řešit PPL,od 25 ks souprav gratis,vl. prostředky sazbou 15,-Kč/km, |
| Ceny se rozumí bez DPH. |

| Náhradní díly Kamstrup |  |  |  |  |  |  |  |  | Ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baterie ,zdroj 230V |  |  |  |  |  |  |  | 615 |
| pár kabelové PT 500/3m |  |  |  |  |  |  |  | 1466 |
| sondy uf +o-ring |  |  |  |  |  |  |  | 2780 |
| PCB modul |  |  |  |  |  |  |  | 3427 |
| Komunikační modul radio |  |  |  |  |  |  |  | 2785 |
| Komunikační modul |  |  |  |  | 1680 |