VODOVODY spol. s .r.o.,

Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

IČ: 62062948, DIČ: CZ62062948, tel. , www.vodovodylitomysl.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7408 zápisem ze dne 28.12.1994

Příloha č. 4 ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 20210266

Smluvní strany se dohodly na podmínkách vypouštění odpadních vod:

1) Vypouštění odpadních vod bude probíhat v souladu s aktuálně platným Kanalizačním řádem, vypouštěné odpadní vody musí na výstupu do veřejné kanalizace splňovat koncentrační limity stanovené v aktuálním Kanalizačním řádu.

2) Instalované předčisticí zařízení:  ----  není

3) Kvalita vypouštěných vod, pokud bude restaurace v provozu, bude sledována:

a/v četnosti: 1 x za 3 měsíce (minimálně 4x ročně)

b/ a to vzorkem: dvouhodinovým směsným

c/ odebíraným: v revizní šachtě na kanalizační přípojce na výstupu do veřejné kanalizace

d/ kontrolované ukazatele: pH, EL, BSK5, CHSKCr, NL

e/ přičemž hodnota „m“ nesmí být překročena.

4) Odběr a rozbor vzorku musí být prováděn prostřednictvím akreditované laboratoře dle norem, na něž se vztahuje akreditace příslušné laboratoře.

5) Výsledky – protokoly o provedených zkouškách budou průběžně předávány dodavateli.

6) Dodržování limitů, provádění kontrol, předávání protokolů a plnění dalších podmínek zajistí plátce faktur.

7) Jestliže bude zjištěno opakované překročení koncentračních limitů, bude třeba neprodleně instalovat předčisticí zařízení.

V Litomyšli dne

Za dodavatele Bc. Helena Karlíková

Odběratel:

| ……………………………...… | ……………………………...… |
| --- | --- |
| Ing. Pavel Chadima, vedoucí majetkopráv. odd. odboru rozvoje a investic Město Litomyšl | Mgr. Alena Fiedlerová, ředitelka Centrum sociální pomoci města Litomyšl |