IČO: 26716721 DIČ: CZ26716721
Datacon MSI s.r.o.
ing. Martin Šilhavý
	
	Karasova 1170/16
Modřany
143 00 Praha 412

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 67985858 
	DIČ: CZ67985858
	Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
	
	Rozvojová 135/1
Lysolaje 
165 00 Praha

Datum vystavení: 	23.11.2021
Datum dodání:	10.12.2021
Forma dopravy:		prodejce

Konečný příjemce:
	Pavlíček Jan, Ing., CSc.

	 

.
.
Regulátor Ruska 7250i, výr.č. 57715.
.
Interní inventární číslo přístroje v ÚCHP: 6483.
.
.
Nabídka č.: NAB-2021-175, p. ing. M. Šilhavý.
.
.
Záruční lhůta na provedené práce a nové díly v trvání 12 měsíců od dodání.
.
Přístroj doposud nebyl opravován.
.
Přístroj nereguluje, displej nejasí / nezobrazuje.
.
.
Kontaktní osoba za ÚCHP: p. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
E-mail: pavlicek@icpf.cas.cz
Telefon: +420 220 390 296
.
.

 

Množství | MJ | Název položky | Částka celkem

16,00

hod

Demontáž přístroje, demontáž regulačního
systému na prvky, oprava závitů v
tlakových vstupech, čištění
částí v ultrazvuku, instalace nové sady
ventilů, montáž a přetěsnění, seřízení
pomocného senzoru tlaku,
demontáž / vyčištění / montáž měřicí
cely, výměna displeje a budiče
podsvícení, sestavení přístroje,
nastavení parametrů regulace tlaku,
nastavení regulátoru teploty v měřicí
cele, celková funkční kontrola.

18 972,80

2 | ks | Regulační ventil Ruska 725x, < 10 bar | 40 220,40
2 | ks | Izolační ventil Ruska 725x, ? 100 bar | 26 099,70
1 | ks | Displej TFT Ruska 725x | 10 067,20
1 | ks | Budič podsvícení displeje Ruska 725x | 2 891,90

Celková cena s DPH: 98 252,00 Kč

Bedřich PRAJZLER 
Vedoucí zásobování

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
IČ : 67985858  DIČ : CZ67985858
e-mail:       prajzler@icpf.cas.cz
telefon:     220 390 228
mobil:        773 400 194

						Razítko a podpis: