|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **2020/10\_4** | **Městské pohřebiště Bruntál - VO** | | | | | |
| Objekt: |  | **01** | **Veřejné osvětlení** | | | | | |
| Rozpočet: |  | **SO-01** | **KOLUMBÁRIUM** | | | | | |
| Objednatel: |  | **Město Bruntál** | | | | IČO: | **00295892** |  |
|  |  | **Nádražní 20** | | | | DIČ: |  |  |
|  |  | **79201** | **Bruntál** | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  | **Lenka Tihelková** |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 329 082,08 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 39 500,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **368 582,08** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **368 582,08** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **77 402,24** | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **445 984,32** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | **Ing. Hana Šutovská** | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| M21 | Elektromontáže | | | MON |  |  | 276 549,88 | 75 |
| M46 | Zemní práce při montážích | | | MON |  |  | 52 532,20 | 14 |
| VN | Vedlejší náklady | | | VN |  |  | 39 500,00 | 11 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 368 582,08 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |  |  |
| S: | 2020/10\_4 | Městské pohřebiště Bruntál - VO | | | | |  |  |
| O: | 01 | Veřejné osvětlení | | | | |  |  |
| R: | SO-01 | KOLUMBÁRIUM | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **276 549,88** |  | **334 625,35** |
| 1 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | Kč | 3 500,00000 | 1,00 | 3 500,00 | 21,00 | 4 235,00 |
| 2 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | % | 1 057,96000 | 2,90 | 3 068,08 | 21,00 | 3 712,38 |
| 3 | 210101133R00 | Koncovka eprosin.1kV,klasic.kabely do 4x95/3x120/ | kus | 6,00000 | 1 900,00 | 11 400,00 | 21,00 | 13 794,00 |
| 4 | 210202115R00 | Svítidlo veřejného osvětlení parkové | kus | 3,00000 | 540,00 | 1 620,00 | 21,00 | 1 960,20 |
| 5 | 210204002R00 | Stožár osvětlovací sadový - ocelový | kus | 3,00000 | 800,00 | 2 400,00 | 21,00 | 2 904,00 |
| 6 | 210204121R00 | Patice stožárová litinová pro sadové stožáry | kus | 3,00000 | 400,00 | 1 200,00 | 21,00 | 1 452,00 |
| 7 | 210204201R00 | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | kus | 3,00000 | 700,00 | 2 100,00 | 21,00 | 2 541,00 |
| 8 | 210220021R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek | m | 90,50000 | 58,00 | 5 249,00 | 21,00 | 6 351,29 |
| 9 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 30,00000 | 24,00 | 720,00 | 21,00 | 871,20 |
| 10 | 210810017R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený | m | 90,50000 | 27,00 | 2 443,50 | 21,00 | 2 956,64 |
| 11 | 230191016R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm | m | 90,50000 | 75,00 | 6 787,50 | 21,00 | 8 212,88 |
| 12 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 5,00000 | 400,00 | 2 000,00 | 21,00 | 2 420,00 |
| 13 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 5,00000 | 700,00 | 3 500,00 | 21,00 | 4 235,00 |
| 14 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. napojení na stávající osvětlení | h | 6,00000 | 480,00 | 2 880,00 | 21,00 | 3 484,80 |
| 15 | 31678610.AR | Rozvodnice stožárová 721/s - Al | kus | 3,00000 | 500,00 | 1 500,00 | 21,00 | 1 815,00 |
| 16 | 34111032R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 30,00000 | 13,00 | 390,00 | 21,00 | 471,90 |
| 17 | 34111102R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 94,50000 | 210,00 | 19 845,00 | 21,00 | 24 012,45 |
| 18 | 3457114724R | Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09110 | m | 95,00000 | 50,00 | 4 750,00 | 21,00 | 5 747,50 |
| 19 | 348360999R | Svítidlo LED sadové venkovní 50 W vč.stožáru v4,7 m na hystorizujících stylových sloupech | kus | 3,00000 | 63 666,00 | 190 998,00 | 21,00 | 231 107,58 |
| 20 | 35436462.AR | Koncovka kabel.do 1kV EPKT 0047 70-150 mm2 | kus | 6,00000 | 495,00 | 2 970,00 | 21,00 | 3 593,70 |
| 21 | 35441120R | Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm | kg | 90,00000 | 30,00 | 2 700,00 | 21,00 | 3 267,00 |
| 22 | 180456170400R | Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13 | Sh | 6,00000 | 754,80 | 4 528,80 | 21,00 | 5 479,85 |
| **Díl:** | **M46** | **Zemní práce při montážích** |  |  |  | **52 532,20** |  | **63 563,96** |
| 23 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 9,80000 | 267,00 | 2 616,60 | 21,00 | 3 166,09 |
|  |  | 90,5\*0,5\*0,2+0,75 |  | 9,80000 |  |  |  |  |
| 24 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 98,00000 | 21,00 | 2 058,00 | 21,00 | 2 490,18 |
|  |  | (90,5\*0,5\*0,2+0,75)\*10 |  | 98,00000 |  |  |  |  |
| 25 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 9,80000 | 987,00 | 9 672,60 | 21,00 | 11 703,85 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 9,80000 |  | 9,80000 |  |  |  |  |
| 26 | 460050703R00 | Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně | m3 | 0,75000 | 1 100,00 | 825,00 | 21,00 | 998,25 |
| 27 | 460080002R00 | Betonový základ do bednění | m3 | 0,75000 | 4 000,00 | 3 000,00 | 21,00 | 3 630,00 |
| 28 | 460100001R00 | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy | kus | 3,00000 | 1 800,00 | 5 400,00 | 21,00 | 6 534,00 |
| 29 | 460200253R00 | Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 | m | 90,50000 | 100,00 | 9 050,00 | 21,00 | 10 950,50 |
| 30 | 460420022R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku | m | 90,50000 | 105,00 | 9 502,50 | 21,00 | 11 498,03 |
| 31 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 90,50000 | 15,00 | 1 357,50 | 21,00 | 1 642,58 |
| 32 | 460560253R00 | Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3 | m | 90,50000 | 55,00 | 4 977,50 | 21,00 | 6 022,78 |
| 33 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 90,50000 | 45,00 | 4 072,50 | 21,00 | 4 927,73 |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **39 500,00** |  | **47 795,00** |
| 34 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 21,00 | 7 865,00 |
| 35 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 21,00 | 4 840,00 |
| 36 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,00 | 12 100,00 |
| 37 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 14 000,00 | 14 000,00 | 21,00 | 16 940,00 |
| 38 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21,00 | 6 050,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **368 582,08** |  |  |