Příloha  č. 1  ZAK 21-0258 Specifikace

| ""f"' |  |  | N0101-34301-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objednatel: | IPR Praha, Vyšehradská 57/2077, Praha 2, 128 00 |  |  |  |  | Dllo: | Výměna hlásičů v objektu Jehněčí dvůr (34301-21) |  |  |
|  |  | Datum: | 03.09.2021 |  | Objekt: | Jehněčí dvůr |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel | ELTES, s.r.o., Lisabonská 799/8, Praha 9-Vysočany, 190 00; IC:615 04 513; DIC: CZ 615 04 513; e-mail: elles( |  |  |  |  |  |  | eltes.cz; www.eltes.cz |  |
|  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |  |  | Terrnln dodáni: | dle dohody | Platba: pfevodem |
| Popis výkonu |  |  | Jednotka | Množství dle |  | Jednotková cena za |  | Cena celkem za |  | Cena celkem |  |
|  |  |  |  | projektanta | dodavatele | dodávku v Kč | montáž v Kč | dodávku v Kč | montáž v Kč | za položku v Kč | Mezisoučty v Kč |
|  |  | Demontáž multisenzorového hlásiče SSD531A vč. patice Demontáž teplotního hlásiče UTD531-2 vč. patice Demontáž tlačítkového hlásiče MCP535 Multisenzorový hlásič MTD533X vč. patice Tlačítkový hlásič MCP535X Úprava konfigurace ústředny EPS Úprava DSP Úprava softwarové nástavby Alvis Kontrola celého systému vč. zpracování protokolu Funkční zkouška vč. zpracování protokolu Drobný instalační materiál Doprava | ks ks ks ks ks h kpl kpl kpl kpl kpl kpl |  | 129 3 8 132 8 16 1 1 1 1 1 1 | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 310,00 Kč 1 524,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 525,00 Kč 0,00 Kč | 75,00 Kč 75,00 Kč 75,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 640,00 Kč 500,00 Kč 960,00 Kč 8 750,00 Kč 2 500,00 Kč 0,00 Kč 1 890,00 Kč | 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 172 920,00 Kč 12 192,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 525,00 Kč 0,00 Kč | 9 675,00 Kč 225,00 Kč 600,00 Kč 19 800,00 Kč 1 200,00 Kč 10 240,00 Kč 500,00 Kč 960,00 Kč 8 750,00 Kč 2 500,00 Kč 0,00 Kč 1 890,00 Kč | 9 675,00 Kč 225,00 Kč 600,00 Kč 192 720,00 Kč 13 392,00 Kč 10 240,00 Kč 500,00 Kč 960,00 Kč 8 750,00 Kč 2 500,00 Kč 525,00 Kč 1 890,00 Kč |  |
|  |  | uoaavKa ce1Kem oez ut |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 637,00 Kč |
|  |  | :Sluzby celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 340,00 Kč |
|  |  | i.;e1Kem oez ur-n |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 977,00 Kč |
|  |  | u,-n v zakladrn sazbe |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 815,17 Kč |
|  |  | Celkem včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 792,17 Kč |

"