| Název zakázky: 3D CNC měřící stroj – 2021/0100 Reg.č.projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 CZ 400 01 Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Nabídku vytvořil: Ing. Petr Zahálka | Teplice dne: 22. 10. 2021 |

K rukám: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

Nabídka č. 212179/2021-77997-1

Vážený pane Baleji,

děkujeme za Váš zájem o měřicí přístroje Mitutoyo.

V návaznosti na zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu Vám níže zasíláme cenovou nabídku na 3D CNC měřicí stroj MiStar 555 včetně příslušenství, který splňuje všechny požadavky specifikace hardware a SW dle ZD.

Pevně věříme, že následující informace splní Vaše očekávání. Pokud vyžadujete bližší informace nebo pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Petr Zahálka

Jednatel společnosti

Informace o Registraci, Evaluaci a Autorizaci CHemických látek (REACH) naleznete na internetových stránkách www.mitutoyo.eu.

Nabídka č.: 212179/2021-77997-1 MiSTAR 555 CNC souřadnicový měřicí stroj, rozsah 570 x 500 x 500 mm

| Obj. č. |  | Popis položky | Množství | Jednotková cena v Kč |  |  | Celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357-305 |  | MiSTAR 555 CNC souřadnicový měřicí stroj, rozsah 570 x 500 x 500 mm | 1 | 762.362,00 |  |  | 762.362,00 |
| 63MAA002 |  | PC DELL pro CNC SMS | 1 | 61.146,00 |  |  | 61.146,00 |
| 63MAA007 |  | DELL monitor 24" | 2 | 6.419,00 |  |  | 12.838,00 |
| R-PRO-KIT206 |  | PH10MQME PLUS sada, automatická otočná hlava** | 1 | 301.529,00 |  |  | 301.529,00 |
| A-2237-1001 |  | SP25M sada 1, snímací skenovací sonda včetně modulu a 2 ks talířků | 1 | 134.461,00 |  |  | 134.461,00 |
| A-2237-1301 |  | SH25-1 držák doteku (talířek) | 2 | 2.599,00 |  |  | 5.198,00 |
| 06AGK974D |  | Joystick box-M2 pro MiStar | 1 | 40.550,00 |  |  | 40.550,00 |
| 06AGE487 |  | Stojan pro monitor a klávesnici | 1 | 30.159,00 |  |  | 30.159,00 |
| 06AGE807 |  | PH10MQ SYSTEM kabelová sada | 1 | 20.137,00 |  |  | 20.137,00 |
| 06ABM944D |  | Kalibrační keramická koule pr. 20 mm | 1 | 5.005,00 |  |  | 5.005,00 |
| 06AGB301 |  | Držák pro výměnný systém MRS | 1 | 5.046,00 |  |  | 5.046,00 |
| K651380 |  | Sada doteků záv. M3 "Starter" | 1 | 4.483,00 |  |  | 4.483,00 |
| 06AFN353 |  | Stojan pro J/S Box-M | 1 | 2.120,00 |  |  | 2.120,00 |
| 06AFS715 |  | Upevňovací profil | 1 | 1.221,00 |  |  | 1.221,00 |
| 02ZAA021 |  | Napájecí kabel (CEE) | 1 | 179,00 |  |  | 179,00 |
| 011155N |  | Školicí model pro SMS | 1 | 34,00 |  |  | 34,00 |
| 011246 |  | Souřadný systém | 1 | 34,00 |  |  | 34,00 |
| 63TAA403 |  | MCOSMOS-3 CNC V5, SW v ČJ*** | 1 | 258.253,00 |  |  | 258.253,00 |
| 64AAB619R |  | (R)ML ACADEMIC LICENSE V9, 20 licencí, statistický software SPC | 1 | 89.542,00 |  |  | 89.542,00 |
| 64AAB608R |  | (R)ML REAL-TIME PROFESSIONAL 3D V9, statistický software SPC | 1 | 26,00 |  |  | 26,00 |
| 63AAA170 |  | CodeMeter USB dongle pro software | 1 | 2.765,00 |  |  | 2.765,00 |
| 850124300 |  | Akreditovaná kalibrace stroje | 1 | 33.024,00 |  |  | 33.024,00 |
| 850320000 |  | Instalace a uvedení do provozu | 1 | 32.000,00 |  |  | 32.000,00 |
| 850314301 |  | Školení software MCOSMOS-3 CNC | 7 dní | 9.984,00 |  |  | 69.888,00 |
| Nabídková cena stroje MiStar 555 bez DPH: |  |  |  |  | 1.872.000,00 Kč |  |  |
| DPH 21%: |  |  |  |  | 393.120,00 Kč |  |  |
| Nabídková cena stroje MiStar 555 včetně DPH: |  |  |  |  | 2.265.120,00 Kč |  |  |

**Sada R-PRO-KIT206 obsahuje:                                                                                                                                      1x automatická otočná hlava PH10MQ										            1x PHC10-3 controler												            1x HCU-2 ruční řízení												           1x MRS2 400 rail kit, profilová kolejnice pro FCR25                                                                                                   1x MRS2 leg kit, nohy pro rail                                                                                                                                                          2x FCR25 rack, automatický výměnný systém (2x 3 pozice = celkem 6 pozic)

***Software MCOSMOS-3 CNC zahrnuje moduly CAT1000S, CAT1000P pro práci s CAD modely                           a dále zahrnuje modul SCANPAK CNC pro skenovací sondu SP25M.

Zahrnuje formáty SAT a STEP.

Hodnotící kritérium č. 2 – „Kompatibilita software se stávajícími přístroji FSI UJEP dle přílohy č. 3b“

Program MeasurLink je modulární softwarový systém pro správu dat, který umožňuje sběr dat z měřicích přístrojů a systémů Mitutoyo a třetích stran, včetně ručních měřidel, snímačů, kamerových a souřadnicových měřicích strojů. Všechny stanice v systému ukládají data do SQL databáze umístěné v síti uživatele. Tento program, který je součástí dodávky 3D stroje, je kompatibilní s přístroji uvedenými v příloze ZD.

Hodnotící kritérium č. 3 – „Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí“

- Přikládáme certifikát ISO14001 z naší centrály v Japonsku, kde je patrné, že všechny naše výrobní závody v Japonsku mají zaveden tento systém řízení ochrany životního prostředí.

- Přikládáme dále CE prohlášení o shodě, kde je mimo jiné i patrná shoda se systémem RoHS, který námi dodávaný 3D měřicí stroj splňuje.

- Přikládáme osvědčení o plnění povinnosti podle zákona o obalech. Osvědčení od společnosti      EKO-KOM.

Specifikace 3D CNC měřicího stroje

Požadavky hardware:

- dílenské provedení 3D CNC stroje s vysokou odolností vůči pracovnímu prostředí	ANO splňuje

- posuv přes lineární vedení na každé ose	ANO splňuje

- měřicí rozsah stroje X-Y-Z  min. 570 x 500 x 500 mm	 ANO splňuje, 570 x 500 x 500 mm

- zaručená přesnost min. (3,8+0,8L/100) µm při provozní teplotě v rozsahu 10°- 40°C   ANO splňuje

(3,8+0,8L/100) µm při provozní teplotě v rozsahu 10°- 40°C

- stroj musí být vybaven absolutními odměřovacími pravítky, bez nutnosti najetí nulového bodu stroje	ANO splňuje

- snímací systém, automatická otočná hlava – musí být součástí dodávky 3D stroje	ANO splňuje

- snímací skenovací sonda pro kontinuální skenování – musí být součástí dodávky 3D stroje 	ANO splňuje

- snímací modul vč. min. 4 talířků a základní sady doteků - musí být součástí dodávky 3D stroje   ANO splňuje

- výměnný systém pro automatickou výměnu doteků (min. 6 pozic) – musí být součástí dodávky 3D stroje 	ANO splňuje, 2x rack FCR25 (tj. 2x 3 pozice = 6 pozic)

integrovaná teplotní kompenzace  		ANO splňuje

Požadavky software:

- ovládací software a návody k obsluze v ČJ	  ANO splňuje

- software pro práci s CAD modelem (vč. formátů SAT, STEP) - musí být součástí dodávky 3D stroje	         ANO splňuje, je součástí software MCOSMOS-3

- software funkce pro online sledování stroje, včetně historie využití stroje – musí být součástí 3D stroje                  ANO splňuje, je součástí software MCOSMOS-3

- software pro statistické vyhodnocení (SPC) – sběr a analýza naměřených dat, licence pro 3D měřicí stroj                    ANO splňuje, software MeasurLink REAL Time Professional 3D

- software pro statistické vyhodnocení (SPC) – sběr a analýza naměřených dat, min. 20 licencí pro výuku                     ANO splňuje, software MeasurLink Academic Licence (20 lic.)

-     software pro generování CAD modelů upínacích přípravků - musí být součástí dodávky 3D stroje

ANO splňuje, je součástí software MCOSMOS-3