Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Požadované technické parametry

zadavatele – nároky na funkce přístroje

Parametry od účastníka*

Přístroj je nový ANO

Měření pH v celém rozsahu minimálně na

2 desetinná místa

ANO

0.001 pH

Měření potenciálu s přesností minimálně

na jedno desetinné místo mV

ANO

0.1 mV

Měření teploty min. na jedno desetinné

místo °C

ANO

ano 0.1 °C

Měření polarizačního proudu (Ipol) ANO

Měření polarizačního napětí (Upol) ANO

Dynamická titrace do bodu ekvivalence ANO

Monotónní titrace do bodu ekvivalence ANO

Titrace do přednastaveného koncového

bodu

ANO

Titrace do přednastaveného bodu a jeho

držení v čase

ANO

Manuální měřící mód pro pH, potenciál a

teploty

ANO

Volumetrická Karl Fischer titrace ANO

Přímé stanovení koncentrace pomocí ISE ANO

Možnost kontrolovaného dávkování

odměrné roztoku

ANO

Metody automatického standardního

přídavku s ISE elektrodami

ANO

Možnost použití byret v min. rozsahu od 1

do 50 ml

ANO

Počet dávkovacích kroků na byretu je min.

20 000

ANO

20 00 kroků

pH kalibrace s automatickým

rozpoznáváním pufru

ANO

Vyměnitelné dávkovací jednotky

(inteligentní)

ANO

Vyměnitelná dávkovací jednotka je

součástí nabídky v počtu min. 1 ks

ANO

Dávkovací jednotka o objemu 10ml

Kompatibilní magnetické míchadlo je

součástí nabídky v počtu min 1 ks

ANO

Stirrer 80

Základní požadavky na PC:

12

Počítačová skříň: velikost Mini či SFF ANO - SFF

CPU: CPU x86-64 kompatibilní, PassMark

CPU Mark min. 13000 bodů dle

www.cpubenchmark.net

ANO

13 212

Intel Core i5 10500 Comet Lake

3.1GHz

Zdroj: dostatečný pro výkon PC, certifikace

80 PLUS

ANO

certifikace 80Plus Bronze

Paměť RAM: min. 8 GB RAM ANO - 8 GB RAM

Disk: min. 256 GB SSD ANO SSD 256 GB

Grafická karta: integrovaná či dedikovaná,

výstup kompatibilní s dodávaným

monitorem

ANO

Intel HD Graphics 630

Operační systém: 64bitový profesionální

operační systém, aktuální verze nabízená

výrobcem. Kompatibilní se stávajícím

počítačovým prostředím univerzity.

Stávající počítačový systém univerzity je

založen na operačním systému MS

Windows. Licence umožňující downgrade

na starší verze OS. OS podporovaný

výrobcem (formou aktualizací) min. do

roku 2025. Licence nesmí být formou

upgrade ze starší verze OS.

ANO

Windows 10 Pro 64-bit

Dodané příslušenství: myš a klávesnice. ANO

Základní požadavky na monitor:

Velikost úhlopříčky: min. 24" ANO - 27"

Typ monitoru: LCD, IPS ANO

Povrch displeje: antireflexní ANO

Dodané příslušenství: propojovací kabel

pro připojení dodávaného PC

ANO - HDMI