Příloha č.  3 – podrobná specifikace

U21 - RESTAV, č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209

| Pol. | Kód | Název | Počet ks | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.2.3.1.22 | stůl jednací 1600x600x750 + el. | 6 | 3 959,00 | 23 754,00 |  |
| 2. | 1.1.2.3.1.22 | stůl jednací 1800x900x750 + el. | 13 | 7 395,00 | 96 135,00 |  |
| 3. | 1.1.2.3.1.22 | stůl jednací 1800x900x750 | 2 | 3 769,00 | 7 538,00 |  |
| 4. | 1.1.2.3.1.23 | konferenční židle kovová, modrá | 66 | 614,00 | 40 524,00 |  |
| 5. |  | Sestavení a montáž dle přiloženého schématu v místě zákazníka, zapojení el. přípojek a mikrofonů | 1 | 49 861,00 | 49 861,00 |  |
| Celkem počet ks |  |  | 87 |  | 217 812,00 |  |

Všechny položky budou obsahovat jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/ materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.

| - Stůl jednací – 6 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| materiálové provedení: - laminovaná dřevotříska - pracovní deska o síle 25 mm, s 2 mm ABS hranou, barva dub - podnože z lamina umístěné na koncích kratších hran stolu, s ABS hranou, barva světle šedá - spodní zpevňovací příčka umístěna na kraji delší strany stolu, barva světle šedá požadované parametry: - v každém stolu bude zabudovaný, zapuštěný 1 výklopný blok, 2x zásuvka 230V, 2x USB nabíjecí, barva stříbrná/světle šedá | Š x H x V 1600 x 600 x 750 rozměrová tolerance ± 2% |

| - Stůl jednací – 13 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| materiálové provedení: - laminovaná dřevotříska - pracovní deska o síle 25 mm, s 2 mm ABS hranou, barva dub - podnože z lamina umístěné na koncích kratších hran stolu, s ABS hranou, barva světle šedá - spodní zpevňovací příčka umístěna uprostřed stolu pod delší stranou (možnost sedět u stolu z obou stran), barva světle šedá požadované parametry: - v každém stolu budou zabudovány, zapuštěny 2 výklopné bloky, s 2x zásuvka 230V, 2x USB nabíjecí, přípojka 3,5 mm Jack pro mikrofon, barva stříbrná/světle šedá - 2 stolní mikrofony, všesměrové snímání, naklápěcí/ ohýbací, s vypínačem, připojení kabelem, 3,5 mm Jack, | Š x H x V 1800 x 900 x 750 rozměrová tolerance ± 2% |

| - Stůl jednací – 2 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| materiálové provedení: - laminovaná dřevotříska - pracovní deska o síle 25 mm, s 2 mm ABS hranou, barva dub - podnože z lamina umístěné na koncích kratších hran stolu, s ABS hranou, barva světle šedá - spodní zpevňovací příčka umístěna uprostřed stolu pod delší stranou (možnost sedět u stolu z obou stran), barva světle šedá | Š x H x V 1800 x 900 x 750 rozměrová tolerance ± 2% |

| - Konferenční židle – 66 ks |  |
| --- | --- |
| Popis | Rozměry v mm |
| materiálové provedení: - konstrukce z ocelových oválných trubek, povrchová úprava černou práškovou barvou - černé plastové koncovky nohou - čalounění – látka, barva modrá, kryt zad a sedáku požadované parametry: - nosnost 120 kg - stohovatelné | celková výška 850 rozměrová tolerance ± 1% |