|  | Ondřejov, bytový dům Vniřtní ležatý vodovod AMAR instalace s. r. o. Více o Nás na www.amarinstalace.cz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název |  | Počet | Jednotka | za Kus | Bez DPH |
| EKOPLASTIK | EVO S 4 trubka 63x7,1mm, 4m, v tyčích, svařovací, voda, PP-RCT | 36 | m | 222,00 Kč | 7 992,00 Kč |
| EKOPLASTIK | EVO S 4 trubka 50x5,6mm, 4m, v tyčích, svařovací, voda, PP-RCT | 36 | m | 149,00 Kč | 5 364,00 Kč |
| EKOPLASTIK | EVO S 4 trubka 40x4,5mm, 4m, v tyčích, svařovací, voda, PP-RCT | 12 | m | 90,00 Kč | 1 080,00 Kč |
| EKOPLASTIK | EVO S 4 trubka 32x3,6mm, 4m, v tyčích, svařovací, voda, PP-RCT | 36 | m | 60,00 Kč | 2 160,00 Kč |
| EKOPLASTIK | EVO S 4 trubka 25x2,8mm, 4m, v tyčích, svařovací, voda, PP-RCT | 10 | m | 37,00 Kč | 370,00 Kč |
| EKOPLASTIK | EVO S 4 trubka 20x2,3mm, 4m, v tyčích, svařovací, voda, PP-RCT | 20 | m | 23,00 Kč | 460,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR nátrubek 63mm, svařovací, voda, PP-RCT | 20 | ks | 48,00 Kč | 960,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR nátrubek 50mm, svařovací, voda, PP-RCT | 20 | ks | 31,00 Kč | 620,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR nátrubek 40mm, svařovací, voda, PP-RCT | 20 | ks | 17,00 Kč | 340,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR nátrubek 32mm, svařovací, voda, PP-RCT | 30 | ks | 12,00 Kč | 360,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR nátrubek 25mm, svařovací, voda, PP-RCT | 25 | ks | 10,00 Kč | 250,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR nátrubek 20mm, svařovací, voda, PP-RCT | 20 | ks | 7,00 Kč | 140,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR T-kus 63mm, jednoznačný, svařovací, voda, PP-RCT | 8 | ks | 121,00 Kč | 968,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR T-kus 50mm, jednoznačný, svařovací, voda, PP-RCT | 8 | ks | 50,00 Kč | 400,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR T-kus 32mm, jednoznačný, svařovací, voda, PP-R | 8 | ks | 17,00 Kč | 136,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR koleno 63mm, 90°, svařovací, voda, PP-RCT | 15 | ks | 75,00 Kč | 1 125,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR koleno 50mm, 90°, svařovací, voda, PP-RCT | 20 | ks | 43,00 Kč | 860,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR koleno 40mm, 90°, svařovací, voda, PP-RCT | 15 | ks | 19,00 Kč | 285,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR koleno 32mm, 90°, svařovací, voda, PP-RCT | 30 | ks | 11,00 Kč | 330,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR koleno 25mm, 90°, svařovací, voda, PP-RCT | 20 | ks | 9,00 Kč | 180,00 Kč |
| EKOPLASTIK | PPR koleno 20mm, 90°, svařovací, voda, PP-RCT | 30 | ks | 6,00 Kč | 180,00 Kč |
| SPUR TUBEX | STANDARD 10-65 návleková trubka 10x65mm, tepelně izolační | 36 | m | 24,00 Kč | 864,00 Kč |

| SPUR TUBEX STANDARD 20-52 návleková trubka 15x52mm, tepelně izolační | 36 | m | 40,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPUR TUBEX STANDARD 20-42 návleková trubka 20x42mm, tepelně izolační | 12 | m | 35,00 Kč | 420,00 Kč |
| SPUR TUBEX STANDARD 20-35 návleková trubka 20x35mm, tepelně izolační | 36 | m | 31,00 Kč | 1 116,00 Kč |
| SPUR TUBEX STANDARD 20-28 návleková trubka 20x28mm, tepelně izolační | 10 | m | 28,00 Kč | 280,00 Kč |
| SPUR TUBEX STANDARD 15-22 návleková trubka 15x22mm, tepelně izolační | 20 | m | 15,00 Kč | 300,00 Kč |
| GIACOMINI R250D kulový kohout FF1" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | 20 | ks | 356,00 Kč | 7 120,00 Kč |
| Kulový kohout M3/4" závitový, vypouštěcí, páka, voda, mosaz/slitina | 20 | ks | 76,00 Kč | 1 520,00 Kč |
| Rezerva fitinky na přepojení | 1 | kpl | 27 500,00 Kč | 27 500,00 Kč |
| Kotvení trubek | 1 | kpl | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč |
| Instalatérské práce | 1 | kpl | 115 500,00 Kč | 115 500,00 Kč |
| Stavební přípomoce (Demontáž potrubí, bourání, provrtání průrazů, atd.) | 1 | kpl | 19 500,00 Kč | 19 500,00 Kč |
| Přesun hmot | 1 | kpl | 17 600,00 Kč | 17 600,00 Kč |
| Tlakové zkoušky | 1 | kpl | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 235 720,00 Kč |