Ondřejov, bytový dům Vnitřní ležatý požární vodovod

AMAR instalace s. r. o.

Více o Nás na www.amarinstalace.cz

Název	Počet	Jednotka	za Kus	Bez DPH

| SANHA NIROSAN 9000 trubka systémová, DN76,1, nerez ocel | 36 | m | 1 846,00 Kč | 66 456,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANHA NIROSAN 9002A oblouk 90°, 76,1mm, s konci na vnitřní lisování, nerez | 10 | ks | 2 802,00 Kč | 28 020,00 Kč |
| SANHA NIROSAN 9270 nátrubek 76,1mm, se zarážkou, s konci na vnitřní lisování, nerez | 10 | ks | 1 815,00 Kč | 18 150,00 Kč |
| SANHA NIROSAN 9243G 76,1x2 1/2", s konci na vnitřní lisování a s vnějším závitem | 6 | ks | 4 972,00 Kč | 29 832,00 Kč |
| SANHA NIROSAN 9130 T-kus 76,1mm, s konci na vnitřní lisování, nerez | 2 | ks | 5 049,00 Kč | 10 098,00 Kč |
| SPUR TUBEX STANDARD 10-76 návleková trubka 10x76mm, tepelně izolační | 36 | m | 28,00 Kč | 1 008,00 Kč |
| GIACOMINI R910 kulový kohout FF2 1/2" závitový, plnoprůtočný, páka, voda, | 6 | ks | 3 848,00 Kč | 23 088,00 Kč |
| Rezerva fitinky na přepojení | 1 | kpl | 25 500,00 Kč | 25 500,00 Kč |
| Kotvení trubek | 1 | kpl | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |
| Instalatérské práce | 1 | kpl | 92 500,00 Kč | 92 500,00 Kč |
| Stavební přípomoce (Demontáž potrubí, bourání, provrtání průrazů, atd.) | 1 | kpl | 17 550,00 Kč | 15 500,00 Kč |
| Přesun hmot | 1 | kpl | 14 550,00 Kč | 14 550,00 Kč |
| Tlakové zkoušky | 1 | kpl | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 333 702,00 Kč |