**Cenová nabídka 21-150026**

# Odběratel:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

# Popis opravy:

Dodávka a montáž systémového čerpadla za anuloidem vč. úpravy stavební délky. Dodávka a montáž cirkulačního čerpadla TV. Dodávka a montáž čerpalda Frengler 2 vč. úpravy stavební délky. Dodávka a montáž 2ks čerpadel FC budova C vč. úpravy stavební délky. Výměna vadných pohonů klapek chlazení

/topení ve strojovně kotelny a budovy A.

# Materiál:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Název | Počet | Jedn. cena | Celkem bez DPH |
| 1 | Magna 1 80-60 F 360 - č. za anuloidem, kotelna | 1 | 29 985,00 Kč | 29 985,00 Kč |
| 2 | Wilo Top Z 40/7 RG - cirkulační čerpadlo TV | 1 | 24 985,00 Kč | 24 985,00 Kč |
| 3 | Magna 1 40-120 F 250 - č. Frengler 2 | 1 | 19 985,00 Kč | 19 985,00 Kč |
| 4 | Magna 3 40-120 F 250 - č. FC objekt C | 2 | 25 985,00 Kč | 51 970,00 Kč |
| 5 | SAL31.00T20 - pohon klapky chlazení/topení | 5 | 8 744,00 Kč | 43 720,00 Kč |
| 6 | ASK35N - montážní sada pohonu | 5 | 3 146,00 Kč | 15 730,00 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | 186 375,00 Kč |

**Práce:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Název | Počet | Jedn. cena | Celkem bez DPH |
| 1 | Demontáž a montáž - čerpadla | 5 | 6 100,00 Kč | 30 500,00 Kč |
| 2 | Demontáž a montáž - pohonů | 5 | 3 600,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | 48 500,00 Kč |

**Jízdné:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Název | Počet | Jedn. cena | Celkem bez DPH |
| 1 |  |  |  | 0,00 Kč |
| 2 |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH | | | | 0,00 Kč |

**CELKEM bez DPH**

**234 875,00 Kč**

V Praze 29/11/2021

ERDING, a.s.

Zaoralova 5

628 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2465 IČ 255 12 455, DIČ CZ255 12 455, bankovní spojení ČSOB, a.s. Praha