Příloha č. 2

| Změnový list č. 2 ze dne 30. 11. 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | „Rekonstrukce centrální koupelny 3. a 6. NP objektu Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most“ |  |  |
| Číslo smluvního vztahu: | 51/2021 ze dne 4. 8. 2021 |  |  |
| Název části stavby (PS, SO): | Rekonstrukce centrální koupelny 3. a 6. NP objektu Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most |  |  |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla. |  |  |  |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Práce budou realizovány dle projektové dokumentace zpracované XXXXX, XXXXX z 10/2020. Předmětem úpravy je provedení nových keramických podlah a dodávka dvou nových ošetřovatelských van. |  |  |  |
| Nové řešení: Ubourání kusu soklu v původní sprše v koupelně na 3. NP (nemožnost zajet se sprchovacím lehátkem), výměna poškozeného původního obkladu, doplnění koupelnového sedáku (chybí v rozpočtu). V koupelně na 6. NP byl vyměněn původní radiátor za nový a částečně vyměněny původní poškození keramické obklady. |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Změny byly vyvolány posouzením stavu při přejímce díla a na základě požadavku objednatele. |  |  |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: |  | ano/ne |  |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |  |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: |  | ano/ne |  |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: |  | 1,366.919,40 Kč |  |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: |  | 22.655,71 Kč |  |
| Nová cena díla vč. DPH: |  | 1,389.575,10 |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla: |  | ano/ne |  |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: |  | 12 týdnů od zahájení stavebních prací |  |
| Nový termín dokončení díla: |  | 12 týdnů od zahájení stavební prací |  |
| Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXX, MSSS v Mostě – p. o. |  |  |  |
| Datum: 30. 11. 2021 |  | Podpis: |  |
| Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXX, MSSS v Mostě – p. o. |  |  |  |
| Datum: 30. 11. 2021 |  | Podpis: |  |
| Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Pavel Vomáčka, VOBAS, s.r.o. |  |  |  |
| Datum: 30. 11. 2021 |  | Podpis: |  |
| Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXXXX |  |  |  |
| Datum: 30. 11. 2021 |  | Podpis: |  |
| Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, MSSS v Mostě – p. o. |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis: |  |
| Příloha změnového listu: | Výpočet |  |  |