Příloha č. 1 Soupis prací vč. cenové nabídky a výkazu výměr

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabinet zástupkyň ředitelky š | | coly, Husova 9 | | |
| Položka | Množství | Měrná  jednotka | Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| Demontáž PVC, odvoz, skládkovné | 22 | m2 | 110 | 2420 |
| Přebroušení, vysátí podkladu následně stěrky | 22 | m2 | 60 | 1320 |
| Opravná rychleschnoucí hmota a vyspravení | 1 | ks | 1000 | 1000 |
| Stěrka, štěrkování, penetrace, vlákna | 22 | m2 | 800 | 17600 |
| PVC zátěžové | 30 | m2 | 350 | 10500 |
| PVC zátěžové, lepení, lepidlo | 22 | m2 | 130 | 2860 |
| Sokl 50xl5mm včetně montáže a prořezu | 20 | bm | 110 | 2200 |
| Demontáž a montáž atyp prahu | 1 | ks | 700 | 700 |
| Doprava, manipulace a přesun hmot | 1 | ks | 3000 | 3000 |
| Celkem kabinet zástupkyň ředitelky š | | koly | | 41600 |
| Třída č. 3 | | | | |
| Položka | Množství | Měrná  jednotka | Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| Demontáž PVC, odvoz, skládkovné | 53 | m2 | 110 | 5830 |
| Přebroušení, vysátí podkladu následně stěrky | 53 | m2 | 60 | 3180 |
| Opravná rychleschnoucí hmota a vyspravení | 1 | ks | 3000 | 3000 |
| Stěrka, štěrkování, penetrace, vlákna | 53 | m2 | 720 | 38160 |
| PVC zátěžové antistatické l,7mm, barva č. 8301 žlutá | 58 | m2 | 399 | 23142 |
| PVC zátěžové antistatické, lepení, lepidlo | 53 | m2 | 200 | 10600 |
| Svařování včetně šňůry | 53 | m2 | 30 | 1590 |
| Sokl 50xl5mm včetně montáže a prořezu | 32 | bm | 110 | 3520 |
| Doprava, manipulace a přesun hmot | 1 | ks | 6000 | 6000 |
| Celkem třída č. 3 | | | | 95022 |
| Třída č. 19 | | | | |
| Položka | Množství | Měrná  jednotka | Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| Demontáž PVC, odvoz, skládkovné | 53 | m2 | 110 | 5830 |
| Přebroušení, vysátí podkladu následně stěrky | 53 | m2 | 60 | 3180 |
| Opravná rychleschnoucí hmota a vyspravení | 1 | ks | 3000 | 3000 |
| Stěrka, štěrkování, penetrace, vlákna | 53 | m2 | 720 | 38160 |
| PVC zátěžové antistatické l,7mm, barva č. 8301 žlutá | 58 | m2 | 399 | 23142 |
| PVC zátěžové antistatické, lepení, lepidlo | 53 | m2 | 200 | 10600 |
| Svařování včetně šňůry | 53 | m2 | 30 | 1590 |
| Sokl 50xl5mm včetně montáže a prořezu | 32 | bm | 110 | 3520 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprava, manipulace a přesun hmot | 1 | ks | 6000 | 6000 |
| Celkem třída č. 19 | | | | 95022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem za celou zakázku (kabinet zástupkyň a dvě třídy) v Kč bez DPH | 231644 |
| Celkem za celou zakázku (kabinet zástupkyň a dvě třídy) - samostatně DPH | 48645 |
| Celkem za celou zakázku (kabinet zástupkyň a dvě třídy) v Kč včetně DPH | 280289 |