Příloha 1 ke KS na Elektromyografický systém včetně příslušenství

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis zboží      	počet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sEMG systém Noraxon Ultium™ - sestava 16 kanálového bezdrátového systému pro snímání povrchového EMG zahrnující:

16 bezdrátových senzorů s integrovaným 3-osým akcelerometrem, gyroskopem a magnetometrem, standardní EMG adaptéry pro připojení EMG elektrod (7,6 cm) ke všem senzorům a 2 delší adaptéry s kabely délky 17,7 cm, adaptér pro biomonitor (registrace EKG a respirace), 2 adaptéry pro připojení páru nového typu vložek do bot (insoles s 8 odporovými snímači), 3 páry vložek do bot (velikost S, M, L). Přijímač signálu bezdrátových senzorů, 2 dokovací stanice pro nabíjení senzorů a synchronizaci s ovládacím počítačem (notebookem), synchronizační jednotka s jedním vstupem a pěti výstupy (TTL úrovně) pro synchronizaci s dalším laboratorním vybavením. Dvojice kamer Ninox 125, rozlišení 1280 x 960 px při snímkové frekvenci 30 Hz (FPS) a dva stativy.  Přenosný počítač – notebook s displejem 15,6“ s procesorem i7 a grafickou kartou NVIDIA Quadro dodávaný dle aktuální validace výrobce s  prostředím OS (Windows 10 Pro). Dokovací stanice pro notebook s replikací portů (pro připojení externího monitoru a dalšího příslušenství se zdrojem 240W). Monitor 27“ s IPS panelem a rozlišením 1920 x 1080. Externí CD/DVD mechanika (USB). Kabelové příslušenství pro propojení všech komponent.

Programové vybavení myoMUSCLE™  pro snímání, prohlížení a hodnocení aktivity ze senzorů Ultium, program myoVIDEO™ pro snímání, prohlížení a hodnocení videozáznamu ze dvou kamer synchronního se záznamem EMG signálů. Programové vybavení je s doživotní licencí a bezplatnými aktualizacemi po dobu 4 let od dodání systému. Programy využívají systém přednastavených protokolů a přizpůsobitelných reportů. Nasnímaná data je možné exportovat v několika formátech.

Sada samolepících elektrod (200 ks dvojitých elektrod) a oboustranných fixačních pásků pro senzory (1000 ks). Vodotěsný a prachotěsný kufřík pro elektromyografický systém (pro senzory Ultium, dokovací stanice, přijímač a elektrodové příslušenství), brašna na kolečkách.

1 komplet

Pozn.:

Systém je možné doplnit o další senzory Ultium až do celkového počtu 32 a nejrůznější elektrodové adaptéry (které nejsou součástí této nabídky).

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním, instalací, zprovozněním a zaškolením uživatelů. Záruka na celý systém je 2 roky, na notebook, dokovací stanici pro notebook a 27“ monitor 4 roky, bezplatná aktualizace sw myoMUSCLE a myoVIDEO po dobu 4 let od zakoupení.