**From:** xxxxx  
**Sent:** Tuesday, December 21, 2021 8:46 PM  
**To:** xxxxx  
**Cc:** xxxxx  
**Subject:** Objednávka č: 434/00065293/2021/1/2021   
**Importance:** High

**Objednávka č: 434/00065293/2021/1/2021**

                                                                                                   V Berouně dne 21. 12. 2021 Odběratel:                                                                  Dodavatel:

**Muzeum Českého krasu,                                            POHL cz, a.s**

**příspěvková organizace**                                          Na Pomezí 2483

Husovo náměstí 87/2                                                    252 63 Roztoky

266 01 Beroun

Česká republika                                                            Česká republika

IČ: 00065293                                                             IČ: 25606468

DIČ: CZ00065293, nejsme plátci daně                     DIČ: CZ25606468

Číslo účtu: 1935131/0100 KB Beroun                      Číslo účtu:

**Způsob úhrady: převodem**

Kontakt:                                                                                                 Kontakt:

[www.muzeum-beroun.cz](http://www.muzeum-beroun.cz)                                                                       [www.pohl.cz](http://www.pohl.cz)

**e-mail:  xxxxx**                                             xxxxx

telefon: xxxxx                                                                              telefon: xxxx

vyřizuje: Kriegerbecková                                                                       vyřizuje: xxxxx

Na základě místního šetření a Vaší cenové nabídky ze dne 21. 12. 2021, s odsouhlasením AD Ing. arch. Jana Čepeláka, **přiobjednávám vícepráce** v budově S. K. Neumanna 1141, Beroun: upravení trasy přetlakového potrubí od čerpadla v jímce pod podlahou m. č. 007 tak, aby přímo vyústila do přetlakového potrubí od čerpadla umístěného v jímce v m. č. 005. U tohoto nového napojení bude doinstalována zpětná klapka, která zamezí případnému protékání odpadní vody do šachty  v m. č. 005.

**Cena: 6 580 Kč bez DPH, 7961,80 Kč vč. DPH**

Záruka: 60 měsíců

Tato objednávka **nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,** o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, v platném znění. Tato povinnost se vztahuje také na případné dodatky této objednávky. Uveřejnění objednávky zajistí Odběratel.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.

ředitelka Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace