i impt		I Nabídka	
^ 1^1	1	Zakázka:	10001360		
Objednávka zákazníka:	-		
Dodavatel:
Zákazník:
L I N E T spol. s r.o.
Želevčice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov - Město | CZ
IČ: 00844896 | DIČ: CZ00844896
Příjemce / cílová adresa:
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov - Město | CZ
Dodací podmínky:
Incoterms 2010:	CPT
Způsob odběru:	Havířov
Platební podmínky:
Datum vystavení: Způsob platby:
Platební podmínka:
Platnost nabídky do:
1.12.2021
bankovním převodem
Do 30 dní
31.12.2021
Kontakt:
Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto	
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto	
10	1GTP4827-266	Eleganza 1	5 KS					
			00000000		15%	44 489,00	217 439,98 CZK	
	Základní lůžko
Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl					
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
RU:CZ Regionální provedení: Česko
Základní vlastnosti
MO:P Základní model: Eleganza 1
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení
CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542
BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy
Kolečka, brzdy a podvozek
CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko
BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části
FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů
UN:01 Typ podvozku: Standard
UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku
Postranice a čela
SR:48 Postranice: Dělené plastové postranice se Soft-Drop funkcí
Al:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu
MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla
SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem
BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1
CD:A1 Barva dekoru: POLYREY 030 bílá
CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu
Ochranné prvky a držáky
BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka
BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček
LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny
AH:29 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství (u hlavové části)
OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektoru)
Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz
PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem
LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor	

| Nabídka
Zakázka:	10001360
Objednávka zákazníka:
Poz. zkratka položky	Název položky	Množství Cena/MJ Sazba	DPH	Celkem netto
Zákaznický kód	Popis	Dodací termín	Sleva Před slevou	Celkem brutto
PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:01 Akumulátor: Zálohová bateries indikátorem stavu
NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call
OC:00 Jiné ovladače a řídící systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola
LY:01 Layout návodu: Linet
LA:02 Jazyk návodu: Čeština
LB1:00 Štítky: Standard
PG:01 Balení: Standard
A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1_PB43redesign
20	1102070000000	Držák berií, plastová čela E3	5 KS	
00000000		2 942,28 CZK
Držák berií
pro nová plastová čela E3
30	11011430B0000	hrazda napřimovací,EN60601 -2-52,
lakováno,RAL9002	5 KS					
		00000000				5 337,15 CZK	
	hrazda napňmovací pro pohyblivá čela
-	max. zatížení - 75kg
-	barva RAL 9002						
40	4ROTGERSG700-2	plastová rukojeť	5 KS					
		00000000				1 036,15 CZK	
	rukojeť plastová provedení.
-	plastový triangl
-	barva šedá
-	výškově nastavitelná pomocí textilního pásku
-	k zavěšení na hrazdu lůžka						
50	4PV17744500L	stojan infúzní	5 KS					
		00000000				6 212,01 CZK	
	Teleskopický infusní stojan
-	umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adapter)
-	chromovaný
-	4 plastové háčky
'kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart		
60	1100590KBGTA	Protector - E1 hospital (RAL 9002)	5 KS					
		00000000				10 889,35 CZK	
	-	Pár kovových lakovaných protektorů
-	Určeno pro lůžka Eleganza 1 a Latera
-	RAL 9002						
70	4PPE21100AS	Pasivní matrace PrimaCare 20,
200x86x14	5 KS					
		00000000				29 662,24 CZK	
	MO:TE Základní model: PrimaCare 20
BD:T2 Vnější rozměry: 200x86x14
DE:T1 Varianta produktu: Matrace
CC:T1 Zkosené rohy, výřezy: Obdélník
FS:T0 Fixační pomůcky; Bez fixace
FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky
LA:0A Jazyk návodu na použití: CZ, EN,DE, ES
PG:SP Balení: Standard
HA Madla:						
80	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS					
		00000000				13 365,30 CZK	
2/3

’ Nabídka
Zakázka:	10001360
Objednávka zákazníka:
	
Poz. Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto	
Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto	
90	VS045	Služby servisu instalace	1 KS					
		00000000				2 300,00 CZK	
100 VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS					
		00000000				0,00 CZK	
Uživatelské / servisní školení						
| SOUHRN
Celkem netto	251 464,75
Výstupní DPH	15,000 %	37 719,71
Celkem brutto	289184,46
| OSTATNÍ PODMÍNKY:
1	Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
2	Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
3	Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).
Vystavil(a): 
Datum vystavení: 1.12.2021
3/3