## Název akce: UK – 3.LF – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87

## Příloha č. 1

## Dodatek č. 2

**Změnový list č.9 - Změna žlabů pro rozvod chladiva v exteriéru - střecha 6NP**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.9

Náčrt do půdorysu, 2 listy

Rozpočet

**Změnový list č.10 - Změna žlabů pro rozvod chladiva v exteriéru - střecha poslucháren**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.10

Náčrt do půdorysu, 3 listy

Rozpočet

**Změnový list č.11 - Odstranění slepé větve ÚT v 1.NP**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.11

Schéma – půdorys 1NP

Rozpočet

**Změnový list č.12 – Demontáž a zpětná montáž kazetových podhledů se skrytým rastrem, chodba m.č. 226, podhledy v chodbách 1-5 NP**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.12

Rozpočet

**Změnový list č.13 - Systémové průchodky pro elektroinstalaci**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.13

Rozpočet

**Změnový list č.14 - Nové SDK kastlíky v 6.NP**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.14

Náčrt chodby, půdorys, 2 listy

Náčrt mřížky - umístění

Výpočet plochy SDK

Rozpočet

**Změnový list č.15 - Odvod kondenzátu od chladících jednotek 1.NP až 6NP samospádem namísto použití čerpadel navržených v projektové dokumentaci**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.15

Rozpočet

**Změnový list č.17 – Úprava trasy VZT v přízemí bufet**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.17

Schéma půdorys bufet

Rozpočet

**Změnový list č.22 – Změny a doplnění elektroinstalace**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.22

Upravená PD, 9 listů

Vyjádření projektanta

Rozpočet, 2 listy

**Změnový list č.24 – Demontáž VZT ve strojovně a dvou vnějších chladících jednotek**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.24

Rozpočet

**Změnový list č.25 – Rozšíření lešení, demontáž a zpětná montáž SDK podhledů v posluchárnách**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.17

Schéma malá aula

Schéma velká aula

Rozpočet

**Změnový list č.26 – Změna trasy rozvodů v aulách 1.NP**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.26

Schéma malá aula

Schéma velká aula

Schéma tvaru potrubí v místech rozvodu vytápění

Rozpočet

**Změnový list č.28 – Doplnění čidel CO2 - v posluchárnách**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.17

Schéma půdorys bufet

Rozpočet

**Změnový list č.29 –** **Navýšení výměry jádrových průvrtů pro potrubí chladu a kondenzátu**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.29

Rozpočet

**Změnový list č.30 – Změna umístění VZT jednotky zvířetníku ze střechy do strojovny**

Seznam dokumentace:

Změnový list č.30

Změna projektové dokumentace, část VZT 05/2021

Půdorys 6.NP, 05/2021 ing. Hlaváček

Rozpočet základního VV

Rozpočet elektro – specifikace položky uvedené v základním VV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **č. ZL** | **název změnového listu** | **cena bez DPH** | **cena s DPH** |
| **9** | Změna žlabů pro rozvod chladiva v exteriéru - střecha 6NP | 43 538,00 | 52 680,98 |
| **10** | Změna žlabů pro rozvod chladiva v exteriéru - střecha poslucháren | 21 758,00 | 26 327,18 |
| **11** | Odstranění slepé větve ÚT po demontáži VZT jednotky | 8 560,00 | 10 357,60 |
| **12** | DMT a MT kazetových podhledů 1-5.NP, doplnění desek | 39 496,00 | 47 790,16 |
| **13** | Systémové průchodky pro elektroinstalaci | 9 930,00 | 12 015,30 |
| **14** | nové SDK kastlíky v 6.NP | 31 555,00 | 38 181,55 |
| **15** | Odvod kondenzátu od chladících jednotek 1.NP až 6NP samospádem..bez čerpadel | -293 574,00 | -355 224,54 |
| **17** | Úprava trasy VZT v přízemí - bufet | 8 376,00 | 10 134,96 |
| **22** | Změny a doplnění elektroinstalace | 111 981,00 | 135 497,01 |
| **24** | Demontáž VZT ve strojovně a dvou vnějších chladících jednotek | 16 715,00 | 20 225,15 |
| **25** | Rozšíření lešení, DMT a MT podhledů v posluchárnách | 23 493,00 | 28 426,53 |
| **26** | Změna trasy rozvodů v aulách 1.NP | 33 333,00 | 40 332,93 |
| **28** | Doplnění čidel CO2 - v posluchárnách | 38 188,00 | 46 207,48 |
| **29** | Navýšení výměry jádrových průvrtů pro potrubí chladu a kondenzátu | 17 229,00 | 20 847,09 |
| **30** | Změna umístění VZT jednotky zvířetníku ze střechy do strojovny | 168 812,00 | 204 262,52 |
| zvlhčovač | 99 252,00 | 120 094,92 |
|  | **celkem** | 378 642,00 | 458 156,82 |