Příloha č. 1 PŘÍSTROJE JILEMNICE



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Název přístroje** | **Typ** | **Výrobní číslo** | **Třída ZP** | **Rok pořízení** | **Vst. cena** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| GAMA KAMERA |  | Symbia S |  | 1571 |  | II a |  | 2011 |  |  |  |
| EKG |  | BTL 08-SD3 |  | 08SD-0716476 |  | II a |  | 2011 |  |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační |  | AQUARIUS, GEF 9500 |  | 3453 |  | II b |  | 2011 |  |  |
| VIDEOGASTROSKOP |  | GIF-Q165 |  | 2106990 |  | II a |  | 2011 |  |  |
| EKG |  | CARDIOLINE ar 2100 view |  | 15621004 |  | II a |  | 2011 |  |  |
| ANALYZÁTOR biochemický |  | UniCel DxC 800 Pro |  | 5005 |  | IVD |  | 2011 |  |  |
| ANALYZÁTOR immunochemický |  | LIAISON |  | 2229004147 |  | IVD |  | 2011 |  |  |
| PŘÍSTROJ na měření objemu krve |  | CRIT-LINE III TQA |  | 1931M100598 |  | II a |  | 2011 |  |  |
| AEROTEST |  | MULTITEST |  |  |  | - |  | 2011 |  |  |
| ANALYZÁTOR |  | SMART 700/340 |  | BA11528 |  | IVD |  | 2012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAMOGRAF | HOLOGIC LORAD SELENIA | 29401127097W | II b | 2012 |
| CENTRIFUGA |  | ALLEGRA X-30R |  | ALZ11M015 |  |  |  | 2012 |  |  |
| ANALYZÁTOR hematologický |  | Celltac Alfa MEK-6318 K |  | 1294 |  | IVD |  | 2012 |  |  |
| ANALYZÁTORglykov. hemoglobinu |  | Tosoh G7 |  | 10351710 |  | IVD |  | 2012 |  |  |
| ANALYZÁTOR krevních plynů |  | COBAS B 221(4) |  | 11245 |  | IVD |  | 2012 |  |  |
| BILIRUBINOMETR |  | MBJ 20 |  | MBJ1208734 |  | II a |  | 2012 |  |  |
| VÁHY |  | SOEHNLE Profesional 7708 |  | 77080120180 |  | měřidlo |  | 2012 |  |  |
| KOAGULOMETR |  | ACL TOP |  | 10021033 |  | IVD |  | 2013 |  |  |
| ECHO-SCREEN |  | TS |  | 300407 |  | II a |  | 2013 |  |  |
| OXYMETR fetální |  | OBS-500 |  | 213055316 |  | II b |  | 2013 |  |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační |  | AQUARIUS, GEF 9600 |  | 2429 |  | II b |  | 2013 |  |  |
| VIDEOKOLONOSKOP |  | CF-Q165L |  | 2304593 |  | II a |  | 2013 |  |  |
| BODYSTAT |  | Quadscan 4000 |  | 410607 |  | II a |  | 2013 |  |  |
| PŘÍSTROJ pro měř. vydech. NO |  | NIOX MINO |  | - |  | IVD |  | 2013 |  |  |
| LAMPA fototerapeutická |  | FL-2010 |  | 20140137 |  | II a |  | 2014 |  |  |
| VIDEOLARYNGOSKOP |  | KING VISION EBLADE |  | C142183 |  | I |  | 2014 |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

































































|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STŮL operační |  | Merivaara, Practico |  | 140619-122578 |  | I |  | 2014 |  |  |
| SHAVER |  | shaver |  | LAA07994 |  | II a |  | 2014 |  |
| ANALYZÁTOR hematologický |  | DxH 800 |  | DxH 800 |  | IVD |  | 2014 |  |
| VIDEOGASTROSKOP |  | GIF-Q165 |  | 2419062 |  | II a |  | 2014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALYZÁTOR pro elektroforézu | Pretty | 38404259 | IVD | 2014 |
| VÁHY |  | DIMO 400 N.1 |  | 30662/30663 |  | měřidlo |  | 2014 |  |
| MONITOR |  | 32" HD LED LCD |  | D32014080037 |  |  |  | 2014 |  |
| PŘÍSTROJ pro transplantaci kůže |  | Dermatome TCM3000BL |  | 5843H1404R |  |  |  | 2014 |  |
| MONITOR pacientský |  | iMEC 10 |  | EX-55024923 |  | II b |  | 2015 |  |
| DESINFEKTOR podložních mís |  | DEKO 190 VE |  | 1450V180.CZ02 |  | II a |  | 2015 |  |
| LŮŽKO porodní |  | AVE modelPPA-AM30 |  | 2417 |  | I |  | 2015 |  |
| MONITOR pacientský |  | iMEC 10 |  | EX-55024919 |  | II b |  | 2015 |  |
| ULTRAZVUK |  | Aplio 400, TUS-A400/T5 |  | T5B1542221 |  | II a |  | 2015 |  |
| KARDIOTOKOGRAF |  | AVALON FM 30, typ M2703A |  | DE45823620 |  | II b |  | 2015 |  |
| PŘÍSTROJ pro resustitaci a ventilaci |  | Neopuff RD 900 |  | 141016003748 |  | II b |  | 2015 |  |
| MONITOR pacientský |  | iMEC 10 |  | EX-55024921 |  | II b |  | 2015 |  |
| DEFIBRILÁTOR |  | BeneHeart D3 |  | EL-54020209 |  | II b |  | 2015 |  |
| ODSÁVAČKA pro hrudní drenáž |  | Victoria Thorax |  | V9072 |  | II a |  | 2015 |  |
| ODSÁVAČKA pro hrudní drenáž |  | Victoria Thorax |  | V9073 |  | II a |  | 2015 |  |
| VÁHY |  | křeslo 7702.37.002 |  | 7702.37/15-0021 |  | měřidlo |  | 2015 |  |
| LŮŽKO polohovací |  | Multicare a Symbioso 200 |  | 20150017133 |  | I |  | 2015 |  |
| LŮŽKOpolohovací |  | Multicare a Symbioso 200 |  | 20150017134 |  | I |  | 2015 |  |
| PŘÍSTROJ pro řízenou hypotermii a hypotermii |  | Blanketrol III |  | 143-3-03609 |  | II b |  | 2015 |  |
| VENTILÁTOR |  | BiPaP V60 Philips Respironics |  | 100036150 |  | II b |  | 2015 |  |
| MONITORpacientský |  | iMEC 10 |  | EX-55024920 |  | II b |  | 2015 |  |
| ULTRAZVUK |  | Aplio 400, TUS-A400/T5 |  | T5B1532217 |  | II a |  | 2015 |  |
| RTG |  | TECHNIX TMS 300 R, pojízdný |  | 63150595 |  | II b |  | 2015 |  |































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTG | FUJI SUITE | 2036 | II b | 2015 |  |  |
| VRTAČKA kostí | Orthodrive MBQ 700 | 15/00833 | II a | 2015 |  |
| JEDNOTKA elektrochirurgická | ESG-400 | 15056W140004 | II b | 2015 |  |
| EKG | Edan, SE-1201 | 311033-M14C09660002 | II a | 2015 |  |
| MONITOROVACÍ SYSTÉM | Hypervisor VI | BV-54102489 | II b | 2015 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024922 | II b | 2015 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024924 | II b | 2015 |  |
| ULTRAZVUK | Aplio 300, TUS-A300/WA | WAB1522035 | II a | 2015 |  |
| SPIROMETR | Spirolab III Oxy | ap23-053.13218 | II a | 2015 |  |
| INSUFFLATOR | UCR | 7525350 | II a | 2015 |  |
| VIDEOKOLONOSKOP | CF-HQ190L | 2513772 | IIa | 2015 |  |
| LAMPA fototerapeutická | FL-2010 | 20160185 | II a | 2016 |  |
| VAGINOSKOP dětský | MT 1000 | 216 | I | 2016 |  |
| SYSTÉM podtlak. terapie | V.A.C. ULTA | VFVS00669 | II b | 2016 |  |
| SYSTÉM podtlak. terapie | V.A.C. INFOVAC | VGFR60270 | II b | 2016 |  |
| DESINFEKTOR | Miele G7826 | 74390287 | II b | 2016 |  |
| DESINFEKTOR | Miele G7826 | 74390044 | II b | 2016 |  |
| SOUPRAVA endoskopická | Olympus s příslušenstvím | více výr. č. | II a | 2016 |  |
| VRTAČKA kostí | Orthodrive MBQ 701, elektrická | 16/00751 | II a | 2016 |  |
| BOX chladící | PR 500 | 18161059299 | I | 2016 |  |
| ANALYZÁTOR biochemický | DxC 800 Pro | 6867 | IVD | 2016 |  |
| ANALYZÁTOR biochemický | MiniVidas, 1400G BCR RS232 | IVD5204441 | IVD | 2016 |  |
| EKG | Edan, SE-1201 | 360674-M17201110003 | II a | 2017 |  |
| PŘÍSTROJ anesteziologický | CARESTATION 650 | SM715330050WA | II b | 2017 |  |
| SONDA Gamma | Crystal Probe CXS-OP-SP | 1156/1069 | II a | 2017 |  |
| PŘÍSTROJ screeningový | ApneaLink Air | 201500006991 | II a | 2017 |  |
| EKG | Edan, SE-1201, DO | 360674-M17806140005 | II a | 2017 |  |
| TESTOVACÍPŘÍSTROJ | MARTEST, pro elektrochirurgii- | 6237250 | měřidlo | 2017 |  |
|  | | | | | |

































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kabely... |  |  |  |  | |
| ANALYZÁTOR | QUIKREAD GO | A17048S08556 | IVD | 2017 |  |  |
|  |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27318 | II b | 2018 |  |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 32718 | II b | 2018 |  |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260002 | II b | 2018 |  |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18805830005 | II a | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza Smart Junior | 20180097762 | I | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060233 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060234 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060236 | II b | 2018 |  |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260018 | II b | 2018 |  |
| LŮŽKO vyhřívané | Atom Infa Warmer-i Model 103 | 2711138 | II b | 2018 |  |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 26918 | II b | 2018 |  |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27018 | II b | 2018 |  |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27118 | II b | 2018 |  |
| INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27218 | II b | 2018 |  |
| KARDIOTOKOGRAF | AvalonFM30, typ M2703A | DE65931475 | II b | 2018 |  |
| KARDIOTOKOGRAF | AVALON FM 30, typ M2703A | DE65931483 | II b | 2018 |  |
| KARDIOTOKOGRAF | Avalon FM30, typ M2703A | DE65931490 | II b | 2018 |  |
| MORCELÁTOR | TCM 3000 BL | 1942S1808R | II a | 2018 |  |
| ULTRAZVUK | Xario 100 MX | M3A1862001 | II a | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060217 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060218 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060219 | II b | 2018 |  |
| MONITORpacientský | iMEC 10 | EX-88060220 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060221 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060214 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060215 | II b | 2018 |  |
| MONITORpacientský | iMEC 10 | EX-88060216 | II b | 2018 |  |
|  |

































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060223 | II b | 2018 |  |  |
| KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-1 | I | 2018 |  |
| KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-2 | I | 2018 |  |
| KŘESLOgynekologické | Jordan H2e | OMT18436-3 | I | 2018 |  |
| KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-4 | I | 2018 |  |
| KOLPOSKOP | OCS-500 | 805514 | I | 2018 |  |
| KOLPOSKOP | OCS-500 | 805515 | I | 2018 |  |
| Systém podtlak. terapie | V.A.C. INFOVAC | VEUR00044 | II b | 2018 |  |
| ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1832154 | II a | 2018 |  |
| DETEKTOR sentinelových uzlin | Sentimag System SMS 02 | S2014-252 | II a | 2018 |  |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260011 | II b | 2018 |  |
| MONITORpacientský | iMEC 10 | EX-88060225 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060226 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060227 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060228 | II b | 2018 |  |
| MONITORpacientský | iMEC 10 | EX-88060229 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060230 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648456 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648466 | II b | 2018 |  |
| STANICEdokovací | Link + Agilia | 23648455 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648460 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648468 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648463 | II b | 2018 |  |
| STANICEdokovací | Link + Agilia | 23648457 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648464 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648467 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648471 | II b | 2018 |  |
| STANICEdokovací | Link + Agilia | 23617017 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648473 | II b | 2018 |  |

































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648461 | II b | 2018 |  |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648474 | II b | 2018 |  |
| STANICEdokovací | Link + Agilia | 23648472 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648470 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648462 | II b | 2018 |  |
| STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648459 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTORplicní | Hamilton G5 | 15790 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15792 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15783 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15791 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | HamiltonG5 | 15811 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15810 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15809 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15817 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15814 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15736 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15813 | II b | 2018 |  |
| VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15793 | II b | 2018 |  |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18902100002 | II a | 2018 |  |
| ANALYZÁTOR acidobazický | GEM Premier 4000 | 17101199 | IVD | 2018 |  |
| ULTRAZVUK | Xario 100 Platinum | W5E17Y3914 | II a | 2018 |  |
| EMG | TruTrace CL4 | 1841809 | II a | 2018 |  |
| EEG | TruScan Cl24 | 1851809 | II a | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060222 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060223 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060224 | II b | 2018 |  |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18902100001 | II a | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060238 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-83053851 | II b | 2018 |  |
|  | | | | | |

































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260013 | II b | 2018 |  |  |
| PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300034WA | II b | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300038WA | II b | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300039WA | II b | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300041WA | II b | 2018 |  |
| STERILIZÁTOR | Sterivap 669-2 | 5180634 | II a | 2018 |  |
| STERILIZÁTOR | Sterivap 669-2 | 5180656 | II a | 2018 |  |
| ČTEČKA | CR systém FUJI Prima T2 | 76991652 | II b | 2018 |  |
| CT přístroj | SOMATOM Definition AS + | 92174 | II b | 2018 |  |
| STŮL operační | Promerix | 180921-154073 | I | 2018 |  |
| HYSTERORESEKTOSKOP biopolární vč.  příslušenství | OES Elite | 775693 | II b | 2018 |  |
| LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v\_2017 | 183279/1218H001231047 | I | 2018 |  |
| LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v\_2017 | 183275/1218H001231051 | I | 2018 |  |
| LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v\_2017 | 183277/1218H001231053 | I | 2018 |  |
| RTG, RAMENO-C | ZIEHM Vision 23 cm II | 92545 | II b | 2018 |  |
| CENTRIFUGA | ID, 12 S II | 2004315 | IVD | 2018 |  |
| BOX chladící | BBR 440W xPro | 112229 | II a | 2018 |  |
| BOX chladící | MPR 130 W | 110364 | I | 2018 |  |
| EKG | Edan, SE-1201, DO | 360253-M17C09200002 | II a | 2018 |  |
| KARDIOSTIMULÁTORexterní | EPG 10 Biphasic | 1801031 | II b | 2018 |  |
| KARDIOSTIMULÁTOR externí | EPG 10MO | 1801131 | II b | 2018 |  |
| VIDEOGASTROSKOP | GIF-HQ190 | 2858665 | II a | 2018 |  |
| VIDEOKOLONOSKOP | CF-HQ190L | 2875023 | II a | 2018 |  |
| VÁHY | SOEHNLEProfessional 7708 | 7708.651811838 | I | 2018 |  |
| ULTRAZVUK | Xario 100 Platinum | W5E17Y3915 | II a | 2018 |  |
| ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1842156 | II a | 2018 |  |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260016 | II b | 2018 |  |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260009 | II b | 2018 |  |
|  | | | | | |































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18902100003 | II a | 2018 |  |  |
| ULTRAZVUK | Q3 B/W | 6113201806052J | II a | 2018 |  |
| VANA vířivá pro hor.končetiny | BTL-3000 Cornea 20 | 30050B000498 | II a | 2018 |  |
| VANAvířivá pro kotníky | BTL-3000 Beta 20 | 30050B000500 | II a | 2018 |  |
| VANA vířivá pro dol.končetiny | BTL-3000 Tenea 20 | 30050B00499 | II a | 2018 |  |
| PÁS běžecký | EN-Motion | 08.065 | II a | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ pro zpětnovazební senzomotorické  cvičení | Huber 360 MD | H36MI0301189 | II a | 2018 |  |
| PROHŘÍVAČ tělový | Solmed Duo | 7468-2018 | I | 2018 |  |
| PROHŘÍVAČ tělový | Solmed Duo | 7472-2018 | I | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ kombinující laser.terapii a ráz.vlnu | BTL-6000 Highintensity laser 12W+ |  |  |  |  |
|  |
|  | SWT | 04100B002678 | II b / II a | 2018 |  |
| DLAHA motorová hlezenní | Kinetic Breva CPM | 30114 | II a | 2018 |  |
| DLAHA motorová ramenní | Kinetec Centura CPM | 40003 | II a | 2018 |  |
| DLAHA motorová pro koleno a kyčel | BTL CP Motion K Elite | 09300B000882 | II a | 2018 |  |
| DLAHA motorová pro koleno a kyčel | BTL CP Motion K Elite | 09300B000743 | II a | 2018 |  |
| ULTRAZVUK terapeutický s Handsfree aplikátorem | BTL-4710 Premium | 058P0B009316 | II b | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ pro selektivní radiofrekvenční terapii | BTL-6000 TR Therapy Elite | 049B00438 | II a | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ pro proprioceptivníposturální terapii | Posturomed 202 | 2518007702 | I | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800B010600 | II b | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800B010603 | II b | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800b010602 | II b | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800b010601 | II b | 2018 |  |
| MIKROSKOP | BA410E Binocular | 1301000123531 |  | 2018 |  |
| SPEKTROFOTOMETR | SPECORD 50 Plus | 233H1053F |  | 2018 |  |
| MIKROSKOP | BX43 | 8A46541 | IVD | 2018 |  |
| ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1832155 | II a | 2018 |  |
| PŘÍSTROJ pro měř.cirkulace krve | HDO3 |  | II a | 2018 |  |

































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260014 | II b | 2018 |  |  |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18902100005 | II a | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096796 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096805 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096806 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096807 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180097287 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096795 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096797 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096798 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096799 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096800 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096801 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096802 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096803 | I | 2018 |  |
| LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096804 | I | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060237 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060231 | II b | 2018 |  |
| MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060232 | II b | 2018 |  |
| DEFIBRILÁTOR | LifePoint Basic | 182260015 | II b | 2018 |  |
| EKG | SE-1201 | 360253-M18902100004 | II a | 2018 |  |
| STŮL vyšetřovací | EAMUNATION TABLE 409 | 190426-159061 | I | 2019 |  |
| MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ elektr. bezpečnosti | SECUTEST SIII+ | DI 705230 0001 | měřidlo | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903631 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903630 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903629 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903628 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903627 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903626 | II b | 2019 |  |

































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903586 | II b | 2019 |  |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903585 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903584 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903583 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903582 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903581 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903580 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISODBB-EXA typ A | J1903579 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903578 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903577 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903200 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903199 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903198 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903197 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJdialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903196 | II b | 2019 |  |
| PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903195 | II b | 2019 |  |
| Rhino-laryngovideoskop | ENF-V3 | 2944698 | II a | 2019 |  |
| EKG | Edan, SE-1201 | 360253-M19201960004 | II a | 2019 |  |
| Směšovaš kyslíkový, resustit. sada , stojan | Sechrist | 84208 | II a | 2019 |  |
| Lůžko Eleganza 2 5ks |  |  |  | 2019 |  |
| Ventilátor plicní | BTL-606 | 60600B000441 |  | 2020 |  |
| Ventilátor plicní | BTL-606 | 60600B000476 |  | 2020 |  |
| Ventiátor plicní | BTL-606 | 60600B000485 |  | 2020 |  |
| Ventilátor plicní | BTL-606 | 60600B000155 |  | 2020 |  |
| Ventilátor plicní | BTL-606 | 60600B000332 |  | 2020 |  |
| TOCO sonda kardiotokograf | AVALON FM30 | DE67803259 |  | 2020 |  |
| TOCO sonda kardiotokograf | AVALON FM30 | M2734B |  | 2020 |  |
| Nocospray-dezinfekční přístroj |  | 172Y7677 |  | 2020 |  |
| Nocospray-dezinfekční přístroj |  | 172Y8526 |  | 2020 |  |

































































|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x holter EKG,2x Holter tlak | COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o |  |  | 2020 |  |  |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104588 |  | 2020 |  |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104456 |  | 2020 |  |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104577 |  | 2020 |  |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104555 |  | 2020 |  |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | Linde Gas a.s. | H28187726FA3D |  | 2020 |  |
| Vysokopr.nasální terapie+vozík | Linde Gas a.s. | H281143182EE3 |  | 2020 |  |
| Přístrojaplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176151 |  | 2020 |  |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176201 |  | 2020 |  |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176118 |  | 2020 |  |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188380 |  | 2020 |  |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188464 |  | 2020 |  |
| Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188511 |  | 2020 |  |
| Lůžko polohovací | Eleganza 1 |  |  | 2020 |  |
| Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242706 |  | 2020 |  |
| Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242711 |  | 2020 |  |
| Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242712 |  | 2020 |  |
| Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242713 |  | 2020 |  |
| Analyzátor Interl | INTERLAB G26 | 33901173 |  | 2020 |  |
| Analyzátor pro elektrofrézu | PRETTY | 38402199 |  | 2020 |  |
| Lůžko polohovací 7ks | Eleganza 1 |  |  | 2020 |  |
| Lůžko polohovací 12ks | Eleganza1 |  |  | 2020 |  |
| EKG Kardiograf Edan SE 1201 | Edan SE 1201 |  |  | 2020 |  |
| Pojízdný Mobilett | Elara Max | 12401 |  | 2020 |  |
| 2x Cycler | HomeChoice |  |  | 2020 |  |
| Magnetická rezonance vč. příslušenství | Magnetom Altea | 189890 | IIa | 2021 |  |
| **Celkem** |  |  |  |  | 162 706 022,36 | |



























































