IČO odběratele: DIČ odběratele:

O B J E D N Á V K A

05421888

CZ05421888

Číslo objednávky:2021-SMB-411

Strana:1 z 4

Značka:

Podklad:

Přijatá objednávka:

Adresa:

MMN, a.s.

Metyšova 465

51401

IČO dodavatel:

49970267

ELECTRIC MEDICAL SERVICE, s.r.o.

Jilemnice 
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016	  Kč

E-mail:

WWW stránky:	www.nemjil.cz 
fakturace@nemjil.cz

DIČ dodavatele:

Adresa:

Ledce 74

664 62

CZ49970267

HRUŠOVANY

Banka:

SWIFT:

Komerční banka a.s. Praha 
KOMBCZPPXXX

Bankovní spojení:115-3453310267/0100 
Specif. symbol:

05421888

IČO koneč. odběratele:

DIČ koneč. odběratele:	CZ05421888

Česká republika

Evidenční číslo: 
Zástupce dodavatele: 
Telefon:

E-mail dodavatele:

Datum objednávky:	20.12.2021

Dodací adresa:

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

Datum odeslání:		20.12.2021 Způsob úhrady:	Převodní příkaz

Způsob dopravy:

513031

Semily

Místo určení:	Semily

Česká republika

COP:

Pokračování na další straně.

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky:2021-SMB-411

Strana:2 z 4

Pol.Materiál	Název materiálu	Cena / MJ	Množství	MJ

Ultrazvukový systém Versana active	380 000,00CZK	1,        ks

1		ks 
Poznámka :	Nabídka: č. RM211 129 01

P

opi s a funkce systému:

Versana Acti

ve ultrazvukový

systém střední třídy. Fre kvenční rozsah

přístroje je 2 13 MHz. ATO (automatická

optimalizace obrazu) pro B mód a PW

Doppler, automatický výpočet

doppl erovských indexů, plynulý ZOO M

funkce zvětšení plynule nastavitelná v

několika krocích s možností pohybu

zvětšené oblasti v živém i zamraženém

obraze, možnost celkového náhledu na

scanovanou oblast , automatické on line

i off line trasování dopplerovské k řivky s

modifikovatelnými výpočty hodnot S, D,

S/D, D/S, PI, RI, HR ), možnost konfigurace

vlastních přednastavení (presets),

vyspělý software pro správu

pacientských dat, vč. velkokapacitního

pevného hard disku pro archivaci

statických snímků i obrazovýc h sekvencí,

podpora ukládání tzv. hrubých dat

(možnost zpětně zobrazit uložená data a

následně obraz upravit, měřit, použít

výpočtů), ukládání na USB disk, nutná

funkcionalita i na archivovaných

hrubých datech. software pro standardní

výpočty, měření vzdáleností, ploch a

úhlů, pro RDG, měkké tkáně a

muskuloskeletální aplikace . trapezoidní

zobrazení na lineárních sondách ,

uživatelsky jednoduše v ytvářená a

modifikovatelná vlastní přednastavení,

interní integrovaná pacientská databáze

s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské 
databáze ve formátu hrubých dat

vhodných k pozdější úpravě, možnost upravování uložených snímků a 
smyček intenzita 2D a barvy,

dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost 
měření na uložených snímcích (2D rozměry

i rychlosti) rychlosti), Práce na baterii až 3 0 minut.

Konektivita:

4x USB, LAN, HDMI, snadný export dat do standardních formátů (AVI, 
JPEG), export dat na libovolné

externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)

Z

obrazovací módy: 2D (B mod)mod), CF M barevný směrový Doppler, PDI výkonový (energetický) Doppler včetně

rozlišení směru toku M mód, PW pulzní Doppler THI tkáňové harmonické zobrazení Přístroj dále umožňuje

duplexní 2D + CFM a triplexní 2D + CFM +PW zobrazení. Možnost 
současného porovnání aktivního B módu a

barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe

Popis přístroje:

Vysoce mobilní přístroj

(váha přístroje včetně bater ie 5 kg ). Plochý barevný LCD monitor s 
úhlopříčkou 15,6“.

Omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice umístěná na ovládacím panelu. Rychlý start systé mu náběh

ze stand by modu za 5 s. Přístroj umožňuje jak analogový tak digitální 
výstup video signálu.

Pokračování na další straně.

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky:2021-SMB-411

Strana:3 z 4

Pol.Materiál	Název materiálu	Cena / MJ	Množství	MJ

Nabízená konfigurace:

Ultrazvukový systém s kompletní multi 
oborovou softwarovou výbavou Versana Act ive 
Širokopásmová mu

ltifrekvenční lineární sonda 12 L RS

Frekvenční rozsah: 6

13 MHz

P

očet elementů 192

D

icom 3.0. kompletní připojení do PACS , W orklist, atd.) D icom 3.0 
konektivita , připojení pomocí

p ortu RJ 45

W

i F i modul pro bezdrátový přenos dat

P

oj ízdný Vozík pro upevnění a transport ultrazvukového přís troje , 
včetně držáku a sonografického

gelu

Cena systému, viz. konfigurace:

Cen

a bez DPH: 380 .0 00 Kč

DPH 21

79.800 Kč

Cena s DPH (21

459. 800 Kč

Objednávka celkem	380 000,00CZK	0,000kg

Pokračování na další straně.

O B J E D N Á V K A

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ  A DOBU POUŽITELNOSTI

Číslo objednávky:2021-SMB-411

Strana:4 z 4

| Vystavil: Telefon: E-mail: |  |
| --- | --- |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (http://www.saul-is.cz)