**Příloha č. 1 Servisní smlouvy o provádění servisních služeb klimatizačních zařízení Spr. 1188/2021**

**Pravidelný základní servis klimatizací včetně ostatních nákladů (dopravy, vyhotovení dokladu aj.):**

V intervalech 1x ročně do 30.6. daného kalendářního roku.

Předmětná zařízení:

* 1. **Okresní soud v Bruntále, Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál:**
  2. **2 ks klimatizačních jednotek značky SINCLAIR ASH-24AC PT** (**Qch=6,6 kW,** Qt=7,3 kW ) vč. příslušenství (rok pořízení – 2012):

- vnitřní klimatizační jednotky umístěny ve 3.NP, číslo dveří 208A,

- venkovní klimatizační jednotky umístěny na rovné střeše budovy.

* 1. **Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově, Revoluční 965/60, 794 01 Krnov:**
  2. **1 ks klimatizační jednotky značky SINCLAIR ASH-24AC PT (Qch=6,6 kW,** Qt=7,3 kW ) vč. příslušenství:
* vnitřní klimatizační jednotka umístěna ve 2.NP, číslo dveří 116,
* vnější klimatizační jednotka umístěna na fasádě budovy v 1.NP.
  1. **1 ks klimatizační jednotky značky Midea MSC 28CRN1** vč. příslušenství:
* vnitřní klimatizační jednotka umístěna ve 3.NP, číslo dveří 203,
* vnější klimatizační jednotka umístěna na střeše budovy.

2.3 **1 ks klimatizační jednotky značky Midea MSC 28 CRN1** vč. příslušenství:

* vnitřní klimatizační jednotka umístěna ve 3.NP, číslo dveří 204,
* vnější klimatizační jednotka umístěna na střeše budovy.

**Servisní úkony:**

Vyčištění kondenzátorů a výparníků.

Vyčistění filtrů a dezinfekce na vnitřních jednotkách.

Dezinfekce výparníků na vnitřních jednotkách.

Kontrola elektronických spojů.

Kontrola chodu ventilátorů vnitřní/venkovní.

Kontrola chodu zvyšovaní výkonu motoru kompresoru.

Kontrola chladiva pomoci manometrů.

Vyčistění opláštění na venkovní/vnitřní jednotce.

Vypsání pracovního výkazu.