Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 200 078

č. j. 2021/3323/NM

Smluvní strany:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generálním ředitelem Národního muzea

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a

AVT Group a.s.

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128

Se sídlem: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

IČO: 01691988, DIČ: CZ01691988

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 200078 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutným úpravám díla plnění na základě doplňujících požadavků objednatele i nepředvídaným skutečnostem se obě smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách a doplněních výše uvedené Smlouvy:

- Úprava předmětu díla dle Změnových listů č. 1-20 připojených v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou přílohou. Zhotovitel zároveň podpisem dodatku stvrzuje, že ke všem změnovým listům převzal potřebné podklady a dokumentaci, nutnou pro jejich provedení.

- Úprava ceny díla (méněpráce, vícepráce), která po změně činí:

Původní cena díla					33 696 942,- Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2				 10 304 125,48 Kč

Cena Díla po změně (bez DPH)			44 001 067,48 Kč

DPH 21 %						  9 240 224,17 Kč

Cena Díla po změně (včetně DPH)			53 241 291,65 Kč

- Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v termínech uvedených v následujících bodech:

  - Dokončení prací a předání Díla			do 15. 1. 2022

  - Součinnost při instalaci sbírek			45 dní od dokončení a předání díla

  - Zkušební provoz				bude stanoven při předání Díla dle odst. 8

Článek 2

Popis a odůvodnění změn

- Změnový list č. 1 – Nerealizace zatemnění

Odůvodnění:		Zatemnění, které je součástí objektu, je v ohledu propustnosti denního světla dostačující a pro prostor expozice jej není nutné měnit.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Méněpráce:			- 1 734 000,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 2 – Změna konstrukce vitrín

Odůvodnění:		Zasklení vitríny jako součást nosné konstrukce neplní funkci a není možné realizovat dle projektu. Úpravy nutné pro dodržení konstrukce spočívají v úpravě vlastností skla na zpevněnou variantu, která je zároveň i bezpečnější.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nezbytná změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Vícepráce:			+ 2 030 300,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 3 – Doplnění komponent kabeláže, doplnění kabeláže použití kabeláže s protipožární odolností

Odůvodnění:		Doplnění kabeláže s požární odolností z důvodu návaznosti na stávající rozvodové vybavení Historické budovy. Každé další elektronické zařízení je v rámci strukturované kabeláže doplněno o dodatečnou kabeláž, která však musí splňovat požadovanou požární odolnost.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:			+ 239 520,- Kč bez DPH

Odůvodnění:		Doplňované lišty a propojovací kabeláž byly vyvolány jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 162 400,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 4 – Svítidla do vitrín

Odůvodnění:		Svítidla, která nebyla součástí původního výkazu výměr, přestože jsou součástí výkresové dokumentace, jsou nezbytná pro dokončení díla.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nezbytná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:			+ 5 494 256,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 5 – Pochozí platformy

Odůvodnění:		Úprava provedení je nutná z důvodu nerealizovatelnosti původního řešení.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nezbytná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Méněpráce:			- 76 000,- Kč bez DPH

Vícepráce:			+ 558 980,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 6 – Úprava realizace AV projektu

Odůvodnění:		Úprava komponent pro realizaci technického provedení a zapojení, které bylo nutné přizpůsobit funkčnímu provozu Historické budovy. Realizace technického vybavení Historické budovy byla v době zpracování zadávací dokumentace expozice v nedokončeném a neozkoušeném stavu a řízení bylo posléze oproti původnímu projektu upraveno pro zlepšení funkčnosti v rámci provozu objektu.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Méněpráce:			- 421 670,- Kč bez DPH

Vícepráce:			+ 72 600,- Kč bez DPH

Odůvodnění:		Změna z důvodu obměny multimediálního obsahu v expozici. Vyvolána jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Méněpráce:			- 49 700,- Kč bez DPH

Vícepráce:			+ 212 150,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 7 – Antireflexní sklo vč. adjustace

Odůvodnění:		Nutná antireflexní úprava skla vitrín z důvodu požadavku na svícení ze stropního prostoru. Požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 53 250,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 8 – Vitríny do sálu 19. století – úprava

Odůvodnění:		Konstrukce vitrín v sále 19. století nebylo možné realizovat dle zadávací dokumentace – nutná úprava reflektuje nezbytné úpravy vzhledem k definovaným rozměrům vitrín při zachování původního architektonického návrhu.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nezbytná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:			+ 780 360,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 9 – Závěs a závěsný systém v místnosti č. 5

Odůvodnění:		Vyšší kvalita závěsu jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 181 800,- Kč bez DPH

Odůvodnění:		V položkovém výkazu výměr nebyl uveden kotevní systém ani samotný závěsný systém na zavěšení závěsu.

Klasifikace dle ZZVZ:	Chyba projektu dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:			+ 213 325,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 10 – Změna počtu mobiliáře

Odůvodnění:		Na žádost investora byly sníženy počty kusů plánovaného mobiliáře.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Méněpráce:			- 302 227,52 Kč bez DPH

Vícepráce:			+ 211 600,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 11 – Pochozí platforma Grotta

Odůvodnění:		V položkovém výkazu výměr nebyl uveden prvek podlahy v objektu Grotta, který bez něj nelze zrealizovat.

Klasifikace dle ZZVZ:	Chyba projektu dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:			+ 382 000,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 12 – Promítací plátna

Odůvodnění:		Navýšení kvality promítacích pláten na žádost investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 180 964,- Kč bez DPH

Odůvodnění:		Jedno promítací plátno částečně překrývá vyústění vzduchotechniky. V době přípravy zadávací dokumentace a výběru zhotovitele byla realizace v rozpracovaném stavu a nebylo možné dané skutečnosti ověřit. Překrytí bude vyřešeno vývodem dané části vzduchotechniky za instalovaným plátnem.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:			+ 117 280,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 13 – AV prvky do expozice

Odůvodnění:		Doplnění AV prvků do expozice jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 337 300,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 14 – Doplnění osvětlení ve vitrínách

Odůvodnění:		Úprava množství komponent vitrínového osvětlení, které nebylo plánované v rámci světelného projektu, a to jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Méněpráce:			- 40 260,- Kč bez DPH

Vícepráce:			+ 366 230,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 15 – Výmalba na projekci v místnosti č. 2

Odůvodnění:		V položkovém výkazu výměr nebyla uvedena položka výmalby místnosti č. 2, kde je od počátku plánovaná 360° projekce.

Klasifikace dle ZZVZ:	Chyba projektu dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:			+ 70 685,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 16 – Úprava konstrukcí

Odůvodnění:		Úprava konstrukce vychází z požadavku investora na dodatečné zabudování AV techniky a úpravy vzhledem k instalaci exponátu.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 159 700,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 17 – Výroba adjustačních instalací

Odůvodnění:		Doplnění původně nepředpokládaných vložených desek a zádových stěn pro ukotvení exponátů jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 484 678,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 18 – Součinnost při programování nad rámec smlouvy

Odůvodnění:		Programování nad rámec smlouvy (tj. větší množství světelných scén, programování synchronizace multimediálního obsahu) jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 270 000,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 19 – Hliníkové popisky exponátů

Odůvodnění:		Zhotovení hliníkových popisek do vitrín jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 166 095,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 20 – Adjustační šablony, kotevní lišty pro obrazy

Odůvodnění:		Změna byla vyvolána jako požadavek investora na přípravu instalace sbírek.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 182 510,- Kč bez DPH

Článek 4

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek je podepsán elektronicky.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Národní muzeum |  | Ing. Petr Vlček Jediný člen představenstva AVT Group a.s. |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Nerealizace zatemnění – odečet v plném rozsahu projektové dokumentace |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora, nepředvídaná skutečnost (§222, odst. 6 ZZVZ): V průběhu vypsání VZ na realizaci byl předpoklad využití zatemnění. V průběhu provádění díla vyšlo najevo, že není potřeba z důvodu dostatečného vybavení a propustnosti světla u zatemnění, které je součástí objektu HB. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a plněného díla. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 0,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 1 734 000,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): - 1 734 000,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Úprava výkazu výměr pro všechny uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 1 - Nerealizace zatemnění |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADÁVACÍ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉ ČÁSTI EXPOZICE |  |  |  |  |  |  |
| B.11 TABULKA STÍNĚNÍ A TEXTILU |  |  |  |  |  |  |
| označení | místnost | rozměry |  | Popis | Výkres / typ | Nabídková cena |
|  |  | šířka (mm) | výška (mm) |  |  |  |
| T1.01* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T1.02* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T1.03* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T1.04* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T1.05* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T1.06* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T1.07* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T1.08* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T1.09* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T1.10* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T1.11* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T1.12* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T2.01* | 2 | 2170 | 5160 | stínění okenních otvorů | C – vnější francouzská okna | - 42 000,00 Kč |
| T2.02* | 2 | 2170 | 5160 | stínění okenních otvorů | C – vnější francouzská okna | - 42 000,00 Kč |
| T3.01* | 3 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T3.02* | 3 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T3.03* | 3 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T3.04* | 3 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T3.05* | 3 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T3.06* | 3 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T4.01* | 4 | 2170 | 5160 | stínění okenních otvorů | C – vnější francouzská okna | - 42 000,00 Kč |
| T4.02* | 4 | 2170 | 5160 | stínění okenních otvorů | C – vnější francouzská okna | - 42 000,00 Kč |
| T4.03* | 4 | 2170 | 5160 | stínění okenních otvorů | C – vnější francouzská okna | - 42 000,00 Kč |
| T4.04* | 4 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T4.05* | 4 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T4.06* | 4 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T5.02* | 5 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T5.03* | 5 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T5.04* | 5 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T5.05* | 5 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T5.06* | 5 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T5.07* | 5 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T6.01* | 6 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T7.02* | 7 | 2170 | 5160 | stínění okenních otvorů | C – vnější francouzská okna | - 42 000,00 Kč |
| T7.03* | 7 | 2170 | 5160 | stínění okenních otvorů | C – vnější francouzská okna | - 42 000,00 Kč |
| T8.01* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T8.02* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T8.03* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T8.04* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T8.05* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T8.06* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T8.07* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | A – vnější okna do ulice | - 36 000,00 Kč |
| T1.08* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T8.09* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T8.10* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T8.11* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
| T8.12* | 1 | 2170 | 3870 | stínění okenních otvorů | B – vnitřní okna do dvorany | - 36 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  | CELKEM BEZ DPH | - 1 734 000,00 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Změna typu skla použitého pro zhotovení vitrín. |  |  |  |  |
| Důvod změny – zvýšení technické úrovně, nutné konstrukční řešení (§222, odst. 5 ZZVZ): Zasklení vitríny dle architektonického návrhu musí být nedílnou součástí jejího konstrukčního systému pro zachování subtilnosti nosné hliníkové konstrukce. Původně navržené vrstvené VSG sklo v projektové dokumentaci nemůže plnit konstrukční funkci z důvodu technické obtížnosti vrtání a následného kónusového výbrusu, který je nutný pro dodržení architektonického návrhu. Proto je komplexně použito tepelně zpevněného kaleného skla typu ESG Planibel Clearlite, které bylo před kalením potřebně opracováno. Zvolené sklo je co do optických vlastností nejlepší variantou pro stálou expozici i jako pro funkci nosného a bezpečného prvku vitríny. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 2 030 300,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 2 030 300,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr - Technický list kaleného skla ESG Planibel Clearlite |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 2 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 2 - Změna konstrukce vitrín |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Bezpečnostní kalené ESG sklo tl. 6 mm - navýšení ceny oproti původnímu projektu | m2 | 230 | 2 840 Kč | 653 200 Kč |
| 2 | Bezpečnostní kalené ESG sklo tl. 8 mm - navýšení ceny oproti původnímu projektu | m2 | 120 | 2 450 Kč | 294 000 Kč |
| 3 | Frézování otvoru pro nosné zápustné šrouby M6 | ks | 320 | 380 Kč | 121 600 Kč |
| 4 | Protlačovací forma pro atypický F profil pro vložení světelné lišty | soub | 1 | 180 000 Kč | 180 000 Kč |
| 5 | Výroba atypického F profilu sloužící jako nosný prvek vitríny / pro vložení světelné lišty, vč. pú RAL9005 | bm | 950 | 620 Kč | 589 000 Kč |
| 6 | Vrtání otvorů pro krycí lišty M4 | ks | 240 | 300 Kč | 72 000 Kč |
| 7 | Osazení bezpečnostních zápustných šroubů, vč. vrtání závitu do F profilu. | ks | 350 | 110 Kč | 38 500 Kč |
| 8 | Navýšení ceny dopravného | soub | 1 | 82 000 Kč | 82 000 Kč |
|  |  |  |  | CELKEM BEZ DPH | 2 030 300 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Doplnění komponent potřebných pro vedení kabeláže, doplnění kabeláže, doplnění kabeláže s protipožární odolností. |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): - Doplnění komponent, doplnění kabeláže Součástí projektové dokumentace i na ni vázaného položkového rozpočtu je pouze kabeláž samotná. Chybí komponenty jako jsou krycí lišty, konstrukce skrývající kabely apod. Navýšení délky kabeláže je dáno požadavkem investora, na kolika okruzích je nutno zařízení mít připojené. Důvod změny – změna situace (§222, odst. 6 ZZVZ): - Doplnění kabeláže s protipožární odolností S ohledem na spuštění provozu Historické budovy NM a nutnost úpravy ovládání nově dodávaných elektronických zařízení došlo k nutnosti propojit expoziční zařízení o strukturovanou kabeláž navíc oproti předpokládanému projektu, tato však musí splňovat požární odolnost. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 401 920,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 401 920,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 3 - Doplnění komponent potřebných pro vedení kabeláže, doplnění kabeláže, doplnění kabeláže s protipožární odolností |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Doplnění komponent potřebných pro vedení kabeláže, s nimiž projektová dokumentace nepočítala - změna dle §222 odst. 4 |  |  |  |  |  |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Svislé rohové lišty pro vedení kabeláže, KOPOS 40x15, vč. kotvících prostředků, instalace, vč. požadované povrchové úpravy | bm | 54 | 1 400 Kč | 75 600 Kč |
| 2 | Horizontální vedení kabeláže k vitrínám / AV, vč. příchytek, instalace a vč. požadované povrchové úpravy | bm | 24 | 1 250 Kč | 30 000 Kč |
| 3 | Vedení kabeláže po lanech k projektorům, místnosti č. 1, 2, 3, 5, 8 vč. práce a vč. požadované povrchové úpravy (á 12m kruh) | bm | 108 | 1 140 Kč | 123 120 Kč |
|  |  |  |  | CELKEM | 228 720 Kč |
| 2) Doplnění kabeláže dle upraveného projektu - změna dle §222 odst. 4 |  |  |  |  |  |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Doplnění kabeláže | bm | 240 | 45 Kč | 10 800 Kč |
|  |  |  |  | CELKEM | 10 800 Kč |
| 3) Použití strukturované kabeláže s protipožární odolností (Dca LSOH) - změna dle §222 odst. 6 |  |  |  |  |  |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Strukturovaná kabeláž typu CAT6a, LSOH Dca dle předepsané požární normy, vč.práce a | bm | 1120 | 145 Kč | 162 400 Kč |
|  | konektorů CAT.6A, montáže |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CELKEM | 162 400 Kč |
|  |  | ZL č. 3 CELKEM BEZ DPH |  |  | 162 400 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Dodávka svítidel do vitrín – 662 ks |  |  |  |  |
| Důvod změny – chyba projektanta (§222, odst. 6 ZZVZ): Reflektory do vitrín byly v projektu zahrnuty pouze ve výkresové dokumentaci, ale chybou projektanta nebyly zahrnuty v položkovém výkazu výměr ke smlouvě o dílo. Jedná se však o plnění, které je pro Objednatele (zadavatele) nezbytné, aby dílo mohlo sloužit svému účelu. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 5 494 256,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 5 494 256,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky - Technické listy dodávaných svítidel |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 4 - Dodávka svítidel do vitrín |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | lištový LED světlomet 48V/DC - F1 | ks | 102 | 5 666 Kč | 577 932 Kč |
| 2 | lištový LED světlomet 48V/DC - F2 | ks | 365 | 5 666 Kč | 2 068 090 Kč |
| 3 | lištový LED světlomet 48V/DC - F4 | ks | 26 | 6 740 Kč | 175 240 Kč |
| 4 | lištový LED světlomet 48V/DC - F5 | ks | 34 | 6 805 Kč | 231 370 Kč |
| 5 | lištový LED světlomet 48V/DC - F8 | ks | 24 | 8 671 Kč | 208 104 Kč |
| 6 | lištový LED světlomet 48V/DC - F15 | ks | 9 | 7 150 Kč | 64 350 Kč |
| 7 | lištový LED světlomet 48V/DC - F16 | ks | 102 | 7 240 Kč | 738 480 Kč |
| 8 | montáž světlometů do napájecích lišt 48V/DC | ks | 662 | 620 Kč | 410 440 Kč |
| 9 | dodatečná montáž napájecích lišt 48V/DC - ZL č. 5 (92+335+27+16) | ks | 192,5 | 950 Kč | 182 875 Kč |
| 10 | lištový systém přisazený 48V/DC, černý, vč. přílušenství | bm | 192,5 | 4 350 Kč | 837 375 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 5 494 256 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Úprava pochozích prvků (platformy P1.01 – P1.06) |  |  |  |  |
| Důvod změny – chyba projektu – nerealizovatelné (§222, odst. 6 ZZVZ): Dle původního projektu nerealizovatelné (projekt počítal se spoji formou svařování, v projektu jako povrchová úprava je uveden „tvrdý černý vosk“). Nové řešení pracuje s jinou technologií (frézování nájezdových klínů), která zajistí požadovaný vizuálně i uživatelsky shodný výrobek s projektovou dokumentací. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 558 980,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 76 000,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 482 980,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 5 - Pochozí platformy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Tvrdý černý vosk - méněpráce | soub | 1 | -76 000 Kč | -76 000 Kč |
| 2 | Komaxitová barva, RAL9005, dle vzorkování | soub | 1 | 211 000 Kč | 211 000 Kč |
| 3 | Nájezdová hrana - frézovaný kompakt, RAL9005, povrchová úprava olejováním | soub | 1 | 347 980 Kč | 347 980 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 482 980 Kč |
|  |  |  | z toho: | vícepráce | 558 980 Kč |
|  |  |  |  | méněpráce | -76 000 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Úprava realizace AV projektu: - Úprava komponent potřebných pro technické provedení a zapojení, vč. ovládacího softwaru - Změna v instalaci projekčních ploch a osazení projektorů |  |  |  |  |
| Důvod změny – nepředpokládaná situace (§222, odst. 6 ZZVZ): - Původní projekt byl zpracován dle předpokládaných funkčních nastavení a technických postupů daných při realizaci rekonstrukce HB, přesto však před jejich dokončením a možností vše funkčně prověřit. V průběhu realizace expozice Dějiny bylo zjištěno původní řešení jako nefunkční a je nutné reflektovat instalační potřeby. Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): - Během procesu realizace došlo k obsahové obměně multimediálních prvků, kterou je nutné promítnout do řešení celkového konceptu a prostorového rozložení expozice. Změnou je výměna dvou menších projekčních pláten za větší a doplnění jednoho plátna navíc. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 284 750,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 471 370,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): - 186 620,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 6 - Úprava realizace AV projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Úprava komponent potřebných pro technické provedení a zapojení, vč. ovládacího softwaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky |  | Popis |  | Množství celkem |  | MJ |  | Jednotková cena v Kč |  | Celková cena v Kč (bez DPH) |  | Poznámka / podrobná specifikace |  |  | Poznámka |
| 1 |  | Jednotka pro spínání jednotlivých napájecích okruhů |  | -25,00 |  | ks |  | 11 400,00 Kč |  | -285 000,00 Kč |  | Spínací jednotka se šesti spínacími Relé. Zatížitelnost jednotlivých Re je 10A. Jednotka je kompatibilní se systémem řízení budovy Siemens DESIGO CC |  |  |  |
| 2 |  | Řídící jednotka pro silovou část spínání napájení a řízení osvětlení |  | 1,00 |  | ks |  | 9 800,00 Kč |  | 9 800,00 Kč |  | Řídící jednotka Siemens kompatibilní s řídícím systémem budovy -Siemens DESIGO CC . Jednotka má LAN rozhraní a je vybavena výstupem pro jeden okruh DALI sběrnice. Jednotka dále slouží pro řízení spínacích jednotek Siemens TXM , které jsou v dané vitrýně umístěny |  |  |  |
| 3 |  | Průmyslový 5 portů switch monitorovatelný |  | -14,00 |  | ks |  | 3 500,00 Kč |  | -49 000,00 Kč |  | Průmyslový monitorovatelný LAN switch s pěti metalickými porty typu 10/100Mbps na DIN lištu. Switch je určen pro provozní teploty -40 až +75 stupňů. |  |  |  |
| 4 |  | Napájecí zdroj pro jednotky Siemens v podružném rozvaděči |  | -2,00 |  | ks |  | 3 400,00 Kč |  | -6 800,00 Kč |  | Průmyslový napájecí zdroj 24V AC-60VA pro jednotky Siemens |  |  |  |
| 5 |  | Sestavení podružného rozvaděče |  | -2,00 |  | soub |  | 2 890,00 Kč |  | -5 780,00 Kč |  | Sestavení a otestování podružného rozvaděče |  |  |  |
| 6 |  | Napájecí zdroj pro jednotky v podružném rozvaděči |  | -14,00 |  | ks |  | 2 800,00 Kč |  | -39 200,00 Kč |  | Průmyslový napájecí zdroj 24V DC-40VA v provedení na DIN lištu. Zdroj je vybaven ochranami proti zkratu, přetížení a přepětí napájecího napětí. |  |  |  |
| 7 |  | Krabice podružného rozvaděče 3x 12 DIN |  | -9,00 |  | ks |  | 1 500,00 Kč |  | -13 500,00 Kč |  | Krabice rozvaděče včetně DIN lišt 3x12 DIN s certifikací pro montáž na hořlavý podklad, včetně 3x DIN lišty |  |  |  |
| 8 |  | Jednofázový stykač 25A bezhlučný |  | -19,00 |  | ks |  | 1 100,00 Kč |  | -20 900,00 Kč |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Software pro spojování a maping – licence na jeden PC |  | -1,00 |  | ks |  | 890,00 Kč |  | -890,00 Kč |  | Softvare umožňuje automatizované nastavení spojení obrazů projektorů pomocí kamery, případně více kamer s USB výstupem. Součástí software je i player pro odbavení videosmyček jednotlivých projekcí. Synchronizace jednotlivých videosmyček je řízena z nadřízeného procesoru pomocí LAN. |  |  |  |
| 10 |  | Software pro spojování a maping – licence na jeden PC |  | 2,00 |  | ks |  | 19 700,00 Kč |  | 39 400,00 Kč |  | Softvare umožňuje automatizované nastavení spojení obrazů projektorů pomocí kamery, případně více kamer s USB výstupem. Součástí software je i player pro odbavení videosmyček jednotlivých projekcí. Synchronizace jednotlivých videosmyček je řízena z nadřízeného procesoru pomocí LAN. |  |  |  |
| 11 |  | Jednofázový jistič 10A/B s vypínací schopností 6kA |  | -4,00 |  | ks |  | 150,00 Kč |  | -600,00 Kč |  | Jistič 10A/B |  |  |  |
| 12 |  | Drobný instalační materiál včetně potřebné propojovací kabeláže |  | 13,00 |  | set |  | 1 800,00 Kč |  | 23 400,00 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM |  | -349 070,00 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | z toho: |  | vícepráce |  | 72 600,00 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | méněpráce |  | -421 670,00 Kč |  |  |  |  |  |
| 2) Změna v instalaci projekčních ploch a osazení projektorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis |  | Množství celkem |  | MJ |  | Jednotková cena v Kč |  | Celková cena v Kč (bez DPH) |  | Poznámka / podrobná specifikace |  | Poznámka |  |  |
| 13 | Projekční plátno s kruhovým rámem průměru 2700 mm |  | -1,00 |  | ks |  | 22 100,00 Kč |  | -22 100,00 Kč |  | Předně projekční plocha natažená na pevném rámu. Plocha je tvořena středně šedou samozhášivou projekční fólií typu wien. |  |  |  |  |
| 14 | Projekční plátno včetně napínacího kruhového rámu průměru 2500mm |  | -1,00 |  | ks |  | 21 100,00 Kč |  | -21 100,00 Kč |  | Předně projekční plocha natažená na pevném rámu. Plocha je tvořena středně šedou samozhášivou projekční fólií typu wien. |  |  |  |  |
| 15 | Držák projektoru s nosností do 40 kg s naklápěním ve třech osách s potočením nosné platformy o 90 stupňů |  | -1,00 |  | ks |  | 6 500,00 Kč |  | -6 500,00 Kč |  | Držák je vyroben včetně uchycení ke stropu rotundy |  | atyp -výroba |  |  |
| 16 | Držák projektoru s nosností do 50 kg s naklápěním ve třech osách včetně kotvení ke konstrukci hradby |  | 1,00 |  | ks |  | 8 750,00 Kč |  | 8 750,00 Kč |  | Atyp – výroba |  | atyp -výroba |  |  |
| 17 | Projekční plátno včetně napínacího rámu velikosti 5920 x 2480 |  | 3,00 |  | ks |  | 67 800,00 Kč |  | 203 400,00 Kč |  | Předně projekční plocha natažená na pevném rámu. Plocha je tvořena středně šedou samozhášivou projekční fólií typu wien. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CELKEM |  | 162 450,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | z toho: |  | vícepráce |  | 212 150,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | méněpráce |  | -49 700,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Celkový součet |  |  |  |  |  |  |  |  | -186 620,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | z toho: |  | vícepráce |  | 284 750,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | méněpráce |  | -471 370,00 Kč |  |  |  |  |  |  |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Antireflexní sklo – stůl V7.01 v místnosti č. 7 |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Z důvodu umístění stolu a specifickému rozložení exponátů je původní sklo nahrazeno antireflexním, které zajistí minimální odrazivost a lesklost. Původní rozpočet je doplněn o antireflexní vrstvu. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 53 250,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 53 250,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 7 - Antireflexní sklo vč. adjustace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Antirelexní skla vitrína - V7.01 - 25 pozic / adjustační boxů | soub | 25 | 2 130 Kč | 53 250 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 53 250 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Vitríny do sálu 19. století – úprava |  |  |  |  |
| Důvod změny – chyba projektu (§222, odst. 6 ZZVZ): Původní dokumentace vitrín v tomto sále počítala se zachováním koncepce zbytku expozice. To platí pouze částečně, některé komponenty je nutné pro zachování vnějšího souladu zásadním způsobem konstrukčně upravit z důvodu především velkých rozměrů vitrín v sálu 19. století. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 780 360,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 780 360,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 8 - Vitríny do sálu 19. století - úprava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | V8.01 | soub | 1 | 115 000 Kč | 115 000 Kč |
| 2 | V8.04 | soub | 1 | 94 500 Kč | 94 500 Kč |
| 3 | V8.05 | soub | 1 | 108 500 Kč | 108 500 Kč |
| 4 | V8.06 | soub | 1 | 174 500 Kč | 174 500 Kč |
| 5 | V8.07 | soub | 1 | 45 800 Kč | 45 800 Kč |
| 6 | V8.09 | soub | 1 | 109 500 Kč | 109 500 Kč |
| 7 | V8.10 | soub | 1 | 132 560 Kč | 132 560 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 780 360 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: - Vyšší kvalita závěsu v místnosti č. 5 - Doplnění kotevního systému závěsu i závěsného systému na něm visících exponátů |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): - V projektové dokumentaci nebyla kvalita a způsob provedení specifikováno, investor požaduje kvalitnější materiál, prvky zajišťující řasení a potřebný stupeň nehořlavosti. Důvod změny – chyba projektu (§222, odst. 6 ZZVZ): - Ve výkazu výměr nebyl uveden kotevní systém závěsu ani závěsný systém, na němž jsou kotveny exponáty visící před závěsem. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 395 125,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 395 125,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky - Technický list dodávaného akustického závěsu |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 9 - Závěs a kotvící systém v místnosti č. 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Vyšší kvalita závěsu v místnosti č. 5 - změna dle §222 odst. 4 |  |  |  |  |  |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Vícenáklad - závěs SATIN PROJECT 350, světle šedá barva, 200% řasení, vč.šití, montáže | m2 | 404 | 450 Kč | 181 800 Kč |
|  |  |  |  | CELKEM | 181 800 Kč |
| 2) Doplnění kotevního systému závěsu i závěsného systému na něm visících exponátů - změna dle §222 odst. 6 |  |  |  |  |  |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Kotevní systém - kolejnice a jezdci umožňující stažení závěsu, PÚ RAL9005, komaxit, ocelová lana, | bm | 80,5 | 2 650 Kč | 213 325 Kč |
|  | vč. nosných MDF / překližkových desek pro exponáty (obrazy) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CELKEM | 213 325 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 395 125 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Změna počtu mobiliáře |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Z důvodu úpravy projektu a využití některých částí expozice jsou některé z položek mobiliáře vyrobeny v jiném počtu. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 211 600,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 302 227,55 Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): - 90 627,52 Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 10 - Změna počtu mobiliáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADÁVACÍ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉ ČÁSTI EXPOZICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.10 TABULKA MOBILIAŘE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení vitrín | Místnost | Počet kusů | Konstrukce |  | Rozměry (cm) |  |  | Rozměry zasklení | Textílie | Elektro | Nabídková cena |  | Změna počtu ks | cena / ks | změna ceny |
|  |  |  |  |  | délka | šířka | výška |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1.01 | 1,2,3,4,5,7 | 14 | 100 x 21 x 2,5 cm |  | 21 | 100 | 220 | 100 x 220 cm | není | není | 362 700,00 Kč |  | -4 | 25 907,14 Kč | - 103 628,57 Kč |
|  |  |  | NOSNÁ KONSTRUKCE - spodní část - hliník nosná konzola nosič skla, povrch úprava eloxování černá - vrchní část - 2x kotva - šroub |  |  |  |  | SKLO - bezpečnostní, tl. 2x5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| M1.01b | 8 | 1 | 245 x 100 x 20 cm + kruhová základna |  | 20 | 100 | 245 | 100 x 220 cm | není | není | 52 900,00 Kč |  | 4 | 52 900,00 Kč | 211 600,00 Kč |
|  |  |  | NOSNÁ KONSTRUKCE - spodní část - hliník nosná konzola nosič skla, povrch úprava eloxování černá - vrchní část - 2x kotva - šroub |  |  |  |  | SKLO - bezpečnostní, tl. 2x5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| M1.02 | 1,2,3,4,7,8 | 57 | NOSNÁ KONSTRUKCE NOHY - tl. 40mm masív dub, povrch. úprava moření černé NOSNÁ KONSTRUKCE SEDÁK - tl. 40mm masív dub, povrch. úprava moření černé |  | 45 | 45 | 45 | není | není | není | 870 780,00 Kč |  | -13 | 15 276,84 Kč | - 198 598,95 Kč |

| ZMĚNA CELKEM BEZ DPH |  | - 90 627,52 Kč |
| --- | --- | --- |
| z toho: | vícepráce | 211 600,00 Kč |
|  | méněpráce | - 302 227,52 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Pochozí platforma Grotta – doplnění do výkazu výměr |  |  |  |  |
| Důvod změny – chyba projektu (§222, odst. 6 ZZVZ): Platforma nebyla chybně uvedena ve výkazu výměr. Princip a forma zhotovení odpovídá ostatním pochozím platformám v ostatních místnostech expozice. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 382 000,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 382 000,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 11 - Pochozí platforma Grotta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Pochozí plech do Grotty V4.03, vyhotoveno dle návrhu ostatních platforem a změnového listu č. 5 | ks | 1 | 382 000 Kč | 382 000 Kč |
|  | cena vč. výroby a montáže |  |  |  |  |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 382 000 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Promítací plátna – změna kvality pláten a doplnění rámování + realizace technického řešení okolo výdechu vzduchotechniky |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Navýšení kvality promítacích pláten nad rámec původního zadání, včetně nově požadovaného systému kotvení a rámování. Důvod změny – nepředvídatelná situace/chyba projektu (§222, odst. 6 ZZVZ): Jedno z promítacích pláten částečně překrývá vyústění vzduchotechniky, která v době přípravy projektu nebyla definitivně v objektu realizovaná. Technické řešení zajišťuje kompromisní variantu, při které budou funkční obě zařízení. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 298 244,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 298 244,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 12 - Promítací plátna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Změna kvality pláten a doplnění rámování - změna dle §222 odst. 4 |  |  |  |  |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Orámování profilem Al, vč. požadované povrchové úpravy a instalace 5 ks plátno /5920 x 2480/, 1 ks /5420 x 2240/ | bm | 98,8 | 780 Kč | 77 064 Kč |
| 2 | Navýšení ceny pláten, 5 ks plátno /5920 x 2480/, 1 ks /2000 x 2000/, 1 ks kruh D 2000 mm, 1 ks /5420 x 2240/ | soub | 1 | 103 900 Kč | 103 900 Kč |
|  | dodatečný požadavek investora: zvýšená odrazivost (high gain), bez ALR |  |  |  |  |
|  |  | CELKEM |  |  | 180 964 Kč |
|  | Realizace technického řešení okolo výdechu vzduchotechniky - změna dle §222 odst. 6 |  |  |  |  |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 3 | Výroba atypické nosné konstrukce plátna, DMF + překližka, vč. lakování RAL 9005 | ks | 1 | 98 780 Kč | 98 780 Kč |
| 4 | Montáž | MD | 3 | 4 500 Kč | 13 500 Kč |
| 5 | Doprava NA Brno-Praha | km | 250 | 20 Kč | 5 000 Kč |
|  |  | CELKEM |  |  | 117 280 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 298 244 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: AV prvky do expozice – zařízení simulující denní světlo (+ západ a východ slunce) a integrace AV displeje do historické vitríny |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Zařízení simulující denní světlo Předmětem je dodávka a montáž, vč. přípravy konstrukce, na objekt Grotty (instalované expoziční zařízení – vložený objekt) v místnosti č. 4 a jeho naprogramování – simulace východu a západu slunce. Integrace AV prvku do historické vitríny |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 337 300,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 337 300,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 13 - AV prvky do expozice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Světlo Maverick MK1 Spot vč. montáže, programování DMX chase a integrace do ovládání AV | soub | 1 | 96 000 Kč | 96 000 Kč |
| 2 | Programování světelných scén, vč. DMX přehrávače (Cuety LPU2) a vzdálené správy | osoba / den | 16 | 12 000 Kč | 192 000 Kč |
| 3 | Držák, vlastní výroba pro ukotvení světla Maverick MK1 Spot, vč. instalace | soub | 1 | 8 650 Kč | 8 650 Kč |
| 4 | integrace displeje do podstavného rámu ve vitríně VH8.02 | soub | 1 | 32 400 Kč | 32 400 Kč |
| 5 | Montáž | MD | 1 | 4 500 Kč | 4 500 Kč |
| 6 | Doprava OA Brno-Praha | km | 250 | 15 Kč | 3 750 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 337 300 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Doplnění osvětlení ve vitrínách |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Navýšení počtu světelných lišt a svítidel ve výstavních vitrínách dle požadavku investora. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 366 230,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 40 260,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 325 970,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 14 - Doplnění osvětlení ve vitrínách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝKAZ VÝMĚR - Expoziční osvětlení, svítidla a lištový systém 48V/DC do vitrín a expozičního mobiliáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Původní výměra | Měrná jednotka | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Celková cena bez DPH (Kč) |  | změna výměry | jednotková cena | změna ceny |
| Expoziční osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | vlastní EO 1.1 | F10 - stropní LED světlomet 700mA/DC, 3W/930, M, I0=600 cd, IP20, černý | 3 | ks | 3 700,00 Kč | 11 100,00 Kč |  | -3 | 3 700,00 Kč | -11 100,00 Kč |
| 2 | vlastní EO 1.2 | F11 - LED světlomet na noze 350mA/DC, 10W/930, zoom, 100 lm, IP20, černý | 27 | ks | 6 300,00 Kč | 170 100,00 Kč |  | 10 | 6 300,00 Kč | 63 000,00 Kč |
| 8 | vlastní EO 1.8 | R1 – napájecí zdroj napěťový 230VAC/48V/DC, 75W, IP20, II, MM, volná montáž, DALI (PLC) | 44 | ks | 3 240,00 Kč | 142 560,00 Kč |  | -9 | 3 240,00 Kč | -29 160,00 Kč |
| 9 | vlastní EO 1.9 | R2 – napájecí zdroj napěťový 230VAC/48V/DC, 150W, IP20, II, M, volná montáž, DALI (PLC) | 5 | ks | 4 850,00 Kč | 24 250,00 Kč |  | 19 | 4 850,00 Kč | 92 150,00 Kč |
| 11 | vlastní EO 1.11 | R5 – napájecí zdroj proudový 230VAC/350mA/DC, 10W, IP20, II, MM, volná montáž, DALI | 27 | ks | 2 140,00 Kč | 57 780,00 Kč |  | 10 | 2 140,00 Kč | 21 400,00 Kč |
| 16 | vlastní EO 1.16 | montáž LED předřadníků | 95 | ks | 1 450,00 Kč | 137 750,00 Kč |  | 14 | 1 450,00 Kč | 20 300,00 Kč |
| 18 | vlastní EO 1.18 | montáž světlometů do na povrch / do podhledu | 42 | ks | 2 140,00 Kč | 89 880,00 Kč |  | 7 | 2 140,00 Kč | 14 980,00 Kč |
| 19 | vlastní EO 1.19 | kabel CYKY 2x1,5mm2 | 700 | m | 22,00 Kč | 15 400,00 Kč |  | 200 | 22,00 Kč | 4 400,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM |  | 175 970,00 Kč |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1 | nasvícení expozice - směrování svítidel |  |  |  |  |  |  | 1 soub | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč |
| N2 | nasvícení expozice - nastavení hladiny osvětlenosti |  |  |  |  |  |  | 1 soub | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM |  | 150 000,00 Kč |

| CELKEM BEZ DPH |  | 325 970,00 Kč |
| --- | --- | --- |
| z toho: | vícepráce | 366 230 Kč |
|  | méněpráce | -40 260 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Výmalba na projekci v místnosti č. 2 |  |  |  |  |
| Důvod změny – chyba v projektu (§222, odst. 6 ZZVZ): Výmalba na promítání v místnosti č. 2 je od prvopočátku v projektové dokumentaci, chybou se nedostala do výkazu výměr pro nacenění zhotoviteli. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 70 685,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 70 685,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 15 - Výmalba na projekci místnosti č. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Výmalba pórézní barvou dle požadavku Zadavatele, RAL 7047 televizní šedá 4, práce ve 4 m+, 3 vrstvy, vč. lešení, | m2 | 105,5 | 670 Kč | 70 685 Kč |
|  | oblepení, zakrytí podlah, práce. |  |  |  |  |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 70 685 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Úprava konstrukce Grotty a Rotundy (instalované expoziční zařízení – vložené objekty). |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Úprava konstrukcí Rotundy i Grotty vychází z vícepožadavku investora – vytvoření výklenku pro instalace exponátů a úprava rozměrů pro jejich vystavení (Grotta), doplnění instalace AV zastavení do konstrukce (Rotunda). |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 159 700,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 159 700,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 16 - Úprava konstrukce Grotty a Rotundy (instalované expoziční zařízení – vložené objekty) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
|  | Grotta |  |  |  |  |
| 1 | Cena za práce a instalační materiál - úprava dle schálené dokumentace. | soub | 1 | 94 850 Kč | 94 850 Kč |
|  | Cena za úpravu nik, vč. spárování, tmelení a povrchové úpravy. |  |  |  |  |
| 2 | Rotunda |  |  |  |  |
|  | Cena za práce a drobný materiál - úprava dle schálené dokumentace. | soub | 1 | 64 850 Kč | 64 850 Kč |
|  | Cena za úpravu konstrukce, vč. spárování, tmelení a povrchové úpravy. |  |  |  |  |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 159 700 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 15. 3. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Výroba adjustačních instalací |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Doplnění adjustačních podstavců, zad a systému zámků nad rámec zadávací dokumentace a smluvního výkazu výměr. Důvodem jsou instalační požadavky kurátora na bezpečnou instalaci, dále provozní požadavky související s případnou obměnou vystavených exponátů, a vzhledem k rozměru některých exponátů i snaha o adjustaci v kratší vzdálenosti od návštěvníka. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 484 678,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 484 678,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 17 - Výroba adjustačních instalací |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
|  | V1.17 - Návrh, tvorba výrobní dokumentace, výroba a dodání podkladní konstrukce do vitríny V1.17. |  |  |  |  |
| 1 | Výroba a dodání adjustační příčky V1.17. | soub | 1 | 47 650 Kč | 47 650 Kč |
|  | Výroba adjustačních zad vitríny Válka a Mír (5. místnost) - Návrh, tvorba výrobní dokumentace, výroba a dodání podkladní konstrukce pro vitríny v místnosti Věda |  |  |  |  |
| 2 | Adjustační předzáda V5.01 | ks | 1 | 10 760 Kč | 10 760 Kč |
| 3 | Adjustační předzáda V5.02 | ks | 1 | 5 760 Kč | 5 760 Kč |
| 4 | Adjustační předzáda V5.03 | ks | 1 | 27 648 Kč | 27 648 Kč |
| 5 | Adjustační předzáda V5.04 | ks | 1 | 6 880 Kč | 6 880 Kč |
| 6 | Adjustační předzáda V5.06 | ks | 1 | 5 760 Kč | 5 760 Kč |
| 7 | Adjustační předzáda V5.07 | ks | 1 | 9 160 Kč | 9 160 Kč |
| 8 | Adjustační předzáda V5.08 | ks | 1 | 31 824 Kč | 31 824 Kč |
| 9 | Adjustační předzáda V5.09 | ks | 1 | 9 960 Kč | 9 960 Kč |
| 10 | Adjustační předzáda V5.10 | ks | 1 | 8 712 Kč | 8 712 Kč |
| 11 | Adjustační předzáda V5.11 | ks | 1 | 35 304 Kč | 35 304 Kč |
| 12 | Adjustační předzáda V5.13 | ks | 1 | 16 480 Kč | 16 480 Kč |
| 13 | Doprava NA Brno-Praha | km | 250 | 20 Kč | 5 000 Kč |
|  | Adjustační podložka M3.01 - zasedání soudu |  |  |  |  |
| 14 | Výroba M3.01 dle schávené výrobní dokumentace | soub | 1 | 48 780 Kč | 48 780 Kč |
| 15 | Montáž | MD | 3 | 4 500 Kč | 13 500 Kč |
| 16 | Doprava NA Brno-Praha | km | 250 | 20 Kč | 5 000 Kč |
|  | Adjustační podložky stůl V7.01 |  |  |  |  |
| 17 | Systém zamykání, skrytý rozetový zámek na všech vitrínách, systém uzamykání skleněného krytu | ks | 25 | 6 780 Kč | 169 500 Kč |
| 18 | Montáž zámků | MD | 6 | 4 500 Kč | 27 000 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 484 678 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 1. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Součinnost při programování nad rámec smlouvy |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Položka programování AV techniky počítá pouze se základními scénami. Na základě požadavku investora budou přidány další scény zpracovávající další obsahové a tematické varianty využitelné při komentovaných i nekomentovaných prohlídkách. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 270 000,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 270 000,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: --- |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 1 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 18 - Součinnost při programování nad rámec smlouvy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jednotková cena - Kč/hod. | 900 Kč |  |  |
|  | - počet hodin programátorské činnosti | - 300 |  |  |
|  | CELKEM BEZ DPH | 270 000 Kč |  |  |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 8. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Hliníkové popisky exponátů - výroba |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Zhotovení hliníkových popisek není předmětem smluvního výkazu výměr ani projektové dokumentace. Souvisí s postupem návrhu a prací při výrobě vitrín. Jedná se o požadavek investora. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 166 095,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 166 095,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 0 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 19 - Hliníkové popisky exponátů - výroba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Plechová popiska, tvar "L" RAL 7030 | ks | 161 | 345 Kč | 55 545 Kč |
| 2 | Plechová popiska, oblouková, RAL 9005 | ks | 30 | 480 Kč | 14 400 Kč |
| 3 | Popiska rovná 200/70 (+15, +15mm), RAL 9005 | ks | 350 | 264 Kč | 92 400 Kč |
| 4 | Doprava OA Brno-Praha | km | 250 | 15 Kč | 3 750 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 166 095 Kč |

| ZMĚNOVÝ LIST ke smlouvě č. 200 078 |  |  |  | číslo ZL: 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s. |  |  |  |
| Investor: | Národní muzeum, p.o. |  | Datum: 16. 8. 2021 |  |
| Název akce: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v Historické budově Národního muzea |  |  |  |  |
| Předkládá: zhotovitel |  |  |  |  |
| Předmět změny: Adjustační šablony, lišty pro obrázky, lakování podstavců pod sochy |  |  |  |  |
| Důvod změny – požadavek investora (§222, odst. 4 ZZVZ): Dodávka adjustačních šablon, kotevních lišt pod plakáty/obrazy ani lakování podstavců pro osazení soch není předmětem díla. Vícepráce vychází z nutnosti řešit instalaci samostatně instalovaných předmětů v souladu se zbytkem expozice. |  |  |  |  |
| Cena víceprací (bez DPH): 182 510,- Kč |  | Cena méněprací (bez DPH): - 0,- Kč |  |  |
| Výsledná cena celkem (bez DPH): 182 510,- Kč |  |  |  |  |
| Součástí předloženého změnového listu jsou tyto přílohy: - Výkaz výměr pro uvedené položky |  |  |  |  |
| Počet textových/tabulkových příloh: |  |  | 0 |  |
| Počet výkresových příloh: |  |  | 0 |  |
| - Stanovisko technického dozoru stavby: - NOSTA-HERTZ spol. s.r.o., Perucká 61/13, 120 00 Praha 2, Alois Čundrla |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko architekta/projektanta stavby: - Lukáš Brom, Koněvova 155/4, 130 00, Praha 3 - Štěpán Tláskal, Havanská 131/14, 170 00 Praha - Bubeneč |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko investora: - Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| - Stanovisko zhotovitele: - AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |  |  |  |  |
| ....................................................... |  |  |  |  |
| Poznámky, připomínky, vady: |  |  |  |  |

| Příloha ZL č. 20 - Adjustační šablony, lišty pro obrázky, lakování podstavců pod sochy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo položky | Položka | MJ | množství | cena za MJ | cena celkem bez DPH |
| 1 | Lakování podstavců pod sochy (Leubner) | soub | 1 | 21 400 Kč | 21 400 Kč |
| 2 | Lišty pro obrazy vč.PÚ lak RAL 7006 (123 obrázků = 492ks) | ks | 492 | 180 Kč | 88 560 Kč |
| 3 | Adjustace V4.01_vzorování DTD | ks | 1 | 59 000 Kč | 59 000 Kč |
| 4 | Adjustační šablona | ks | 7 | 1 400 Kč | 9 800 Kč |
| 5 | Doprava OA Brno-Praha | km | 250 | 15 Kč | 3 750 Kč |
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  | 182 510 Kč |