|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |  |
| S: |  | Modernizace venkovní plochy MŠ Svatováclavská | | | | |  |  |
| O: | SO-01 | VENKOVNÍ PLOCHA | | | | |  |  |
| R: | 1 | Plocha s polyuretanovým povrchem | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **18 319,00** |  |  |
| 1 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 49,00000 | 140,00 | 6 860,00 | 822-1 | RTS 21/ II |
|  |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 2 | 139600011RA0 | Ruční výkop v hornině 1 ÷ 2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 2,45000 | 1 420,00 | 3 479,00 | AP-HSV | RTS 21/ II |
|  |  | Včetně vodorovné přemístění kolečkem do 20 m. | | | | |  |  |
|  |  | výkop za betonovým obrubníkem : 49\*0,25\*0,2 |  | 2,45000 |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 3 | 167101201R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně   z horniny 1 až 4 | m3 | 2,45000 | 1 120,00 | 2 744,00 | 800-1 | RTS 21/ II |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 4 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 2,45000 | 280,00 | 686,00 | 800-1 | RTS 21/ II |
|  |  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 5 | 182001131R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 25,00000 | 102,00 | 2 550,00 | 823-1 | RTS 21/ II |
|  |  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | | | | |  |  |
|  |  | 50\*0,5 |  | 25,00000 |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 6 | 180400020RA0 | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině | m2 | 25,00000 | 80,00 | 2 000,00 | AP-HSV | RTS 21/ II |
|  |  | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| **Díl:** | **5-1** | **Venkovní plocha** |  |  |  | **348 583,20** |  |  |
| 7 | R\_5109635 | Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení včetně betonáže sloupků | kpl | 1,00000 | 4 930,00 | 4 930,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 8 | R\_5109636 | Oříznutí boulí na asfaltové ploše | m2 | 147,00000 | 24,60 | 3 616,20 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 9 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 2,25000 | 2 800,00 | 6 300,00 | 822-1 | RTS 21/ II |
|  |  | z dlažebních kostek z betonu prostého | | | | |  |  |
|  |  | 50\*0,3\*0,15 |  | 2,25000 |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 10 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 50,00000 | 255,00 | 12 750,00 | 822-1 | RTS 21/ II |
|  |  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 11 | 59217335R | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 50,50000 | 82,00 | 4 141,00 | SPCM | RTS 21/ II |
|  |  | 50\*1,01 |  | 50,50000 |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 12 | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou | m | 50,00000 | 61,00 | 3 050,00 | 822-1 | RTS 21/ II |
|  |  | jakékoliv tloušťky a vyčištění spár | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 13 | 952901111R00 | Důkladné očištění plochy od nečistot | m2 | 147,00000 | 33,00 | 4 851,00 | 801-1 | RTS 21/ II |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 14 | 589651101\_8 | Penetrace podkladu PU Primer | m2 | 147,00000 | 49,00 | 7 203,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 15 | R\_58965111\_9 | D+M polyuretanový povrch EPDM 35 mm, ( 25 mm SBR+10mm EPDM ) s keramzitem, povrch barevný | m2 | 147,00000 | 1 830,00 | 269 010,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 16 | R\_58965111\_10 | Rozměření grafických motivů na ploše | kpl | 1,00000 | 4 430,00 | 4 430,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 17 | R\_58965111\_11 | Instalace grafických motivů a prvků do plochy pomocí speciální polyuretanové hmoty, pro lepení grafických motivů, zhotovení grafického návrhu plochy | kpl | 1,00000 | 5 700,00 | 5 700,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 18 | R\_58965111\_12 | Dodávka F01-010 grafika z celoprobarveného EPDM - Sluníčko 100x100 cm | ks | 1,00000 | 2 576,00 | 2 576,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 19 | R\_58965111\_13 | Dodávka F01-011 grafika z celoprobarveného EPDM - Duha -150x60 cm | ks | 1,00000 | 3 441,00 | 3 441,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 20 | R\_58965111\_14 | Dodávka F01-017 UV grafika z celoprobarveného EPDM - MRAK -105x75 cm UV barvy | ks | 1,00000 | 2 065,00 | 2 065,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 21 | R\_58965111\_15 | Dodávka H01-008 UV grafika z celoprobarveného EPDM - Housenka s čísly 1-10 - 400 cm UV barvy | ks | 1,00000 | 5 528,00 | 5 528,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 22 | R\_58965111\_16 | Dodávka H01-014 grafika z celoprobarveného EPDM - Skákací panák malý-holka 250x85 cm | ks | 1,00000 | 4 574,00 | 4 574,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 23 | R\_58965111\_17 | Dodávka H01-040 grafika z celoprobarveného EPDM - Skok z místa se zvířátky 245x80 cm | ks | 1,00000 | 4 418,00 | 4 418,00 |  | Vlastní |
|  |  |  | | | | |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **2 908,90** |  |  |
| 24 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů   výšky do 6 m, nošením | t | 18,18063 | 160,00 | 2 908,90 | 801-4 | RTS 21/ II |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **25 989,57** |  |  |
| 25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 11,07400 | 130,00 | 1 439,62 | 801-3 | RTS 21/ II |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 26 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 66,44400 | 77,00 | 5 116,19 | 801-3 | RTS 21/ II |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 27 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 11,07400 | 210,00 | 2 325,54 | 801-3 | RTS 21/ II |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 28 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 99,66600 | 77,00 | 7 674,28 | 801-3 | RTS 21/ II |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 29 | 979999971R00 | Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 11,07400 | 810,00 | 8 969,94 | 801-3 | RTS 21/ II |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 30 | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 | t | 0,29000 | 1 600,00 | 464,00 | 801-3 | RTS 21/ II |
|  |  |  | | | | |  |  |
| **Díl:** | **VON** | **Vedlejší a ostatní náklady** |  |  |  | **5 920,00** |  |  |
| 31 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 |  | RTS 21/ II |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 32 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 520,00 | 1 520,00 |  | RTS 21/ II |
|  |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 33 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  | RTS 21/ II |
|  |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
| 34 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 |  | RTS 21/ II |
|  |  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **401 720,67** |  |  |