MJ množství cena / IVU cena celkem
1.	Doplnění dvou zásuvek /2x RJ45/ 1NP Kabel UTP C6 LSOH B2ca
Zásuvka 2 keyst C6 PO TANGO Zapojení keyston /zás - panel/
Měření vývodu SK UTP C6 čert.
2.	Přeložka el. instalace 1NP l-CXKH-R(J) Kabel 3x1,5 l-CXKH-R(J) Kabel 3x2,5
Svítidlo 60x60 LED panel VELA 40W Zásuvky tango Vypínače Tango č.6 Krabice přístrojové pod omítku 4x Krabice do SDK
Proudový chránič RCB B 16-0,03 Kopp
Krabice přístrojové pod omítku 2x
Sekání drážek do 30mm
Nouzové svítidlo LOGICA LE8WSE1-3P
Rámeček
Montáž NO 2x
Krabice A8 Přístrojová
Krabice do sdk velké KO 110/L
Pomocný materiál
3.	Demontáž PVC, stěrka, D+M nového PVC Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky vč. likvidace
Vyspravení stávajícího povrchu před samotnou stěrkou
Štěrková izolace jednosl. na bázi syntet. disperze - lx, vč.výztužného prvku
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady Specif.- Podlahovina PVC tl.2,0 mm - Lepení podlah z pásů
Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC
Vytažení lina na stěnu v.lOOmm,úprava ukončení, akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm
Přesun hmot pro podlahy povlakové
m	140	27,60	3 864,00	
ks	2	388,50	777,00	
ks	8	110,00	880,00	
ks	4	145,00	580,00	
m	10	5,00	50,00	
m	20	95,00	1 900,00	
ks	1	1 850,00	1 850,00	
ks	7	280,00	1 960,00	
ks	1	280,00	280,00	
ks	1	360,00	360,00	
ks	3	85,00	255,00	
ks	1	1 950,00	1 950,00	
ks	1	290,00	290,00	
m	10	150,00	1 500,00	
ks	1	3 680,00	3 680,00	
ks	7	98,00	686,00	
ks	2	240,00	480,00	
ks	4	140,00	560,00	
ks	2	310,00	620,00	
kpl	1	750,00	750,00	
m2	32,50	40,50	1316,25	
m2	32,50	25,00	812,50	
m2	32,50	585,00	19 012,50	
m	42	40,50	1 701,00	
m2	35,75	346,50	12 387,38	
m2	32,5	150,00	4 875,00	
m	42	44,10	1 852,20	
m	42	44,10	1852,20	
m	42	152,10	6 388,20	
t	0,5	844,61	422,31	
Cena celkem bez DPH
73 891,53