Název položky	IVU množství cena / MJ cena celkem
1. záměna kování klika-klika za klika-koule (T15/L mč.359, T/9L mč.374, T3/L mč.208)	ks	3	1 650,00	4 950,00	
2. Stavěč na dveře dialýzy (Z20/L, l.NP)	ks	1	850,00	850,00	
3. Zalepení okna ve sklepě bílou fólií	ks	4	560,00	2 240,00	
4. Výroba, nátěr a montáž zábradlí na střechu	ks	1	1 450,00	1 450,00	
5. Úprava dveřních klik balkónových dveří, vč. seřízení oken s nutnosti některé křídla přesklít + promazání	ks	19	825,00	15 675,00	
6. Výměna elektronického zámku (Z9/L, 2.NP)(nový ožadavek)	ks	1	29 405,00	29 405,00	
7. Demontáž lamp vč. likvidace	ks	2	390,00	780,00	
8. D+M policových skříní se zámkem	ks	3	13 800,00	41 400,00	
(880x2400x620mm)
Rádiusy u kusových skříní (podlaha, sokly)	kpl	1	1 800,00	1 800,00	
Zapouštěcí úchytky - kusováý nábytek, skříně a	ks	66	115,00	7 590,00	
kontejnery
Cena celkem bez DPH
106 140,00