Příloha č. 1
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

Předávající:  Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Zastoupená:  Ing. Petrou Havlovou, jednatelkou
Přejímající:   MUDr. Jaroslav Šprňa 

                      IČO: 47325429
     Výše jmenovaní se na základě žádosti přejímající/ho dohodli o poskytnutí pronájmu nebytového prostoru v objektu 001, 3. NP polikliniky Litvínov za účelem poskytování zdravotních služeb – urologická ambulance.
Číslo místnosti              Číslo dveří                Účel využití                         m2
3001                              3002                         čekárna                              17,80

3002, a                          3003                         sociální zařízení                   2,90

3003, a                          3004                         sociální zařízení                   2,90

3004                              3005                         přípravna                           18,30                    

3006                              3007                         WC                                      3,40

3005 a                           3008                         svlékací box                         2,10

3005 b                           3009                         svlékací box                         2,50   


3008                              3010                         vyšetřovna                          22,60


3007 a                           3017                         svlékací box                          4,30 

3007                              3016                         WC                                        3,20

3009                              3015                         endoskopie                          22,40   

3010                              3014                         sterilizace                              9,20

Celkem 111,60 m2 
Předaný nebytový prostor je bez závad. Současně jsou předány klíče. Telefonní přípojka 1 ks - vnitřní pobočka č. 221. 

Technický stav pronajímaného prostoru i jednotlivých konstrukčních prvků je bez závad.

Konstrukční prvky: 

3   ks výlevka

6   ks umyvadlo 

9   ks mísící baterií 

3   ks WC

     keramický obklad stěn  
17 ks zásuvka   

29 ks vypínačů

20 ks zářivková osvětlovací tělesa 

5   ks radiátor. těleso           

3   ks vnitřní rozhlas

     podlahová krytina PVC, dlažba

5   ks elektronický dvoučidlový indikátor topných nákladů
5   ks termostatický ventil s termoregulační hlavicí
Přejímající byl/a  upozorněn/a  na povinnost dodržování a respektování provozního řádu Krušnohorské polikliniky s. r. o. a všech přepisů a nařízení v oblasti PO a BP.
Všechny dokumenty jsou k dispozici na jednatelství Krušnohorské polikliniky s.r.o.
V Litvínově dne 01.01.2022
 
Předávající:                                                                         Přejímající: 

      ………………….
                                                                ………………….
