*Nabídkový rozpočet*

**Číslo zakázky:** OSTL007/17

**Název zakázky: ELI - Panel chladící vody pro Laser L1**

## Klasifikace:

**Fáze zakázky:** Založená nabídka

## Zadavatel rozpočtu:

**Komentář zakázky:**

**Verze rozpočtu:** p.Bakule

## Komentář verze:

*Rekapitulace DPH*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sazba DPH** | **Základ daně** | **DPH** | **Cena s DPH** |
| 21% | 104 453 | 21 935 | 126 388 |

**Celkem bez DPH: 104 453** CZK

**Celkem s DPH: 126 388** CZK

# *Firmy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ firmy** | **Název** | **Kontaktní osoba** | **Telefon** |
| Dodavatel | G.W.mont, s.r.o. |  |  |
| Investor | ON SEMICONDUCTOR  s.r.o. |  |  |

*Realizační tým*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba** | **Význam osoby** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Rozpočet** |  | | | |
| Poř.  | Ident. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  |  |  | **A\_00: Základní rozpočet** |  |  |  | **104 453** |
|  |  |  | **1: LASER L1** |  |  |  | **104 453** |
| 7 | SP | 722262152 | Nerezové ohebné trubky Cats, koncovky, těsnění G6/4" | m | 6,000 | 738,00 | 4 428 |
| 9 | SP | 722262162 | Nerezový panel | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000 |
| 1 | SP | 733223306 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ÚT | m | 8,000 | 1 065,00 | 8 520 |
| 2 | SP | 733224227 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 | kus | 20,000 | 521,00 | 10 420 |
| 3 | SP | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 26,000 | 136,00 | 3 536 |
| 4 | H | 55111234 | Vsuvka mosazná G6/4" | kus | 12,000 | 161,00 | 1 932 |
| 5 | H | 55121201 | Závitový zpětný ventil R60 1"1/2 | kus | 4,000 | 376,00 | 1 504 |
| 6 | H | 55111964 | Ventil tlakový redukční mosaz, 30 / 6 bar, typ 08026 6/4" + tlakoměr | kus | 1,000 | 3 965,00 | 3 965 |
| 7 | H | 55114132 | Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 1"1/2 červený | kus | 4,000 | 609,00 | 2 436 |
| 8 | H | 55121170 | Ventil solenoidový Regada 2VE40DA E2 | kus | 1,000 | 386,00 | 386 |
| 9 | H | 55127264 | Průtokoměr DUK-11G8HF390B | kus | 1,000 | 22 466,00 | 22 466 |
| 9 | H | 55127266 | Průtokoměr DUK-11G8HF390T | kus | 1,000 | 22 466,00 | 22 466 |
| 10 | H | 55127268 | Filtr Porvair Microfil (FL252) G3/4" | kus | 2,000 | 512,00 | 1 024 |
| 11 | SP | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | kus | 2,000 | 157,00 | 314 |
| 11 | H | 55124405 | Ventil třícestný 6/4", voda T | kus | 1,000 | 3 238,00 | 3 238 |
| 12 | H | 55111987 | Mosazný t kus G 6/4" | kus | 1,000 | 204,00 | 204 |
| 13 | SP | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 6/4 | kus | 2,000 | 116,00 | 232 |
| 14 | H | 55121284 | Ventil automatický odvzdušňovací, CALEFFI 551004, 6/4" | kus | 2,000 | 6 691,00 | 13 382 |

**104 453**