DPH

DPH

Celkem s DPH

Celkem s DPH

Cena za mj

Cena za mj

Množství

Množství

Číslo

Číslo

DIČ

DIČ

IČ

IČ

DODAVATEL

DODAVATEL

Alternativní číslo

Alternativní číslo

Číslo položky

Číslo položky

526975

526975

01-2-2200012

01-2-2200012

REGULA TERM družstvo

REGULA TERM družstvo

Anglická 121

Anglická 121

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou

293 01

293 01

CZ00526975

CZ00526975

18.01.2022

18.01.2022

Den plán.plnění

Den plán.plnění

Den vystavení

Den vystavení

Název

Název

NABÍDKA

NABÍDKA

MJ

MJ

Instalace hořáků Weishaupt

Instalace hořáků Weishaupt

celkem bez DPH

celkem bez DPH

Telefon: 482757061

Telefon: 482757061

Fax: 482757060

Fax: 482757060

DIČ

DIČ

IČ

IČ

ODBĚRATEL

ODBĚRATEL

48283029

48283029

Základní škola, Česká Lípa,

Základní škola, Česká Lípa,

příspěvková organizace

příspěvková organizace

Partyzánská 1053/55

Partyzánská 1053/55

Česká Lípa

Česká Lípa

470 01

470 01

23221644

23221644

Hořák plyn -W- WG20N/1-C prov. ZM-KN, spec.mích.zař.,extra nízká emise NOx a CO

Hořák plyn -W- WG20N/1-C prov. ZM-KN, spec.mích.zař.,extra nízká emise NOx a CO

23000780

23000780

2,00

2,00

ks

ks

99 676,00

99 676,00

21%

21%

241 215,92

241 215,92

199 352,00

199 352,00

Prodloužení ústí 1x100mm ... 2 kusy

Prodloužení ústí 1x100mm ... 2 kusy

0,00

0,00

0,00

0,00

Výkon hořáku 35-200kW, motor ECK04/F-2 o výkonu 210W, regulace výkonu plynulá

Výkon hořáku 35-200kW, motor ECK04/F-2 o výkonu 210W, regulace výkonu plynulá

0,00

0,00

0,00

0,00

600000

600000

Úprava příruby hořáku - kotel

Úprava příruby hořáku - kotel

600000

600000

2,00

2,00

ks

ks

1 500,00

1 500,00

21%

21%

3 630,00

3 630,00

3 000,00

3 000,00

600000

600000

Svářeč

Svářeč

600000

600000

2,00

2,00

ks

ks

2 250,00

2 250,00

21%

21%

5 445,00

5 445,00

4 500,00

4 500,00

cestovné 21%

cestovné 21%

Cestovné

Cestovné

3,00

3,00

Kč

Kč

1 032,00

1 032,00

21%

21%

3 746,16

3 746,16

3 096,00

3 096,00

Demontáž stávajícího hořáku WG30N/1-A, osazení nového WG20N/1-C

Demontáž stávajícího hořáku WG30N/1-A, osazení nového WG20N/1-C

0,00

0,00

0,00

0,00

Úprava příruby hořáku na kotel, připojení elektro a plynu, uvedení do provozu, protokol
o seřízení hořáku

Úprava příruby hořáku na kotel, připojení elektro a plynu, uvedení do provozu, protokol
o seřízení hořáku

0,00

0,00

0,00

0,00

254 037,08

254 037,08

Celkem

Celkem

209 948,00

209 948,00

Pokud není v nabídce uvedeno jinak, uvedené ceny materiálu a platnost cenové nabídky je  30 kalendářních dní od
datumu vystavení.

Pokud není v nabídce uvedeno jinak, uvedené ceny materiálu a platnost cenové nabídky je  30 kalendářních dní od
datumu vystavení.

Vystavil(a)

...................................................

...................................................

Strana 1 /  1

Strana 1 /  1

Kostka Pro (SB)

Kostka Pro (SB)

01.02.2022 08:06:02

01.02.2022 08:06:02

www.kostka.net

www.kostka.net