************************ Mereni Sigma SN 108422

| ************************ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.81.22 |  | 18:25:49 |
| Misto | 32 |  |
| Zemni plyn |  | 11.8 37. |
| Program 1 |  |  |
| T-Spal | 162.6 | “C |
| T-Vzd | 25.6 | “C |
| 02 | 4.3 | y. |
| C02 | 9.4 | y. |
| CO | 0 | ppm |
| COref 02 | 0 | mg/Ri3 |
| NO | 41 | ppm |
| NGxrefOZ | 94 | mg/mS |
| Ztráty | S. 7 | ‘4 |
| Ucinn. | 93.3 | v |
| Ros.bod | 54 | "c |
| Lambda | 1.26 |  |
| CO | 0 | mg/k.Hh |
| CO70-Í | 0 ! | ppm |
| NOX | 96 | mg/kWh |

ing. Pavel Bacik
Topné systémy
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
742 35 Odry
tel.: xxxxxxxxxxx

************************ Mereni Sigma SN 108422

************************ 2fe.01.22	18:32:32

Misto 33

Zemni plyn	11.8	37

| Program 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| T-Spal | 206.4 | "c |
| T-Vzd | 29.8 | ;c |
| 02 | 2.4 | y. |
| CO 2 | 10.5 | v |
| CO | 28 | ppm |
| Curef02 | 33 | mg/m3 |
| NO | 36 | ppm |
| NOxref02 | 75 | mg/m3 |
| Ztráty | 7.9 | X |
| Ucinn. | 92. 1 | v |
| Ros.bod | 56 | °c |
| Lambda | 1. 13 |  |
| CO | 34 | mgxkHh |
| CO/0'1 | 32 ppm |  |
| NOX | 7b | mg/kUh |

ing. Pavel Bacik • Topné systémy xxxxxxxxxxxxxxxxxxx742 35 Odry               tel.: xxxxxxxxxxx