**Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water,a.s.**

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200 100:25035070, DIČ: CZ25035070

Č€5KÁ VODA

**CZeCH WAT€R**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: CVCW20440-2021 | | | | |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | | Datum: 14.10.2021 | | | | |
| Název zakázky:  Elektroinstalace v prostoru za filtry F13 až F18 | | | | | | |
| Popis:  vyřezení a vysekání starých částí technologie a horní kabelová trasy. Montáž nové kabelové trasy a  1. kabeláže pro napájení a spínání osvětlení suterénního prostoru za filtry, připojení a uvedení do  provozu | | | | | | |
| Materiál: | | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | Množství | | Jednotková | Cena celkem |
| 1. | kabelový žlab ARK, GZn | | 84 | | 128 Kč | 10 752 Kč |
| 2. | nosník pro kabelový žlab ARK, GZn | | 66 | | 93 Kč | 6 138 Kč |
| 3. | spojka kabelového žlabu ARK, GZn | | 80 | | 24 Kč | 1 920 Kč |
| 4. | spojka uzemňovací pro kabel, žlab ARK, GZn | | 40 | | 71 Kč | 2 840 Kč |
| 5. | kabel CYKY | | 266 | | 27 Kč | 7 182 Kč |
| 6. | krabice připojovací kompletní | | 10 | | 97 Kč | 970 Kč |
| 7. | materiál pro kotvení kabelových žlabů | | 1 | | 2 835 Kč | 2 835 Kč |
| 8. | drobný montážní a spojovací materiál | | 1 | | 1 643 Kč | 1 643 Kč |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| Mater | ál celkem | | | 34 280 Kč | | |
| Práce celkem | | | | 53 592 Kč | | |
| Doprava | | | | 2 400 Kč | | |
| Ostatní náklady | | | | 0 Kč | | |
| Cena celkem bez DPH | | | | 90 272 Kč | | |
| Nabídku vypracoval: Petr Hanžl nabídku schválil: | | | | ; . . | | |

**JIH Tužek**

**Provozní ředitel**