**1. LF UK Praha** Kateřinská 32 121 08 Praha 2

**MC Systems & Services s.r.o.**

## Weilova 1450/2e 102 00 Praha 10



IČ: 28252063 DIČ: CZ28252063

**Krycí list nabídky**

# Akce : CCTV- U Nemocnice 5, Vstupní chodba

|  |  |
| --- | --- |
| CCTV | 84 760,0 Kč |
| **Celkem bez DPH** | **84 760,0 Kč** |
| **DPH 21%** | **17 799,6 Kč** |
| **Celkem s DPH** | **102 560,0 Kč** |

ZÁRUČNÍ DOBA: 24 měsíců na instalační materiál a práci, nebo dle výrobce PLATEBNÍ PODMÍNKY: faktura se splatností 15 dnů

DODACÍ LHŮTA: 14 dnů od objednání PLATNOST NABÍDKY: 3 měsíce od vypracování.

V Praze : 18.4.2016

Obchodní: Technický:

# xxxxxx xxxxxx

mobil: xxxxxx mobil: xxxxxx

email: [xxxxxx](mailto:stouracj@mcsystems.cz) email: xxxxxx

**U nemocnice 5 - Vstupní chodba**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **P/N** | **Jednotka** | **Množství** | **J. cena materiálu** | **Sleva** | **J.cena mat. po slevě** | **Materiál celkem** | **J. cena montáže** | **Sleva** | **J.cena mon.po slevě** | **Montáž celkem** | **Celková cena mat. a montáž** |
| **Systémové komponenty** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **62 300,0 Kč** |
| AXIS P3225-LV -Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, VFMZ f=3- 10.5mm, WDR, IR |  | ks | 4 | 15 850,0 Kč | 10% | 14 265,0 Kč | 57 060,0 Kč | 750,0 Kč | 0% | 750,0 Kč | 3 000,0 Kč | 60 060,0 Kč |
| Patch kabel Cat.6 UTP 2m červený |  | ks | 8 | 30,0 Kč | 0% | 30,0 Kč | 240,0 Kč | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 240,0 Kč |
| Poe napaječ |  | ks | 4 | 450,0 Kč | 0% | 450,0 Kč | 1 800,0 Kč | 50,0 Kč | 0% | 50,0 Kč | 200,0 Kč | 2 000,0 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Elektroinstalační a podružný materiál** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 162,8 Kč** |
| Instalační kabel KELine Giga 4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP PVC |  | m | 300 | 5,9 Kč | 0% | 5,9 Kč | 1 770,0 Kč | 8,0 Kč | 0% | 8,0 Kč | 2 400,0 Kč | 4 170,0 Kč |
| Kabel pro připojení snímačů FTP Cat.5E |  | m | 0 | 8,5 Kč | 0% | 9,0 Kč | 0,0 Kč | 8,0 Kč | 0% | 8,0 Kč | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| Kabel SYKFY 5x2x05 |  | m | 0 | 8,9 Kč | 0% | 9,0 Kč | 0,0 Kč | 8,0 Kč | 0% | 8,0 Kč | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| LISTA LHD 40X20 HD |  | m | 0 | 18,5 Kč | 0% | 19,0 Kč | 0,0 Kč | 35,0 Kč | 0% | 35,0 Kč | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| LISTA LHD 40X20 HD |  | m | 2 | 22,5 Kč | 0% | 23,0 Kč | 46,0 Kč | 35,0 Kč | 0% | 35,0 Kč | 70,0 Kč | 116,0 Kč |
| Cyky 3Cx1,5 |  | m | 3 | 12,5 Kč | 0% | 13,0 Kč | 39,0 Kč | 14,5 Kč | 0% | 14,5 Kč | 43,5 Kč | 82,5 Kč |
| TRUBKA OHEBNA LPE 2323/LPE-2 |  | m | 0 | 7,3 Kč | 0% | 8,0 Kč | 0,0 Kč | 35,0 Kč | 0% | 35,0 Kč | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| Páska izolační černá ISOLSINT 15x10 3m |  | ks | 1 | 5,3 Kč | 0% | 5,3 Kč | 5,3 Kč | 15,0 Kč | 0% | 15,0 Kč | 15,0 Kč | 20,3 Kč |
| Stahovací pásek 150x3,6 GT-150IC |  | ks | 20 | 0,9 Kč | 0% | 0,9 Kč | 18,0 Kč | 1,6 Kč | 0% | 1,6 Kč | 32,0 Kč | 50,0 Kč |
| Konektor Panduit Cat. 5E |  | ks | 4 | 66,0 Kč | 0% | 66,0 Kč | 264,0 Kč | 40,0 Kč | 0% | 40,0 Kč | 160,0 Kč | 424,0 Kč |
| Zapravení požárního prostupu |  | clk | 1 | 150,0 Kč | 0% | 150,0 Kč | 150,0 Kč | 350,0 Kč | 0% | 350,0 Kč | 350,0 Kč | 500,0 Kč |
| Světlo stropní průměr 40 cm |  | clk | 1 | 550,0 Kč | 0% | 550,0 Kč | 550,0 Kč | 250,0 Kč | 0% | 250,0 Kč | 250,0 Kč | 800,0 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pomocné práce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 517,5 Kč** |
| Vybourání drážky šíře 25mm, hloubky 25mm |  | m | 16 | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 55,0 Kč | 0% | 55,0 Kč | 880,0 Kč | 880,0 Kč |
| Zapravení drážky bez malování |  | m | 16 | 50,0 Kč | 0% | 50,0 Kč | 800,0 Kč | 60,0 Kč | 0% | 60,0 Kč | 960,0 Kč | 1 760,0 Kč |
| Bourací a stavební přípomice |  | hod | 5 | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 300,0 Kč | 0% | 300,0 Kč | 1 500,0 Kč | 1 500,0 Kč |
| Úklidové práce |  | clk | 3 | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 350,0 Kč | 0% | 350,0 Kč | 1 050,0 Kč | 1 050,0 Kč |
| Průraz v cihelném zdivu do tl. 300 mm |  | clk | 0 | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 185,0 Kč | 0% | 185,0 Kč | 0,0 Kč | 0,0 Kč |
| Průraz v cihelném zdivu od tl. 750 mm |  | clk | 7 | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 450,0 Kč | 0% | 450,0 Kč | 3 150,0 Kč | 3 150,0 Kč |
| Pomocné práce technika |  | hod | 12 | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 350,0 Kč | 0% | 350,0 Kč | 4 200,0 Kč | 4 200,0 Kč |
| Oživení a nastavení systému |  | clk | 1 | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 2 200,0 Kč | 0% | 2 200,0 Kč | 2 200,0 Kč | 2 200,0 Kč |
| Pomocný materiál |  | clk | 1 | 62 742,3 Kč | 99% | 627,5 Kč | 627,5 Kč | 150,0 Kč | 0% | 150,0 Kč | 150,0 Kč | 777,5 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **780,0 Kč** |
| Doprava |  | clk | 3 | 260,0 Kč | 0% | 260,0 Kč | 780,0 Kč | 0,0 Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 780,0 Kč |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **84 760,0 Kč** |