Stoupačka voda a kanalizace - sesterny

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Cena/ks | Množ |
| 1 | trubka PEX-AL-PEX 16X2 | xxxx | 16 | xxxx |
| 2 | trubka PEX -AL-PEX 26X3 | xxxx | 22 | xxxx |
| 3 | Tkus press 26x16x26 | xxxx | 7 | xxxx |
| 4 | nástěnka koncová press 1/2" M16 | xxxx | 6 | xxxx |
| 5 | kulový kohout 3/4" | xxxx | 2 | xxxx |
| 6 | kulový kohout 1/2" | xxxx | 1 | xxxx |
| 7 | koleno ALPEX 26x26 | xxxx | 4 | xxxx |
| 8 | koleno ALPEX 16x16 | xxxx | 3 | xxxx |
| 9 | Přechodka press přímá vnější 3/4"x26 | xxxx | 2 | xxxx |
| 10 | Přechodka press přímá vnější 1/2"x16 | xxxx | 1 | xxxx |
| 11 | Přechodka press přímá vnější 3/4"x20 | xxxx | 2 | xxxx |
| 12 | Tkus PPR 20 | xxxx | 1 | xxxx |
| 13 | přechod PPR KZ vnější 20x1/2" | xxxx | 1 | xxxx |
| 14 | Tkus PPR 32x25x32 | xxxx | 2 | xxxx |
| 15 | koleno PPR KZ vnější 25x3/4" S | xxxx | 2 | xxxx |
| 16 | zátka Ms 3/4" S | xxxx | 2 | xxxx |
| 17 | příchytka trubky plast 25 bílá | xxxx | 14 | xxxx |
| 18 | hmoždinka zatloukací 6x40 | xxxx | 14 | xxxx |
| 19 | izolace Sanflex 25/6 | xxxx | 22 | xxxx |
| 20 | izolace Sanflex 15/6 | xxxx | 16 | xxxx |
| 21 | trubka PPR FV PP- RTC UNI 25x2,8 | xxxx | 2 | xxxx |
| 22 | trubka HTM DN 70 | xxxx | 16 | xxxx |
| 23 | odbočka HTEA 75 | xxxx | 4 | xxxx |
| 24 | koleno HTB 75 | xxxx | 18 | xxxx |
| 25 | nátrubek HTU 75 | xxxx | 2 | xxxx |
| 26 | přivzdušňovací hlavice HT DN 75 | xxxx | 1 | xxxx |
| 27 | trubka HTEM DN 50 | xxxx | 6 | xxxx |
| 28 | koleno HTB DN 50 | xxxx | 14 | xxxx |
| 29 | redukce HT 50X40 | xxxx | 3 | xxxx |
| 30 | mazivo pro montáž plastových trub | xxxx | 2 | xxxx |
| 31 | objímka dvojdílná 75 komplet | xxxx | 6 | xxxx |
| 32 | objímka dvojdílná 50 komplet | xxxx | 3 | xxxx |
| 33 | rohový ventil Schell 1/2"x3/8" | xxxx | 6 | xxxx |
| 34 | těsnící materiál, butylen | xxxx | 1 | xxxx |
| 35 | bourací práce | xxxx | 4 | xxxx |
| 36 | zednické práce | xxxx | 4 | xxxx |
| 37 | montáž | xxxx | 4 | xxxx |
| 38 | doprava | xxxx | 1 | xxxx |
|  |  |  |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  | 91 850,00 Kč |
|  | DPH 15% |  |  | 13 777,50 Kč |
|  | Cena celkem včetně DPH |  |  | 105 627,50 Kč |
|  |  |  |  |  |