| # ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: NKP SH Lipnice nad Sázavou |  |  |  |  |  | Číslo změny: 1 |  |  |
| Obnova šindelových střech I. etapa a osvětlení nádvoří hradu |  |  |  |  |  | Datum: 23. 1. 2022 |  |  |
| Určeno pro |  | Projektanta |  | TDI |  | Zhotovitele |  | Objednatele |
| Návrh ocenění změny navazuje na: přípravu a obhlídku stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Při zkoušce osvícení nástupního schodiště do hradu bylo zjištěno, že původně navržený počet 3 ks vestavných svítidel není z bezpečnostního hlediska dostatečný a je nutné osadit 5 ks svítidel. V případě poškození světla je nutné jej vyměnit jako celek, proto bude 1 ks svítidla připraven na případnou výměnu. - Zemní LED svítidlo asymetr 34-50W IP 67 bylo naceněné v nabídkovém rozpočtu již v roce 2018. Vzhledem ke značnému zpoždění realizace akce není předmětné svítidlo v současnosti již na trhu, je nutné toto nahradit jiným typem se shodnými parametry s původně navrženým svítidlem. Kalkulace ceny díla viz příloha č. 1(položkový rozpočet zhotovitele) cena bez DPH / cena s DPH Soupis odsouhlasených víceprací: 55 018,24 Kč / 66 572,07 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů: příloha č. 1 – 1 list |  |  |  |  | Počet připojených výkresů: --- |  |  |  |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 4 181 017,00 (vč. DPH) |  |  |  |  | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Dle SoD |  |  |  |
| zvýšení ceny o | 66 572,07 Kč (vč. DPH) |  |  |  | Prodloužení lhůty o |  | Kalendářních dní ---- |  |
| snížení ceny o | --------------- |  |  |  | Zkrácení lhůty o |  | Kalendářních dní ---- |  |
| celková cena po změně č.1 | 4 247 589,07 Kč (vč. DPH) |  |  |  | Celková lhůta po změně |  | Datum dokončení: 30. 9. 2022 |  |
| Změna byla vyvolána |  |  | Zjištěním nových skutečností při realizaci díla |  |  |  |  | X |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. Vícepráce jsou zadány v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: |  |  |  |  | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: |  |  |  |