TYGAS s.r.o.		NABÍDKA č. 22NA00018

| Dodavatel: |  | Odběratel: IČ: DIČ: SPORTOVNÍ HALA MOST a.s. tř. Budovatelů 112/7 434 01 Most 1 Tel.: | 25044001 CZ25044001 |
| --- | --- | --- | --- |
| TYGAS s.r.o. | TYGAS s.r.o. Tyršova stezka 21 43511 Lom IČ: 25493248 DIČ: CZ25493248 Telefon: xxx Mobil: xxx Fax: xxx E-mail: xxx www.tygas.cz |  |  |
| Nabídka č.: | 22NA00018 | Konečný příjemce: |  |
| Datum zápisu: | 03.02.2022 |  |  |
| Plátno do: |  |  |  |

Cenová nabídka na výměnu zařízení za kotel GB122 kombi s regulací RC 200 a nového vyvložkování komína.

Cenová nabídka zahrnuje dopojení do kanalizace do délky max.5m. Vložkování komína je do max. délky 8m.

| Označení dodávky Množství |  | J.cena Sleva | Cena %DPH |  | DPH | Kč Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plynový kondenzační kotel GB122 - 24kW | 1 ks | 41 268,00 | 41 268,00 | 21% | 8 666,28 | 49934,28 |
| kombi + Logamatic RC 200 |  |  |  |  |  |  |
| kulový uzávěr plyn 3/4” FF - páka | 1 ks | 189,60 | 189,60 | 21% | 39,82 | 229,42 |
| TIS Trubka plyn DN15 - matka 3/4” | 10 dcm | 37,95 | 379,50 | 21% | 79,70 | 459,20 |
| TIS Matice plyn 3/4” | 2 ks | 46,70 | 93,40 | 21% | 19,61 | 113,01 |
| kulový uzávěr 3/4" FF s filtrem a | 1 ks | 460,00 | 460,00 | 21% | 96,60 | 556,60 |
| magnetem |  |  |  |  |  |  |
| kulový uzávěr voda 3/4" FF - páka | 1 ks | 115,20 | 115,20 | 21% | 24,19 | 139,39 |
| kulový uzávěr voda 1/2" FF - páka | 2 ks | 84,00 | 168,00 | 21% | 35,28 | 203,28 |
| TIS trubka voda 3/4" | 20 dcm | 27,90 | 558,00 | 21% | 117,18 | 675,18 |
| TIS trubka voda 1/2" | 20 dcm | 23,04 | 460,80 | 21% | 96,77 | 557,57 |
| TIS Matice voda 3/4" | 4 ks | 42,90 | 171,60 | 21% | 36,04 | 207,64 |
| TIS Matice voda 1/2" | 4 ks | 29,52 | 118,08 | 21% | 24,80 | 142,88 |
| Materiál HT d 40 mm - pro odvod | 1 kpl | 1 000,00 | 1 000,00 | 21% | 210,00 | 1 210,00 |
| kondenzátu |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní instalační materiál, těsnící | 1 kpl | 1 500,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| materiál, kotvící materiál |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž a montáž kotle, úprava | 1 kpl | 9 200,00 | 9 200,00 | 21% | 1 932,00 | 11132,00 |
| připojení, instalace uzavíracích armatur, |  |  |  |  |  |  |
| zkouška těstnos. |  |  |  |  |  |  |
| Dopravné, přesun hmot - montážní a | 1 kpl | 385,00 | 385,00 | 21% | 80,85 | 465,85 |
| servisní vůz |  |  |  |  |  |  |
| Režie a technická pomoc | 1 kpl | 2 000,00 | 2 000,00 | 21% | 420,00 | 2 420,00 |
| 2.:Uvedení zařízení do provozu - zapojení prostorového termostatu |  | zaškolení obsluhy -, drobný materiál elektro: |  |  |  |  |
| Uvedení kotle do provozu do 50 kW, | 1 kpl | 3400,00 | 3400,00 | 21% | 714,00 | 4114,00 |
| včetně zkoušky |  |  |  |  |  |  |
| Zapojení prostorového termostatu (drát, | 1 kpl | 1 000,00 | 1 000,00 | 21% | 210,00 | 1 210,00 |
| bezdrát) a zkouška |  |  |  |  |  |  |
| Zaškolení obsluhy, nastavení regulace | 1 kpl | 1 200,00 | 1 200,00 | 21% | 252,00 | 1 452,00 |
| Chránič proudový s jištěním Eaton 2 pól | 1 X | 2 300,00 | 2 300,00 | 21% | 483,00 | 2 783,00 |
| 10 A |  |  |  |  |  |  |
| Drobný materiál elektro | 1 kpl | 800,00 | 800,00 | 21% | 168,00 | 968,00 |
| 3. :Převložkování komína pro kondenzační kotel: |  |  |  |  |  |  |
| Převložkování komína vl. z PVC | 1 X | 11400,00 | 11 400,00 | 21% | 2 394,00 | 13794,00 |
| Koaxiální kouřovod - kol.87st. s kol.45st., | 1 X | 5570,00 | 5570,00 | 21% | 1169,70 | 6 739,70 |
| 2x0,5m |  |  |  |  |  |  |
| Revize spalinových cest | 1 X | 1 500,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |
| Doprava | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21% | 1 050,00 | 6050,00 |
| Ekologická likvidace starého zařízení | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 21% | 315,00 | 1 815,00 |

Ekonomický a informační systém POHODA

| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena %DPH | DPH Kč Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ |  |  | 91 737,18 | 19264,82 111 002,00 111 002,00 |

Vystavil: Marika Dvořáková tygas@tygas.cz

Ekonomický a informační systém POHODA

Strana 2 dokladu 22NA00018