**|Vícepráce č.3 k dodatku č. 3 k SOD 0066/2016**

23**.**8.2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |Položk^^ | MJ | Výměra bez ztr. | Jedn.cena | Cena |
| **Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  | **116 477,30** |
| Kotvy mechanické M 16 dl 295 mm pro střední zatíženi do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | ks | **4** | **340** | **1 360,00** |
| Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m | **m** | **208** | **250** | **52 000,00** |
| Příplatek k jednostrannému podchycení střešních vazníků do 1500 kg/m ZKD 1 m v výztuhy přes 3,5 m | m | **64,5** | **32,2** | **2 076,90** |
| Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9m v 25m za první a ZKD den použití | **m2** | **49495** | **1** | **49 495,00** |
| dodání pástu asfaltového | **m2** | **37,5** | **105** | **3 937,50** |
| Potrubí KG 140 | **m** | **5** | **340** | **1 700,00** |
| Potrubí KG T kus 140 | ks | 1 | **179** | **179,00** |
| Potrubí KG koleno 140 | ks | 2 | **189** | **378,00** |
| hlavice + manžeta Cu | ks | 1 | **2800** | **2 800,00** |
| provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné | **m2** | **33** | **77,3** | **2 550,90** |
| **Bourací práce** |  | | | **191 233,61** |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m | **m** | **475,14** | **118** | **56 066,52** |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m | **m** | **0** | **97** | **0,00** |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m | **m** | **62,45** | **159** | **9 929,55** |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m | **m** | **163,2** | **115** | **18 768,00** |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m | **m** | **24,75** | **117** | **2 895,75** |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m | **m** | **34,5** | **137** | **4 726,50** |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m | **m** | **54,55** | **194** | **10 582,70** |
| Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m | **m** | 68,66 | **145** | **9 955,70** |
| Demontáž bednění říms | **m2** | **33,7** | **28** | **943,60** |
| Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m | **m2** | **39,405** | 6 | **236,43** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti | m2 | **39,405** | **45** | **1 773,23** |
| Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti | m | **4,8** | **45** | **216,00** |
| Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | **32,56** | **241,00** | **7 846,96** |
| Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | **65,12** | **120** | **7 814,40** |
| Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do  10 m | t | **32,56** | **205** | **6 674,80** |
| Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD  5 m Dřeš 10 m | t | **130,24** | **22,8** | **2 969,47** |
| Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 3 km | t | **32,56** | **250** | **8 140,00** |
| Nakládání suti a vybouraných hmot | t | **32,56** | **145** | **4 721,20** |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | **2,56** | **380** | **972,80** |
| Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | **30** | **1200** | **36 000,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **818 452,34** |
| Doplnění části vazby do 120cm2 | **m** | **48,8** | **243** | **11 858,40** |
| Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m | **m3** | **3,65** | **5200** | **18 980,00** |
| Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi | m2 | **649,75** | **75** | **48 731,25** |
| Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu | **m** | **40,65** | **352** | **14 308,80** |
| Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu | m | **829,25** | **464** | **384 772,00** |
| Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu | **m** | **108,17** | **750** | **81 127,50** |
| Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu | **m** | **24,45** | **840** | **20 538,00** |
| doplnění části střešní vazby do 750cm2 | **m** | **65,7** | **1050** | **68 985,00** |
| Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | **m2** | **39,405** | **39** | **1 536,80** |
| Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | **m** | **69** | **9,4** | **648,60** |
| Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | **m3** | **28,657** | **760** | **21 779,32** |
| Prořez | kpl | **1** | **26 477,89** | **26 477,89** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž a demontáž občanského zakrytí laťování a folii | **m2** | **301** | **77,00** | **23 177,00** |
| pomocné lešení v krovové části | kpl | **1** | **23 000,00** | **23 000,00** |
| Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | **5,79** | **11 402** | **46 032,58** |
| Stržení hrany nových částí krovu | **hod** | **48** | **150** | **7 200,00** |
| Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do  **1000 m** | % | **1,6** | **12062** | **19 299,20** |
|  |  |  |  | **0,00** |
| **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **90 522,45** |
| Oplechování okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm | **m** | **76,4** | **492** | **37 588,80** |
| Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm | **m** | **2,025** | **710** | **1 437,75** |
| Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm | **m** | **34** | **790** | **26 860,00** |
| Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 250 mm | **m** | **15,7** | **492** | **7 724,40** |
| Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z hliník plechu mechanicky kotvené rš 330 mm | **m** | **15,7** | **415** | **6 515,50** |
| Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm | **m** | **2** | **1073** | **2 146,00** |
| Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm | **m** | **2** | **1124** | **2 248,00** |
| Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | **1,61** | **2200** | **3 542,00** |
| Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m | % | **1,23** | **2000** | **2 460,00** |
|  |  |  |  |  |
| **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **131 444,15** |
| Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho | **m2** | **39,4** | **490** | **19 306,00** |
| Krytina keramická bobrovka podhřebenová větrací taška | **m** | **57,5** | **554** | **32 000,00** |
| Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým | **m** | **4,85** | **790** | **3 831,50** |
| Přiřezání keramických tašek | **m** | **134,2** | **155** | **20 801,00** |
| Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií | **m2** | **39,4** | **55** | **2 167,00** |
| **Dodání difúzní folie Bramac resistant 140** | **m2** | **750** | **49,6** | **37 200,00** |
| Příplatek ke keramickým střešním krytinám za provedení sněhových háků | **m2** | **39,4** | **35** | **1 379,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | **39,4** | **39** | **1 536,60** |
| Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % | **6,03** | **1408** | **8 490,24** |
| Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 500 m | % | **3,17** | **1493** | **4 732,81** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **32 075,00** |
| Zařízení staveniště | % | **1,5** | **13250** | **19 875,00** |
| Provoz investora | % | **0,4** | **8500** | **3 400,00** |
| Silniční provoz | % | **0,8** | **11000** | **8 800,00** |

**Cena celkem za vícepráce výše DPH**

**Cena celkem s DPH**

**1 380 204,84 Kč 289 843,02 Kč 1 670 047,86 Kč**

**jlVléněpráce k dodatku č.3 k SOD SML 0066/2016 jpoložka ~'**

23**.**8,2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MJ** | **Výměra bez ztr.** | **Jedn.cena** | **Cena** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozednice 17/13 (doplnění) | **m** | **-97,5** | **352** | **-34 320,00** |
| Úžlabí 22/18 (vyřezání) | **m** | **0** | **115** | **0,00** |
| Úžlabí 14/16 (doplnění) | **m** | **0** | **352** | **0,00** |
| Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí oškrabáním s obroušením | **m2** | **-1065** | **7** | **-7 455,00** |
| Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | **m** | **-1.3** | **1700** | **-2 210,00** |
| Pozice č. 24 - Dodávka a montáž ocelového táhla, prům 18 mm, dl. 7500 mm - vč kotevního materiálu, a povrchové úpravy | ks | **-1** | **6500** | **-6 500,00** |
| Pozice č. 26 - Dodávka a montáž táhla z pásové oceli 60/6 mm, dl. 11000 mm - vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy | ks | **-2** | **890** | **-1 780,00** |
| Pozice č. 27 - Dodávka a montáž táhla **z** pásové oceli 60/10 mm, dl. 14000 mm - vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy | ks | **-1** | **7400** | **-7 400,00** |
| Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny | **m3** | **-4,646** | **5900** | **-27 411,40** |
| Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva základní antikorozní | **m2** | **-20** | **350** | **-7 000,00** |
| Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých C oškrábáním | **m2** | **-20** | **35** | **-700,00** |
| Oplechování okapové hrany z Cu plechu rš 670 mm | **m** | **-76,4** | **790** | **-60 356,00** |
| Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30 do 40 | **m2** | **-375** | **35** | **-13 125,00** |
| Příplatek k cenám montáže pojistné fólie za skoln přes 30 | **m2** | **-375** | **15** | **-5 625,00** |

CELKEM

-173 882,40

Navýšení ceny dodatkem č. 3 ke SOD č. SML 0066/2016 - souhrn 23.8.2016

|  |  |
| --- | --- |
| Vícepráce č. 3 Méněnráce | 1 380 204,84,- Kč -173 882.40.- Kč |
| Navýšení  DPH 21%  Navýšení vč. DPH | 1 206 322,44,- Kč 253 327,71,-Kč  1 459 650,15,-Kč |