CERTUSS - pracovní výkaz

BAČÍK

Topné systémy

Datum: 16.02.2022

Zákazník: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE Místo instalace: HŮSKOVA 2 BRNO

kotel: CERTUSS 1000 výrobní číslo: 13788 provozní hodiny:

Popis nahlášené poruchy: VYPADÁVÁ NA PORUCHU Č. 80, 81

Prováděné práce:

- DIAGNOSTIKA PORUCHY,

- NASTAVENÍ MANOSTATU TLAKU VZDUCHU NA PILOTNÍ HOŘÁK

-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montáž: | od 9:00\* hod. | do 13 hod., tj. |  | 3,5 hod x 550 ,– = 1.925 |
| Doprava: | z ODER | do BRNA |  | tj. 290,- km x 9,- = 2.610,- . |
| Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě: | | |  | hod. x = |
| Náklady celkem bez DPH | | **4.535,-** |  |  |
| 7  Za správnost ručí technik: jméno: | | | Zákazník  jméno: |  |
| podpis: |  |  | podpis: |  |