TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.				

Objednávka zboží číslo: OM2022087

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 08.03.2022 07:10
Expozitura

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 04.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N113904.001 ze dne 4.3.2022 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného Dotrubí ISOPLUS na
akci Hradec Králové - PS C34 Exnárova - oprava teplovodu - VĚTEV A2. Informace podá p. Zvěřina,	! Materiál požadujeme dodat na adresu Exnárova čp. 542. Termín dodání 25.5.2022.
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
1.	08467	Trubka ISOPLUS 12m 139,7*3,6/250	168,0 m	25.05.2022	
2.	08121	Trubka ISOPLUS 6m 139,7*3,6/250	24,0 m	25.05.2022	
3.	08227	Trubka ISOPLUS 12m 114,3*3,6/225	96,0 m	25.05.2022	
4.	08171	Trubka ISOPLUS 6m 114,3*3,6/225	12,0 m	25.05.2022	
5.	08150	Trubka ISOPLUS 6m 76,1*3,2/160	12,0 m	25.05.2022	
6.	08302	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 139,7*3,6/250	2,0 Ks	25.05.2022	
	2000x2000mm			
7.	08301	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 139,7*3,6/250	4,0 Ks	25.05.2022	
	1000x1000mm			
8.	08226	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,6/225	2,0 Ks	25.05.2022	
	2000x2000mm			
9.	08172	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,6/225	2,0 Ks	Kč 25.05.2022	
	1000x2000mm			
10.	08173	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,6/225	2,0 Ks	č 25.05.2022	
	1000x1000mm			
11.	08155	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 76,1*3,2/160	4,0 Ks	'	Kč 25.05.2022	
	2000x2000mm			
12.	08117	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 76,1*3,2/160	4,0 Ks	Kč 25.05.2022	
	1000x2000mm			
13.	08713	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	4,0 Ks	Kč 25.05.2022	
	139,7*3,6/250-76,1*3,2/160			
14.	08125	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	26,0 Ks	Kč 25.05.2022	
	139,7/250 l*zes.iz.			
15.	08174	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	16,0 Ks	KČ 25.05.2027	
	114,3/225 l*zes.iz.			
16.	08212	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 76,1/160 l*zes.iz.	8,0 Ks	(6 25.05.2022	
17.	01553	Redukce ocelová 139,7-114,3	2,0 Ks	Kč 25.05.2022	
18.	08474	PE objímka smršťovací redukční komplet ISOPLUS	2,0 Ks	Kč 25.05.2022	
	139,7/250-114,3/225 l*zes.iz.			
19.	08128	Kruh těsnící ISOPLUS 250	2,0 Ks	Kč 25.05.2022	

						
TEPELN É HOSPODÁRSTVf HRADEC KRÁLOVÉ, as.				

Objednávka zboží číslo: OM2022087

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 08.03.2022 07:10
Expozitura

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 04.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal	
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N113904.001 ze dne 4.3.2022 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na
akci Hradec Králové - PS C34 Exnarova - oprava teplovodu - VĚTEV A2. Informace podá p. Zvěřina, požadujeme dodat na adresu Exnárova čp. 542. Termín dodání 25.5.2022.	' Materiál	
ř.	Číslo zboží	Název zboží		Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
20.	08007	Kruh těsnící ISOPLUS 225		2,0 Ks	Kč 25.05.2022	
21.	08034	Kruh těsnící ISOPLUS 160		4,0 Ks	Kč 25.05.2022	
22.	08552	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-110		2,0 Ks	Kč 25.05.2022	
	180-120/295-220				
23.	08590	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-100		2,0 Ks	3 Kč 25.05.2022	
	150-68/270-145				
24.	08598	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-80		4,0 Ks	Kč 25.05.2022	
	95-50/195-130				
25.	08129	Polštář dilatační 1000x240x40		64,0 Ks	Kč 25.05.2022	
26.	08032	Polštář dilatační 1000x120x40		20,0 Ks	O Kč 25.05.2022	
27.	08005	Folie výstražná síťovaná zelená š. 25cm		380,0 m	Kč 25.05.2022	
28.	08055	Měřící místo MPD-2		1,0 Ks	Kč 25.05.2022	
			871,0	460 386,65 Kč	

Podpis ředitele: 	
Na základě Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem: Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Datum:	Podpis:
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz	IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.