***TBL 101¿***

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIF

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program



.io/.ttřiáno ákon.u?v.dr.e/¿r 3- M

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PŘÍLOHA Č. 2.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE | | /(^t; /O <7? 7 | \L ‘ |
| i 7 -rt |  |
| KUPNÍ SMLOUVA Č. 20220029 | i ^ 0T& |  |
| na akci: | > | 7?\* A\* 0 |

„MODERNIZACE NEMOCNICE TŘINEC -1. ETAPA - ČÁST 3“

I.

Smluvní strany

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

zastoupen: Ing. Jiří Veverka, ředitel

IČ: 00534242

DIČ: CZ00534242

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Pr 908 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 29034781/0100

Ve věcech technických: Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek, [jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz](mailto:jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz)

(dále jen „kupující“)

CHEIRON a.s.

**Obchodní firma:**

se sídlem: zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Kukulova 24, 169 00 Praha 6, Břevnov Ing. Jindřich Petřík, MBA, člen představenstva 27094987 CZ27094987 ČSOB a.s.

279233863/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964 Ve věcech technických: Ing. Jan Liďák, regionální manažer, [jlidak@cheiron.eu](mailto:jlidak@cheiron.eu)

(dále jen „prodávající“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu

Dodávka

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

1. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
3. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy včetně poskytování licencí k software a neporušuje žádná autorská ani jiná práva žádné třetí osoby.
4. Prodávající prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Prodávající bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
5. Předpokládá se, že předmět této smlouvy bude spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") v rámci výzvy č. 98 (specifický cíl 6.1. REACT EU), v rámci projektu "Modernizace Nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016357. Prodávající bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.
6. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Modernizace Nemocnice Třinec - I. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v souladu s pravidly „Obecná pravidla pro žadatele a příjemci pro všechny specifické cíle a výzvy“, vydání 1.14, platnými od 1.
7. 2021 v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen „Pravidla IROP“).

III.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, a to infuzní technika včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“), bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 a 2 této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
3. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a seznámení zaměstnanců s obsluhou zboží.
4. Spolu se zbožím, které musí být označeno značkou CE (Conformité Européenne), budou kupujícímu předány také tyto dokumenty:

• platné prohlášení o shodě s uvedením třídy rizika ZP

* v případě, že výrobce v návodu požaduje vedení provozního deníku, prodávající k dodávanému zboží vypracuje provozní deník se seznamem a četností úkonů doporučených výrobcem a opatří tento provozní deník razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
* návod k obsluze v českém jazyce v lx v tištěné a lx v elektronické podobě (na CD/DVD nebo USB flash disku).
* doklad o instruktáži (proškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“).
* doklady osoby, která je poučena výrobcem k provádění instruktáže daného zdravotnického prostředku dle § 41 zákona o zdravotnických prostředcích.
* doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem, k provádění bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích.
* licenční ujednání k software, pokud je součástí předmětu plnění.

IV.

Kupní cena

Kupní cena činí

|  |  |
| --- | --- |
| cena bez DPH | 1 298 007,00 Kč |
| DPH ve výši 21% | 272 581,47 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 1 570 588,47 Kč |

(slovy: cena bez DPH jedenmiliondvěstědevadesátosmtisícasedm korun českých a cena včetně DPH jedenmilionpětsetsedmdesáttisícpětsetosmdesátosm korun českých + 0,47 haléřů).

Prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH.

Podrobný rozpis kupní ceny je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.

1. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace ke zboží (záruční listy, návod na použití aj.), instalace zboží, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
2. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že prodávající stanoví sazbu DPH či

DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.

Místo a doba plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží do místa plnění, kterým je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, ICO 00534242.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Předání zboží je možno provést v pracovních dnech v době od 7 - 15 hodin. Prodávající je povinen kupujícímu oznámit předání zboží, a to alespoň dva pracovní dny předem. Oznámení provede písemně na e-mail: aurelie. ualiiasevicova^ nemtr.cz nebo na tel. č. 721 650 604 nebo 558 309 752. Osobou oprávněnou převzít zboží za kupujícího je servisní technik, tel.: č.: 724 648 740 nebo 558 309 763. Prodávající plně odpovídá za případné škody vzniklé na majetku kupujícího, jako místa plnění, způsobené činností související s dodáním a montáží/instalací zboží. Prodávající je dále povinen při instalaci zboží dbát veškerých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kupující je povinen pro účely montáže/instalace zboží zajistit prodávajícímu potřebnou součinnost. Veškerý odpad, který vznikne při montáži/instalaci zboží, je prodávající povinen, na svoje náklady zlikvidovat s platnou právní úpravou.
4. Případná změna místa plnění oznámená kupujícím, příp. uživatelem nemá vliv na kupní cenu a není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

VI.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávaj ící je povinen zejména:
2. Dodat zboží řádně a včas.
3. Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
4. Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
5. Bezplatně provádět instruktáž (dle zákona o zdravotnických prostředcích) nového personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně 5x v průběhu jednoho kalendářního roku v rozsahu cca 20 hodin za jeden kalendářní rok). Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (emailem) výzvy k jejímu provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Provádět v době záruky bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“) bezplatně v intervalu stanoveném výrobcem na náklady prodávajícího (vč. nákladů na dopravu a práci technika). O plánovaném provedení BTK informuje kupujícího (servisního technika - tel. 558 309 763). Pokud je pro provedení BTK, validace či jakékoliv další předepsané údržby vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly a nemůže být samostatně účtován. Poslední BTK musí být prodávajícím provedena nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty. Četnost provádění bezpečnostně technických kontrol je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
7. Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
8. Zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, věznění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.
9. Písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
10. Na základě pozvánky kupujícího se účastnit všech jednání týkajících se dodávky zboží nebo na základě písemné výzvy kupujícího poskytnout zprávu o stavu přípravy dodávky zboží či požadovanou dokumentaci.
11. Vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu či pověřenému auditnímu subjektu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, umožnit vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.
12. Minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
13. Uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení operačního programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, minimálně však do konce roku 2028, veškeré originály, tuto smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. kupujícího).

m) Předat kupujícímu do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy rozpis kupní ceny s určením samostatných majetků, souborů majetků nebo samostatných funkčních celků za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

1. Kupující je povinen:
2. Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
3. Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
2. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně prodávající.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží bude předáno a převzato v místě plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.
2. Kupující (případně uživatel) při převzetí zboží provede kontrolu:
3. dodaného druhu a množství zboží,
4. zjevných jakostních vlastností zboží,
5. zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
6. dokladů dodaných se zbožím (manuály, záruční listy apod.).
7. Jednotlivé kusy zboží se považují za předané kupujícímu jejich převzetím a podpisem dodacího listu dle odst. 4-6 tohoto článku smlouvy.
8. Pro předání a převzetí zboží vyhotoví prodávající dodací list. Dodací list bude vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení bude určeno pro uživatele, jedno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího. Dodací list za kupujícího podepíše uživatel, příp. jím písemně pověřená osoba.
9. Dodací list musí obsahovat:
10. číslo dodacího listu;
11. název veřejné zakázky, tj. text „Modernizace nemocnice Třinec“;
12. označení kupujícího a prodávajícího;
13. číslo této smlouvy a datum jejího uzavření včetně čísel a dat uzavření jejích případných dodatků,
14. název a registrační číslo projektu dle čl. II odst. 7 této smlouvy,
15. místo plnění, tj. název příslušného uživatele dle čl. V odst. 1 této smlouvy,
16. název, typ a počet kusů zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy, sériové číslo zboží nebo jiné číselné označení zboží (pokud existuje), cenu zboží v Kč bez DPH, výši DPH, cenu s DPH;
17. datum a místo předání zboží,
18. jména a podpisy zástupců prodávajícího a uživatele;
19. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.
20. Kupující má právo, a to i prostřednictvím uživatele, odmítnout převzít takové zboží dodané prodávajícím, které bude mít zjevné vady, nebo zboží dodané v rozporu s podmínkami dle této smlouvy. Kupující, případně uživatel, má rovněž právo odmítnout převzetí zboží v případě, kdy prodávající neumožní kupujícímu provést řádnou kontrolu a prohlídku dodávaného zboží. Odmítnutí převzetí zboží kupující řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání a převzetí zboží, které bude potvrzeno podpisem dodacího listu (viz čl. VIII odst. 3 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Je-li prodávající plátcem DPH, bude podkladem pro úhradu kupní ceny faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, bude podkladem pro úhradu kupní ceny faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
3. číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího, identifikátor veřejné zakázky (tj. Z2021- 042348),
4. číslo a datum vystavení faktury,
5. název veřejné zakázky, tj. text „Modernizace Nemocnice Třinec - 1. etapa.“
6. název a registrační číslo projektu dle čl. II odst. 7 této smlouvy a text „spolufinancováno v rámci IROP“ (pokud bude v době fakturace již známo)
7. označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího),
8. lhůtu splatnosti faktury,
9. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
10. kopii dodacího listu,
11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
12. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

5 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

6. Je-li prodávající plátcem DPH, uplatní kupující institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

1. prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
2. prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
3. bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění

1. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li prodávající opak.
2. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:

* e-mail: servisíajcheiron.eu
* adresu: CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
* do datové schránky: yv9dd2k

K uplatňování vad dle tohoto odstavce jsou oprávněni kromě kupujícího také uživatelé dle čl. V odst. 1 této smlouvy, kteří budou mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.

1. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
2. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
3. Odstranění vady musí být provedeno do 30 dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

11.0 průběhu opravy, odstranění vady či výměně zboží a věcech souvisejících sepíše prodávající a kupující/uživatel zápis potvrzený oběma stranami, min. s těmito údaji: uvedení vadného zboží, popis vady, průběh vyřízení reklamace, konečný stav, datum převzetí reklamace a datum jejího vyřízení. Prodávající je o těchto skutečnostech vždy povinen informovat kupujícího.

1. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
2. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI.

Sankce

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
2. písemnou dohodou smluvních stran,
3. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

* neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
* pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
* nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
* neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

1. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
2. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
3. podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 odst. 3 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že kupující nebude mít dostatečné finanční krytí na předmět plnění (tzn. nedojde k poskytnutí dotace), což kupující neprodleně sdělí prodávajícímu, vyhrazuje si kupující právo odstoupit od smlouvy, aniž by prodávající uplatňoval jakoukoliv náhradu škody.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 1 a prodávající 1.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede kupující. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Seznam zboží s uvedením četnosti BTK

Příloha č. 2: Technická specifikace vč. rozpočtu/cenové kalkulace

V Třinci dne

# Ing. Jiří Veverka

V Praze dne .  
Ing.

Jindřich

Petřík

věcná správnost: Monika Flídrová

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrační číslo | Název položky | Množství | Četnost BTK |
| 8521B-CTO-S01-01 | Injekční pumpa BeneFusion eSP (normál battery) | 48 | lx za 24 měsíců |
| 8612B-CTO-S01-01 | Infuzní pumpa BeneFusion eVP (normál battery) | 24 | lx za 24 měsíců |
| 8807B-PA00047 | Dokovací stanice BeneFusion eDS, 6 sloty (basic) | 12 | lx za 24 měsíců |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE - dle níže uvedeného: |
| Funkční infuzní systémy (funkční sestavy) skládající se z: | | ANO |
| dokovací stanice | 12 |
| lineárních dávkovačů | 48 |
| infuzní pumpy | 24 |
| Dokovací stanice | | |
| Stanice pro uchycení sestavy min. 6 přístrojů | Min. 6 | ANO |
| Hmotnost plně vytížené dokovací stanice s 1 infuzní pumpou (vč. akumulátorů) a 2 lineárními dávkovači (vč. akumulátorů) max. 30 kg. | Max. 30 kg | ANO |
| Pro napájení plně osazené dokovací stanice u jednoho lůžka použit pouze jeden přívodní kabel (230V/50Hz). | | ANO |
| Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí a umístění kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné volné pozici. | | ANO |
| Možnost budoucího připojení do centrálního monitoringu stavu a činnosti přístrojů. | | ANO |
| Možnost vizuální identifikace alarmů. | | ANO |
| Lineární dávkovač | | |
| Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5,10, 20, 30, 50/60 ml. | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | ANO |
| Přesnost dávkování max. ±3%. | max. ±3%. | ANO |
| Rozsah dávkování min. v rozsahu 1 - 999 ml/hod. | 1-999 ml/hod. | ANO |
| Možnost zadání parametrů infuze přepočtem objem- rychlost-čas. | | ANO |
| Výpočet rychlosti dávky v g, mg, pg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta / čase. | | ANO |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi. | | ANO |
| Uživatelské nastavování okluzního tlaku. | | ANO |
| Podsvětlení displeje. | | ANO |
| Alarmy optické a zvukové. | | ANO |
| Možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu. | | ANO |
| Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze, konec infuze. | | ANO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE - dle níže uvedeného: |
| Interní paměť přístroje - celkem seznam min. 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limit. | min. 100 léků | ANO - 5.000 léků, název, koncentrace, okluzní tlak, rychlost KVO, limit objemu bolusu |
| Zobrazení léku na displeji min. 10 písmen z důvodu nezaměnitelnosti léku. | min. 10 písmen | ANO |
| Knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček, minimálně 4 typů injekčních stříkaček. | minimálně 4 typy | ANO |
| Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez nějakých dalších dodatečných překalibrování). | min. 5 | ANO |
| Indikace nastaveného či detekovaného typu injekční stříkačky na displeji. | | ANO |
| Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání. | | ANO |
| Logování - počet zaznamenaných událostí min. 1500 záznamů/událostí. | min 1500 | ANO-3.500 |
| Systém KVO s více rychlostmi. | | ANO |
| Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hod provozu při rychlosti min. 5ml/hod, automatické dobíjení akumulátoru při připojení k napájecí síti. | min. 4 hod provozu při rychlosti min. 5ml/hod | ANO min.5 hodin |
| Napájení lineárního dávkovače z dokovací stanice. | | ANO |
| Možnost provozu lineárního dávkovače ze sítě i mimo dokovací stanici, včetně síťového kabelu. | | ANO |
| Provozování lineárního dávkovače v dokovací stanici, v poloze postavením na podložku, na infuzním stojanu. | | ANO |
| Plná lokalizace všech funkcí lineárního dávkovače, veškerých textů na displeji v českém jazyce. | | ANO |
| Možnost vzdálené monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí. | | ANO |
| Infuzní pumpa | | |
| Přesnost dávkování max. ± 5 % | max. ±5% | ANO 1,8% |
| Rozsah dávkování min. v rozsahu 1 - 1200 ml/hod | Min. v rozsahu 1-1200 ml/hod | ANO 0,1-2.300 ml/h |
| Možnost zadání parametrů infuze přepočtem objem- rychlost-čas. | | ANO |
| Výpočet rychlosti dávky v g, mg, pg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta / čase. | | ANO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE - dle níže uvedeného: |
| Detekce vzduchu v systému. | | ANO |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi. | | ANO |
| Detekce funkce kontinuální infuze (bez detektoru kapek). | | ANO |
| Uživatelské nastavování okluzního tlaku. | | ANO |
| Zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy. | | ANO |
| Podsvětlení displeje. | | ANO |
| Alarmy optické a zvukové. | | ANO |
| Možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu. | | ANO |
| Alarmy minimálně: vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze nad i pod pumpou. | | ANO - dvířka se zavírají elektronicky, nelze je omylem otevřít |
| Interní paměť přístroje - celkem seznam min. 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limit. | min. 100 léků | ANO - 5.000 léků, název, koncentrace, okluzní tlak, rychlost KVO, limit objemu bolusu |
| Zobrazení léku na displeji min. 10 písmen z důvodu nezaměnitelnosti léku. | min. 10 písmen | ANO |
| Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání. | | Hano |
| Logování- počet zaznamenaných událostí. | | ANO |
| Systém KVO s více rychlostmi. | | ANO |
| Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hod provozu při rychlosti min. 5ml/hod, automatické dobíjení akumulátoru při připojení k napájecí síti. | | ANO min. 5 hodin |
| Napájení infuzní pumpy z dokovací stanice. | | ANO |
| Možnost provozu infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici, včetně síťového kabelu. | | ANO |
| Provozování infuzní pumpy v dokovací stanici, v poloze postavením na podložku, na infuzním stojanu. | | ANO |
| Možnost vzdálené monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí. | | ANO |
| Možnost použití infuzních setů různých výrobců | | ANO |
| Plná lokalizace všech funkcí infuzní pumpy, veškerých textů na displeji v českém jazyce. | | ANO |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení - dokovací stanice | Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. |
| Typové označení zařízení - dokovací stanice | Dokovací stanice BeneFusion eDS |
| Výrobce zařízení - lineární dávkovač | Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. |
| Typové označení zařízení - lineární dávkovač | Injekční pumpa BeneFusion eSP |
| Výrobce zařízení - infuzní pumpa | Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. |
| Typové označení zařízení - infuzní pumpa | Infuzní pumpa BeneFusion eVP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cenová kalkulace dodávky | | | |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| Dokovací stanice | 12 | 23 196,75 Kč | 278 361,00 Kč |
| Lineární dávkovač | 48 | 13 890,00 Kč | 666 720,00 Kč |
| Infuzní pumpa | 24 | 14 705,25 Kč | 352 926,00 Kč |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | | | 1 298 007,00 Kč |
| Celková hodnota DPH 21 % | | | 272 581,47 Kč |
| Celková nabídková cena v Kč vč. DPH | | | 1 570 588,47 Kč |