**Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (ev. č. 023/13, d4)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběrné místo – rozsah** | **Jednotková cena (bez DPH)** |
| Odpad - výluh; Vyhláška 273/2021 Sb., příl. 10, Tabulka 10.1, třída IIa, IIb (rozsah i dle 294/2005 Sb., IIa) | 2 429 Kč |
| Odpad - Vyhláška 273/2021 Sb., příl. 10, Tabulka 10.2 (rozsah i dle 294/2005 Sb., 4.1) | 4 502 Kč |
| ČOV - odtok (ZELENÝ) | 1 560 Kč |
| ČOV - odtok (MODRÝ) | 1 793 Kč |
| ČOV - nátok (ČERVENÝ) | 534 Kč |
| Provozní rozbor surové vody: pH, zákal, CHSKMn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, Fe, Mn. | 1095 Kč |
| Dešťová zdrž | 1 005 Kč |
| Pitná voda - ÚPLNÝ | 8 077 Kč |
| Pitná voda - RADIOCHEMICKÝ | 1 466 Kč |
| Provozní voda – pH, chloridy | 303 Kč |
| Teplá voda | 1 817 Kč |
| Pitná voda - KRÁCENÝ | 1 775 Kč |
| Pitná voda - KRÁCENÝ + pesticidy a chlorečnany | 4 960 Kč |
| Odpadní voda - PRODUCENTI | 1 881 Kč |
| Rozbor kyselin (Lázeň - 10% HNO3, Lázeň - 20% H3PO4, Lázeň ANTOX (10-25% HNO3 + 2,5-10% HF) | 587 Kč |
| Stanovení jednoho z uvedených analytů: Fe, Mn, Pcelkový | 110 Kč |
| Stanovení jednoho z uvedených analytů: dusičnany, chlorečnany, chloritany, bromičnany | 114 Kč |
| Odběr a doprava prostého vzorku pro samostatné stanovení analytů: : Fe, Mn, Pcelkový, dusičnany, chlorečnany, chloritany, bromičnany | 498 Kč |
| Případné práce nad uvedený rozsah budou fakturovány dle platného ceníku zhotovitele s uplatněním slevy ve výši 10%. | |
|