**Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (ev. č. 023/13, d4)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odběrné místo – rozsah** | **Jednotková cena (bez DPH)** |
| Odpad - výluh; Vyhláška 273/2021 Sb., příl. 10, Tabulka 10.1, třída IIa, IIb (rozsah i dle 294/2005 Sb., IIa) |  2 429 Kč  |
| Odpad - Vyhláška 273/2021 Sb., příl. 10, Tabulka 10.2 (rozsah i dle 294/2005 Sb., 4.1) |  4 502 Kč  |
| ČOV - odtok (ZELENÝ) |  1 560 Kč  |
| ČOV - odtok (MODRÝ) |  1 793 Kč  |
| ČOV - nátok (ČERVENÝ) |  534 Kč  |
| Provozní rozbor surové vody: pH, zákal, CHSKMn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, Fe, Mn. |  1095 Kč |
| Dešťová zdrž |  1 005 Kč  |
| Pitná voda - ÚPLNÝ |  8 077 Kč  |
| Pitná voda - RADIOCHEMICKÝ |  1 466 Kč  |
| Provozní voda – pH, chloridy |  303 Kč  |
| Teplá voda |  1 817 Kč  |
| Pitná voda - KRÁCENÝ |  1 775 Kč  |
| Pitná voda - KRÁCENÝ + pesticidy a chlorečnany |  4 960 Kč  |
| Odpadní voda - PRODUCENTI |  1 881 Kč  |
| Rozbor kyselin (Lázeň - 10% HNO3, Lázeň - 20% H3PO4, Lázeň ANTOX (10-25% HNO3 + 2,5-10% HF) |  587 Kč |
| Stanovení jednoho z uvedených analytů: Fe, Mn, Pcelkový |  110 Kč |
| Stanovení jednoho z uvedených analytů: dusičnany, chlorečnany, chloritany, bromičnany |  114 Kč |
| Odběr a doprava prostého vzorku pro samostatné stanovení analytů: : Fe, Mn, Pcelkový, dusičnany, chlorečnany, chloritany, bromičnany |  498 Kč |
| Případné práce nad uvedený rozsah budou fakturovány dle platného ceníku zhotovitele s uplatněním slevy ve výši 10%. |
|