Nabídka č. 053/22 (výběr textové části pro účely zveřejnění v registru smluv)

Na základě Vaší poptávky ze dne 14. 02. 2022 Vám zasíláme cenovou nabídku na kontrolu a

revizi 32 ks uzávěrů BAP (1 x DN 40, 7 x DN 50, 11 x DN 65, 5 x DN 80, 6 x DN 100, 1 x DN

125, 1 x DN 150). Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena práce může být navýšena dle aktuální

situace v místě zásahu (např. prost oje, práce ve svátek nebo v noci apod.). Na případné

objednávce uvádějte prosím výrobní číslo.

Náhradní díly, které se mění při dvouleté revizi:

Membrána D124 NT (DN 40/50) 300 Kč/ks

Membrána D124 SVT (DN 50) 300 Kč/ks

Membrána D183 NT ST (DN 65/80) 340 Kč/ks

Membrána D183 SVT (DN 80) 340 Kč/ks

Membrána D235 NT (DN 100/125) 350 Kč/ks

Membrána D340 ST (DN 150) 370 Kč/ks

Jádro pro G320A196 230V 220 Kč/ks

Jádro pro G262C208 (ochoz) 250 Kč/ks

Trojnožka pro G320A196 110 Kč/ks

Těsnění pro G262A263 230V (DN 100,125,150) 150 Kč/ks

O-kroužek 19,8x1,78 NBR 70 (2x) 6 Kč/ks

Náhradní díly, které se mění jen v případě poruchy:

Pružina jádra G320A196 230V 110 Kč/ks

Pružina trojnožky G320A196 230V 80 Kč/ks

Vodítko jádra pro G320A196 51 Kč/ks

Plíšek trojnožky pro G320A196 90 Kč/ks

Kryt jádra pro G320A196 330 Kč/ks

Náhradní díly, které se mění jen v případě silného poškození:

Těleso G 320A196 řídící 2 100 Kč/ks

Těleso G 262A263 pomocný 2 400 Kč/ks

Cívka SC 230V 50Hz CMXX 800 Kč/ks

Cívka PVx 230V 50Hz EMXX 2 500 Kč/ks

JAKŠA XD32NO G1/4 2P 50 Hz 2 100 Kč/ks

Cestovné 12 Kč/km

Cena práce a revize DN 40/50 (paušální cena) 1 400 Kč

Cena práce a revize DN 65/80 (paušální cena) 1 700 Kč

Cena práce a revize DN 100/125 (paušální cena) 1 900 Kč

Cena práce a revize DN 150/200 (paušální cena) 2 300 Kč

Cena za havarijní zásah 450 Kč/hod