| Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 22.11.2021 |
| --- | --- |
| doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. — rektor |  |
| Pasteurova 1 |  |
| 400 96 Ústí nad Labem |  |

Cenová nabídka A21-MID-MAL0009-05

Do výběrového řízení “Laboratoř mol. biol. a genetiky 2021/0079”

Na přístroj Malvern Panalytical NanoSight NS300

| Pol. | Kat. číslo. | Popis | Jednotková cena (CZK) | Množství | Cena celkem bez DPH (CZK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTA3301 | NanoSight NS300 instrument (USB) | 785 000,00 | 1,00 ks | 785 000,00 |
| 2 | NTA1003 | NS300 USB High Sensitivity Camera Option | 358 000,00 | 1,00 ks | 358 000,00 |
| 3 | NTA1330 | NS300 Fluorescence Multi Filter Option | 88 000,00 | 1,00 ks | 88 000,00 |
| 4 | CPH3180UK | PC,English Keyboard, monitor, OS for UK | 49 000,00 | 1,00 bal | 49 000,00 |
| 5 | NTA1301 | NS300 488nm Blue Laser Module | 435 000,00 | 1,00 ks | 435 000,00 |
| 6 | NTA1300 | NS300 405nm Violet Laser Module | 347 000,00 | 1,00 ks | 347 000,00 |
| 7 | NTA1010 | NTA Syringe Pump | 91 000,00 | 1,00 ks | 91 000,00 |
| 8 | NTA2001 | NS300 2 LASER SYSTEM KIT | 12 000,00 | 1,00 ks | 12 000,00 |
| 9 | NTA4212 | NS300 Syringe Pump Installation Kit for Laser Modules NTA1300, NTA1301, NTA1302 a NTA1303 | 4 000,00 | 1,00 ks | 4 000,00 |
| 10 | NTA4181 | NS300 BLUE FLUORESCENCE KIT | 52 000,00 | 1,00 ks | 52 000,00 |
| 11 | DP-I | Doprava, instalace a zaškolení obsluhy | 15 000,00 | 1,00 ks | 15 000,00 |
|  |  | Cena celkem bez DPH |  | 2 236 000,00 |  |
|  |  | Sleva (cca. 5 %) |  | 111 206,00 |  |
|  |  | Konečná cena bez DPH |  | 2 124 794,00 |  |
|  |  | DPH |  | 446 206,74 |  |
|  |  | Konečná cena s DPH |  | 2 571 000,74 |  |

Popis položek cenové nabídky viz níže

Cena

V konečné ceně je obsaženo dodání na místo určení, instalace a zaškolení aplikačním specialistou.

Záruční podmínky

Prodávající poskytne na funkčnost a spolehlivost dodávaného plnění záruku v délce 24 měsíců od data instalace a zprovoznění. Prodávající bude dále zajišťovat pozáruční servis, včetně dodávání náhradních dílů po dobu 7 let. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, tj. od jejího oznámení do jejího odstranění.

Nabídku vystavil: Michal Dudák

Popis položek cenové nabídky

| Katalog. Č. | Popis |
| --- | --- |
| NTA3301 | NanoSight NS300 přístroj pro vysoce citlivou kameru a pro měření velikosti a koncentrace dispergovaných částic a molekul v roztoku Principem měření je analýza trajektorií nanočástic (podle ISO 19430:2016). NS300 dokáže vizualizovat a měřit částice v suspenzi o koncentraci 106–109 částic v ml v rozmezí 10-1000 nm (v závislosti na materiálu). V jediném vzorku je možné rozlišit 4 populace polystyrenových částic o velikostech 100, 200, 300 a 400 nm. NS300 řeší potřeby široké škály aplikací včetně agregace a polydisperzity bílkovin, výzkumu exosomů a microvesiklů, systémů cíleného uvolňování léků, kovových nanočástic a charakterizace materiálů podle nové EU definice nanomateriálů a je zvláště vhodný pro analýzu částic označených fluorescenčními značkami nebo kvantovými tečkami, pro rozlišení původu částic. Tento balík obsahuje integrovaný systém regulace teploty v rozmezí 5 °C pod teplotou místnosti až po 50 °C pomocí Peltierových článků, jednu standardní celu s vyšší chemickou odolností pro práci s vodnými i nevodnými rozpouštědly s minimálním objemem vzorku 0,6 mL, dvě nízkoobjemové průtočné cely pro práci s disperzemi ve vodě o minimálním objemu 0,25 mL vzorku, sadou standardů pro stanovení velikosti částic a software pro měření a vyhodnocení nanočástic (NTA) v kompaktním formátu. Oba dva typy cel jsou uživatelsky připevnitelné na libovolný laserový modul a spolu s měřicí komorou jdou lehce čistit. Dostupné laserové moduly o vlnových délkách 405, 488, 532 a 642 nm jsou uživatelsky vyměnitelné a pracují s NanoSight NS300. Lasery jsou spouštěny kamerou, aby byl minimalizován vliv zeslabování fluorescence po ozáření světlem ve fluorescenčním módu. Mezi volitelná příslušenství patří lineární dávkovač (syringe pump) ovládaný přes NTA SW a umožňující analýzu částic v průtočném módu a dále automatická dávkovací jednotka pro uskladnění a automatické dávkování až 96 vzorků. NTA softwarová sada nabízí dynamickou vizualizaci nanočástic v reálném čase, analýzu trajektorií po jednotlivých částicích, kde trajektorie jsou vizualizované v průběhu vyhodnocení a u částic je indikace úspěšného stanovení částice. NTA SW dále vyhodnocuje koncentraci a velikosti částic, distribuci velikosti částic v podobě histogramů, měření probíhá podle standardního operačního postupu zapsaného ve skriptu (SOP, vč. nastavení citlivosti kamery, lineárního dávkovače a uživatelských nastavení), výstup dat (velikost, koncentrace, intenzita, difuzní data, histogramy) do PDF, tabulek (ASCII, CSV, Excel) a export videoklipu. NTA SW dokáže detekovat a částečně eliminovat vibrace, které by jinak mohly ovlivňovat výsledky měření. Vyhodnocení koncentrace využívá kalibraci, která kompenzuje vlivy částic o různých velikostech a indexech lomu a též vlivy nastavení kamery (zejména detekční práh). Tyto vlivy způsobují změnu velikosti detekčního objemu a tím i koncentrace. SW umožňuje automatické i manuální zaostření, automatické nastavení citlivosti kamery, které volí odpovídající nastavení kamery podle typu vzorku, rozlišit a vyloučit částici na základě velikosti nebo koncentrace. NTA SW je dostupný též ve verzi 21CFR part11. Kamerová kalibrace velikosti pixelu používaná pro sledování pohybu částic nepřesahuje 200 nm/pixel (toto je umožněno objektivem s 20x zvětšením a numerickou aperturou 0,4). |
| NTA1003 | NS300 USB High Sensitivity Camera Option Velmi citlivá sCMOS kamera s USB-3 rozhraním. |
| NTA1330 | NS300 Fluorescence Multi Filter Option NS300 motorizovaný otočný držák fluorescenčních filtrů Pro automatické nastavení skrze NTA SW až 5 různých fluorescenčních filtrů do optické dráhy rozptýleného světla, šestá pozice držáku se používá bez filtru pro nefluorescenční měření. |
| CPH3180UK | PC,English Keyboard, monitor, OS for UK PC s Win10, anglickou klávesnicí a monitorem DELL OptiPlex 7050 Mini Tower XCTO, anglická klávesnice a operační systém (Windows 10 Enterprise x64), Intel Core i7-7700 vPRO Procesor (QC/8MB/8T/3.6GHz/65W), Intel integrovaná graficka, 16GB (2x8GB) RAM 2400MHz DDR4 paměť, 2TB 3.5inch Serial ATA (7,200 rpm) HDD 6 SR, přídavný 2TB 5400RPM SATA HDD, 16x DVD+/-RW Optical Drive, myš a 24" širokoúhlý LED monitor s FullHD rozlišením (1920x1080 px) pro software a další stejný LED monitor pro živý vstup videa |
| NTA1301 | NS300 488nm Blue Laser Module NS300 488nm modrý laserový modul Maximální výkon 45 mW. |
| NTA1300 | NS300 405nm Violet Laser Module NS300 405nm fialový laserový modul Maximální výkon 55 mW. |
| NTA1010 | NTA Lineární dávkovací stříkačková jednotka (syringe pump) Je vhodná pro analýzy při konstantním proudu částic, který zajišťuje lepší statistická data a reprodukovatelnost měření. Průtok se nastavuje pomocí ovládacího SW přístroje NanoSight. Lineární dávkovač je potřeba k měření fluorescenčně značených částic. Musí být dodán včetně odpovídající soupravy hadiček a konektorů pro připojení. |
| NTA2001 | NS300 2 LASER SYSTEM KIT Seřízení optické lavice systému pro jednoduchou uživatelskou vyměnitelnost 2 dodaných laserů. |
| NTA4212 | NS300 Syringe Pump Installation Kit for Laser Modules NTA1300, NTA1301, NTA1302 and NTA1303 Souprava hadiček a konektorů pro připojení. |
| NTA4181 | NS300 BLUE FLUORESCENCE KIT Filtr pro odstranění excitačního záření laseru o vlnové délce 488 nm, typu “long-pass”, tj. propouštějící světlo o delších vlnových délkách a blokující vlnové délky vyzařované laserem. |
| DP-I | Doprava, instalace a zaškolení obsluhy Doprava na místo určení, instalace certifikovaným technikem a zaškolení obsluhy |