15500 PRAHA 5

 	

KRDMH2022-017

160 00 Praha 6

272 01 Kladno

KRDMH2022017
Datum: 26.1.2022
Popis: Hanil Platnost: 31.12.2022

HHC3055

1

kapacita kondenzoru je 4 ltr., ( 3 kg /24 hod.),

Hanil Scientific Inc.

HHC-CPB

1

Hanil Scientific Inc.

HHC-CH30-8V

1

Hanil Scientific Inc.

HVP-W2V20

1

3/ hod.,Hanil Scientific Inc.