dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 0015

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako „objednatel“

a

MEDIA TRADING CZ, s.r.o., IČ 27 22 49 61

sídlo:	 Brigádníků 44/2, 100  00 Praha 10

jednající Mgr. Petrem Malenickým, jednatelem

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Moravská zemská knihovna Brno – konferenční sál AV technika dle projektu vypracovaného firmou DESIGN4AVI, s.r.o., IČ 07 30 32 89, Praha, Pražská 63, datum 03/2021(v části prostorové akustiky společností AVETON, s.r.o., IČ 02 43 66 47,  Praha, Krátkého 2, zakázkové číslo 20-11-07, březen 2021).

- Rozsah díla je dán rozpočtem tvořícím přílohu smlouvy.

- Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je vhodné provést úpravy díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.

- Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II.

Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy.

1.

- Objednatel poté, co zhotovitel při provádění díla odkryl podhled stropu konferenčního sálu – místa plnění, zjistil, že se v místě odkrytí nachází nadměrné množství prachu, které před odkrytím nebylo možné zjistit, které objednatel nepředpokládal v době uzavření smlouvy.

- Z hlediska užívání díla zhotovitele po jeho dokončení a užívání konferenční sálu jako místa plnění díla je účelné a hospodárné, aby zhotovitel nadměrné množství prachu vyskytující se nad podhledem v místě plnění, odstranil, protože bez tohoto odstranění by mohlo docházet k poškození díla.

- Zhotovitel po zahájení provádění díla objednateli navrhl přetření vzduchotechniky na černou barvu (nyní stříbrná) z důvodu vhodnějšího vizuálního stylu konferenčního sálu.

- Smluvní strany shodně konstatují, že žádná z úprav uvedených v čl. II.  bod 1 odst. 1 a 2 tohoto dodatku nejsou skutečnostmi, které mají vliv na cenu ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy, ale jedná se o úpravy, bez kterých je možné dílo řádně provést.

- Zhotovitel předložil objednateli ocenění čistění vzduchotechniky vč. přetření vzduchotechniky na černou barvu uvedených v čl. II. bod 1 odst. 1 a23 tohoto dodatku tak, že cena obou úprav dohromady činí částku ve výši 10.000,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnut odstranění prachu, přípravu na natření vzduchotechniky (pod lak), nástřik těles vzduchotechniky barvou černou polomatnou 2 x.

- Zhotovitel prohlašuje, že úpravy uvedené v čl. II. bod 1 odst. 1 a 2 tohoto dodatku jsou vhodné z hlediska kvality předmětu smlouvy

- Smluvní strany konstatují, že navrhované úpravy jsou úpravami, které nemohly mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně prováděné činnosti, které nemohly mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

- Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí s navrženými úpravami, tj. odstraněním prachu a natřením vzduchotechniky na černo tak, jak je výše uvedeno.

- Smluvní strany se dohodly na ceně odstranění prachu a natření vzduchotechniky načerno tak, jak je výše uvedeno, ve výši 10.000,- Kč bez DPH.

2.

- Po zahájení díla objednatel zjistil, že by bylo vhodné provést výmalbu mezi akustickým obkladem a stropem, vnitřkem skříní v konferenčním sálu vč. zatmelení nerovností a děr, podkladového nátěru, 2-3 krycí malba, úklid z důvodu kvality vizuálního dojmu konferenčního sálu.

- Z hlediska užívání konferenční sálu je přitom účelné a hospodárné, aby výmalbu konferenčního sálu provedl zhotovitel, protože objednatel není schopen tuto výmalbu zajistit sám svými zaměstnanci a v případě, že by výmalbu provedla třetí osoba odlišná od zhotovitele, náklady na tuto výmalbu by byly vyšší (na dopravu, atd.).

- Smluvní strany shodně konstatují, že žádná z úprav uvedených v čl. II.  bod 2 tohoto dodatku není skutečností, která má vliv na cenu ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy, ale jedná se o úpravy, bez kterých je možné dílo řádně provést.

- Zhotovitel předložil objednateli ocenění výmalby sálu bílou barvou dle čl. II. bod 2 odst. 1 tohoto dodatku ze vzorníku Hornbach C08.55.02.01 ve výši 24.000,- Kč bez DPH (tato cena zahrnuje veškeré činnosti uvedené v čl. II. bod. 2 odst. 1 tohoto dodatku.

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této výmalby je vhodné z hlediska kvality předmětu smlouvy.

- Smluvní strany konstatují, že navrhovaná výmalba je úpravou smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně prováděné činnosti, které nemohly mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

- Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí s navrženou výmalbou (veškerými činnostmi  uvedenými v čl. II. bod 2 odst. 2 a 3 tohoto dodatku).

- Smluvní strany se dohodly na ceně výmalby (veškerých činností uvedených v čl. II. bod 2 odst. 2 a 3 tohoto dodatku) ve výši 24.000,- Kč bez DPH.

III.

Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

1.

- Objednatel po zahájení díla zjistil, že:

- je vhodné v místě plnění kvůli užívání notebooků rozvedení elektriky po obvodových stěnách a  instalace 9 ks dvojzásuvek po těchto stěnách

- dodávka 3 dveří vč. zatmelení a penetrace

- dodání nové krycí desky pro pult v rámci zachování jednotného vizuálního a barevného stylu v konferenčním sále

- dodání rozbočovače antén mikrofonního signálu

- dodání a montáž nového nouzového osvětlení

- z důvodu napojení na rozvadeč v sále i pultu u hlavního vchodu budovy objednatele dodání chrániče a upravení rozvaděče

- dodání ústředny pro ovládání digitální nástěnky RTI XP3

- Zhotovitel předložil objednateli ocenění prací uvedených v č. III. odst. 1 tohoto článku takto:

- rozvedení elektriky po obvodových stěnách a instalace 9 ks dvojzásuvek po těchto stěnách, kabel CYKY 3 x 2,5 mm ABB Tango dvojzásuvka kouřová šedá s clonkami.  – 10.000,- Kč bez DPH (dodávka s montáží - zásuvky, podkladové krabice - komplet – celkem 3800,- Kč , kabel silový materiál vč. montáže 60 m 2.880,- Kč, úprava rozvaděče a v rozvaděči 1600,- Kč, kombinovaný jističochránič 1650,- Kč, svorky, izolace – 70,-Kč)

- dodávka 3 dveří vč. zatmelení a penetrace-  42.000,- Kč (14.000,- Kč/kus)

- dodání nových krycích deseky pro pult v rámci zachování jednotného vizuálního a barevného stylu v konferenčním sále vč. výroby a montáže– 27.000,- Kč

- dodání rozbočovače antén mikrofonního signálu – 14.600,- Kč

- dodání a montáž nového svítidla nouzového osvětlení – 2.220,- Kč

- z důvodu napojení na rozvadeč v sále i pultu u hlavního vchodu budovy objednatele dodání chrániče a upravení rozvaděče  - 2.450,- Kč

- dodání ústředny pro ovládání digitální nástěnky RTI XP3 – 15.340,- Kč

- Zhotovitel prohlašuje, že tyto úpravy díla uvedené v čl. III. odst. 1 a 2 tohoto dodatku jsou vhodné z hlediska kvality předmětu smlouvy.

- Smluvní strany shodně konstatují, že žádná z úprav uvedených v čl. III. bod 1 a 2 tohoto dodatku není skutečností, která má vliv na cenu ve smyslu čl. IV. uzavřené smlouvy, ale jedná se o úpravy, bez kterých je možné dílo řádně provést.

- Smluvní strany konstatují, že úpravy díla uvedené v čl. III. odst. 1 a 2 tohoto dodatku jsou úpravami, které nemohly mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně prováděné činnosti, které nemohly mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

- Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí se změnami předmětu díla uvedenými v tomto čl. II. dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na ceně činností uvedených v čl. III. tohoto dodatku ve výši 113.610,- Kč bez DPH.

IV.

Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla se zvyšuje celkem o částku 147.610,- Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo dle smlouvy včetně změn dle tohoto dodatku provést v termínu do 11.4.2022. Tato změna termínu plnění je vyvolána zvýšením rozsahu činností zhotovitele dle tohoto dodatku a jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 z.č. 134/2016 Sb., protože nemění ekonomickou rovnováhu stran, neumožnila by účast jiným dodavatelům v původním zadávacím řízení ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zhotovitele.

- Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne

Za objednatele:						Za zhotovitele: