|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nab.č. | **A220-025-II** |  |  |  |  |  |  |  |
| Akce : | **Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4** | | | | |  |  |  |
| Dat. : | **12.21** |  |  |  |  |  |  |  |
| Část : | **Vzduchotechnika - odvětrání konvektomatů (1000 m3/h)** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **poz.** | **zkrácený text** | **ks/m/m2** | **jednotka** | **celkem** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Radiální ventilátor / RFC-250-15/0,37 | 1 | 12 010 | 12 010,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.2 | Podstavná deska / RFC-RFE 250-PD-Z | 1 | 360 | 360,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.3 | Kryt motoru / RFC-RFE 250-KM-Z | 1 | 540 | 540,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.4 | Nástavec výtlak / RFC-RFE 250-NA2-Z | 1 | 630 | 630,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.5 | Pružná vložka sání / RFC-RFE 250-PVS | 1 | 960 | 960,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.6 | Frekvenční měnič / REG.OT.LSLV0004M100 | 1 | 4 500 | 4 500,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.7 | Vzdálené ovládání FM / DFA-SVP | 1 | 1 000 | 1 000,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.8 | Střešní gumový blok - černý / L=1000 (pár) | 1 | 2 150 | 2 150,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.9 | Oživení a zaregulování FM | 1 | 10 000 | 10 000,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.10 | Izolovaný PUR panel 520x370 bílá / bílá | 1 | 1 224 | 1 224,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.11 | Mufna 200 | 4 | 57 | 228,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.12 | Mufna 250 | 2 | 78 | 156,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.13 | Mufna 280 | 2 | 78 | 156,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.14 | Nipl 250 | 6 | 78 | 468,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.15 | Objímka 200 | 2 | 116 | 232,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.16 | Objímka 250 | 5 | 131 | 655,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.17 | Oblouk 250/45° | 2 | 337 | 674,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.18 | Oblouk 250/90° | 4 | 414 | 1 656,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.19 | Potrubí Spiro 200 | 3 | 407 | 1 221,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.20 | Potrubí Spiro 250 | 12 | 526 | 6 312,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.21 | Příruba PR 250 | 1 | 165 | 165,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.22 | Redukce 250/200 | 2 | 191 | 382,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.23 | Redukce 280/250 | 2 | 422 | 844,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.24 | Škrtící klapka MSK 200 | 2 | 879 | 1 758,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.25 | T-Kus 250/200 | 2 | 450 | 900,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.26 | T-Kus 250/250 | 1 | 555 | 555,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.27 | Víko DF 250 + odvodňovací kus | 1 | 266 | 266,00 Kč |  |  |  |  |
| 1.28 | Víko DF 250 | 1 | 116 | 116,00 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montážní lešení (kostka BOSS) |  |  | 1 200,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Montážní materiál |  |  | 400,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Montáž VZT zařízení |  |  | 16 000,00 Kč |  |  |  |  |
|  | Dopravné dodávek |  |  | 900,00 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sleva na VZT materiál |  |  | -3 674,00 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  | **64 944,00 Kč** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Cenová nabídka neobsahuje stavební úpravy, odvod kondenzátu a hlavní samostatně jištěný*** | | | |  |  |  |  |
|  | ***přívod el. Energie (400V-10A).*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |