TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVĚ, as.				

Objednávka zboží číslo: OM2022120

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 28.03.2022 13:09
Expozitura

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	IČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Kralove
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Kralove.

Datum vystavení / realizace: 28.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal	
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 a dodatku ze dne 21.3.2022 objednáváme u Vás material na akci: Oprava teplovodu PS A31 Víta Nejedlého - POVODÍ LABE, Hradec KrAlové. Termín dodání do 31.5.2022. Kontaktní osoba p. Michal
Zvěřina	nebo p. Josef Blatnik	_				
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
1.	08175	PEX potrubí v roli H 75/140	40 ,0 m		č 31.05.2022	
2.	08079	PEX potrubí v roli H 50/110	45 ,0 m		•	31.05.2022	
3.	08232	PEX potrubí v roli H 32/75	5,0 m		č 31.05.2022	
4.	12675811001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks		. 31.05.2022	
	75x6,8-R2 1/2" vnější závit				
5.	11691431001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks		31.05.2022	
	50x4,6-R6/4" vnější závit				
6.	12676711002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 75x6,8	12,0 Ks		č 31.05.2022	
7.	11386931001	RAUPEX nasuvná objímka lisovací SDR 11 50x4,6	15,0 Ks		31.05.2022	
8.	11394921001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 32x2,9	3,0 Ks		31.05.2022	
9.	11691441001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 50x4,6	1,0 Ks		č 31.05.2022	
10.	11690131001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 32x2,9	1,0 Ks		31.05.2022	
11.	12677511001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 75x6	4,0 Ks		--
31.05.2022	
12.	11691451001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 50x4,6	4,0 Ks		č 31.05.2022	
13.	12313261001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 75-50-75	1,0 Ks	"	31.05.2022	
14.	169 154-001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 50-32-50	1,0 Ks		',	31.05.2022	
15.	08085	PEX objímka smršťovací komplet 110	1,0 Ks		31.05.2022	
16.	08386	PEX objímka smršťovací komplet 75	1,0 Ks		31.05.2022	
17.	08181	PEX objímka ohybu 90st. 75/140	4,0 Ks		..	31.05.2022	
18.	08180	PEX objímka ohybu 90st. 50/110	4,0 Ks		31.05.2022	
19.	08940	PEX T objímka dělená 140-110-140 / 75-50-75	1,0 Ks		31.05.2022	
20.	08466	PEX T objímka dělená 110-75-110 / 50-32-50	1,0 Ks		31.05.2022	
21.	08187	PEX kruh těsnící 140	2,0 Ks		31.05.2022	
22.	08086	PEX kruh těsnící 110	2,0 Ks		31.05.2022	
23.	08186	PEX viko gumové 75/140	2,0 Ks		31.05.2022	
24.	08087	PEX víko gumové 50/110	2,0 Ks		•	31.05.2022	

						
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVĚ, as.				

Objednávka zboží číslo: OM2022120

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 28.03.2022 13:09
Expozitura

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	IČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 28.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 a dodatku ze dne 21.3.2022 objednáváme u Vás materiál na akci: Oprava teplovodu PS A31 Víta Nejedlého - POVODÍ LABE, Hradec Králové. Termín dodání do 31.5.2022. Kontaktní osoba p. Michal
Zvěřina	nebo p. Josef Blatník.
ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání

25. 08005	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25cm	100,0 m	 31.05.2022	
256,0	162 694,00 Kč
Podpis ředitele: 	
Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:	

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz	IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.