TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVĚ, a.s.				

Objednávka zboží číslo: OM2022097

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/3
Datum: 30.03.2022 09:21
Expozitura

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	IČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 17.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 a dodatku ze dne 21.3.2022 objednáváme u Vás material na akci: Oprava teplovodu PS C34 Exnarova - větev A2, Hradec Králové. Místo dodání Exnárova 542, Hradec Králové. Termín dodání 14.6.2022. Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina, nebo p. Josef Blatník.
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
1.	08175	PEX potrubí v roli H 75/140	20,0 m	14.06.2022	
2.	08175	PEX potrubí v roli H 75/140	20,0 m	14.06.2022	
3.	08175	PEX potrubí v roli H 75/140	40 ,0 m	14.06.2022	
4.	08175	PEX potrubí v roli H 75/140	42,0 m	14.06.2022	
5.	08175	PEX potrubí v roli H 75/140	45,0 m	14.06.2022	
6.	08008	PEX potrubí v roli H 63/125	10 ,0 m	14.06.2022	
7.	08079	PEX potrubí v roll H 50/110	20,0 m	;	14.06.2022	
8.	08079	PEX potrubí v roli H 50/110	20 ,0 m	14.06.2022	
9.	08079	PEX potrubí v roli H 50/110	40,0 m	14.06.2022	
10.	08079	PEX potrubí v roli H 50/110	42,0 m	14.06.2022	
11.	08079	PEX potrubí v roli H 50/110	45,0 m	14.06.2022	
12.	08035	PEX potrubí v roli H 40/90	10 ,0 m	14.06.2022	
13.	12675811001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks	14.06.2022	
	75x6,8-R2 1/2" vnější závit			
14.	11691411001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks	14.06.2022	
	63x5,8-R2" vnější závit			
15.	11691431001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks	14.06.2022	
	50x4,6-R6/4" vnější závit			
16.	11691111001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	2,0 Ks	14.06.2022	
	40x3,7-R1 1/4" vnější závit			
17.	12676711002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 75x6,8	24,0 Ks	14.06.2022	
18.	11387031001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 63x5,7	12,0 Ks	14.06.2022	
19.	11386931001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 50x4,6	24,0 Ks	14.06.2022	
20.	11386831001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 40x3,7	12,0 Ks	14.06.2022	
21.	12676111001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 75x6,8	5,0 Ks	14.06.2022	
22.	11691421001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 63x5,7	4,0 Ks	14.06.2022	
23.	11691441001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 50x4,6	5,0 Ks	14.06.2022	
24.	11690151001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 40x3,7	4,0 Ks	14.06.2022	
25.	12677511001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 75x6	4,0 Ks	14.06.2022	

						
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.				

Objednávka zboží číslo: OM2022097

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 2/3
Datum: 30.03.2022 09:21
Expozitura

MLS Praha a.s. číslo: 46353739	ICO: 46353739	

Ulice: Pardubická 326
PSC: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSC: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 17.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal	
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 a dodatku ze dne 21.3.2022 objednáváme u Vás materiál na akci: Oprava teplovodu PS C34 Exnarova - větev A2, Hradec Králové. Místo dodání Exndrova 542, Hradec Králové. Termín dodání 14.6.2022.
Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina	, nebo p. Josef Blatník.	1.			
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
26.	11691451001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 50x4,6	4,0 Ks		14.06.2022	
27.	221 944-001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 75-63-75	2,0 Ks		14.06.2022	
28.	11691551001	RAUPEX T-kus lisovací SDR 11 50-40-50	2,0 Ks		Ič	14.06.2022	
29.	08183	PEX domovní přípojka 90st. H 75/140	2,0 Ks		14.06.2022	
	1000x1500mm				
30.	08018	PEX domovní přípojka 90st. H 63/125	2,0 Ks		14.06.2022	
	1000x1500mm				
31.	08182	PEX domovní přípojka 90st. H 50/110	2,0 Ks		14.06.2022	
	1000x1500mm				
32.	08044	PEX domovní přípojka 90st. H 40/90	2,0 Ks		14.06.2022	
	1000x1500mm				
33.	08184	PEX objímka smršťovací komplet 140	2,0 Ks		14.06.2022	
34.	08016	PEX objímka smršťovací komplet 125	2,0 Ks		14.06.2022	
35.	08085	PEX objímka smršťovací komplet 110	2,0 Ks		14.06.2022	
36.	08043	PEX objímka smršťovací komplet 90	2,0 Ks		14.06.2022	
37.	08181	PEX objímka ohybu 90st. 75/140	4,0 Ks		14.06.2022	
38.	08041	PEX objímka ohybu 90st. 63/125	4,0 Ks		14.06.2022	
39.	08373	PEX T objímka dělená 140-125-140	2,0 Ks		14.06.2022	
40.	08372	PEX T objímka dělena 110-90-110	2,0 Ks		14.06.2022	
41.	08187	PEX kruh těsnící 140	2,0 Ks		14.06.2022	
42.	08020	PEX kruh těsnící 125	2,0 Ks	..-,..,;	4.06.2022	
43.	08086	PEX kruh těsnící 110	2,0 Ks		14.06.2022	
44.	08045	PEX kruh těsnící 90	2,0 Ks		14.06.2022	
45.	08186	PEX víko gumové 75/140	2,0 Ks		14.06.2022	
46.	08022	PEX víko gumové 63/125	2,0 Ks		14.06.2022	
47.	08087	PEX víko gumové 50/110	2,0 Ks		14.06.2022	
48.	08046	PEX víko gumové 40/90	2,0 Ks		14.06.2022	

						
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.				

Objednávka zboží číslo: OM2022097

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 3/3
Datum: 30.03.2022 09:21
Expozitura

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	IČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 17.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 a dodatku ze dne 21.3.2022 objednáváme u Vás materiál na akci: Oprava teplovodu PS C34 Exnárova - větev A2, Hradec Králové. Místo dodání Exnárova 542, Hradec Králové. Termín dodání 14.6.2022.
Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,	nebo p. Josef Blatník
ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání

49. 08005	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25cm	340,0 m	14.06.2022	

848,0	471 523,00 Kč
Podpis ředitele: 	
Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:	

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz	IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.