TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.				

Objednávka zboží číslo: OM2022115

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 30.03.2022 09:48
Expozitura

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Datum vystavení / realizace: 22.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N113873 a N114102.001 ze dne 22.3.2022 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí
ISOPLUS na akci Hradec Králové - PS A30 Tichá - rekonstrukce teplovodu. Informace podá p. Zvěřina,	! Materiál požadujeme dodat na adresu HK, Tichá ulice. Termín dodání 11.7.2022.
ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
1.	08192	Trubka ISOPLUS 12m 219,1*4,5/355	360,0 m	'	11.07.2022	
2.	08150	Trubka ISOPLUS 6m 76,1*3,2/160	12,0 m		11.07.2022	
3.	08188	Trubka ISOPLUS 12m 60,3*3,2/140	24,0 m		11.07.2022	
4.	08938	Ohyb 55st. ISOPLUS zes.iz. 219,1*4,5/355	2,0 Ks		11.07.2022	
	1000x1000mm				
5.	08600	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 219,1*4,5/355	8,0 Ks		11.07.2022	
	1500x1500mm				
6.	08199	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 76,1*3,2/160	1,0 Ks		11.07.2022	
	1000x1200mm				
7.	08198	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 76,1*3,2/160	1,0 Ks		11.07.2022	
	1000x1000mm				
8.	08454	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 60,3*3,2/140	2,0 Ks		_	11.07.2022	
	2000x2000mm				
9.	08419	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 60,3*3,2/140	2,0 Ks		11.07.2022	
	1000x1000mm				
10.	08208	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks		11.07.2022	
	219,1*4,5/355-76,1*3,2/160				
11.	08939	Odbočka paralelní ISOPLUS zes.iz.	2,0 Ks		11.07.2022	
	219,1*4,5/355-60,3*3,2/140				
12.	08214	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS	52,0 Ks		11.07.2022	
	219,1/355 l*zes.iz.				
13.	08212	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 76,1/160 l*zes.iz.	4,0 Ks		11.07.2022	
14.	08211	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 60,3/140 l*zes.iz.	6,0 Ks		11.07.2022	
15.	08248	PE objímka smršťovací redukční komplet ISOPLUS	2,0 Ks		11.07.2022	
	76,1/160-60,3/140 l*zes.iz.				
16.	08218	Kruh těsnící ISOPLUS 355	2,0 Ks		11.07.2022	
17.	08049	Kruh těsnící ISOPLUS 140	2,0 Ks		11.07.2022	
18.	08601	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-130	2,0 Ks		11.07.2022	
280-200/420-340

						
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.				

Objednávka zboží číslo: OM2022115

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 30.03.2022 09:48
Expozitura

ISOPLUS - EOP s. r. o.
Číslo: 49285114	IČO: 49285114
Ulice: Opatovice nad Labem
PSČ: 53213	Místo: Pardubice

Tepelné hospodářství Hradec Kralove, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Kralove.

Datum vystavení / realizace: 22.03.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N113873 a N114102.001 ze dne 22.3.2022 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí
ISOPLUS na akci Hradec Kralove - PS A30 Tichá - rekonstrukce teplovodu. Informace podá p. Zvěřina,	i!! Material požadujeme dodat na adresu HK, Tichá ulice. Termín dodání 11.7.2022.

Cena celkem	Dat.dodání
11.07.2022
11.07.2022 11.07.2022 11.07.2022 11.07.2022 11.07.2022
890 158,28 Kč

ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	
19.	08607	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-70	2,0 Ks	
	90-40/150-90		
20.	08219	Polštář dilatační 1000x360x40	120,0 Ks	
21.	08032	Polštář dilatační 1000x120x40	40,0 Ks	
22.	08070	Držák drátu ISOPLUS	58,0 Ks	
23.	08055	Měřící místo MPD-2	1,0 Ks	
24.	08005	Folie výstražná síťovaná zelená š. 25cm	450,0 m	
		1157,0	

Podpis ředitele: 	

Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:	

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz	IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.